## с мая 2013
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| волг |  | с | 1736-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40885775 | Рассадина Надежда Сергеевна | садовый дом уч.№ 450, с/т "Строитель-1" | 5 | 2014-12-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140, ф. 625 ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельных участков заявителей (уч. 143, уч. 80) с выполнением монтажа н/в вводов (7 шт.). | км. | 0.28 | 1050 | 294 | 294 | 23.52 | 270.48 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1807-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40903558 | Кузнецова Наталья Георгиевна | садовый дом №100, С.Т. Строитель1 | 5 | 2014-12-23 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1847-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911686 | Воронина Валентина Александровна | садовый дом, г.Волгореченск, с/т"Строитель-1", уч.267 | 10 | 2014-12-23 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1848-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911640 | Новиков Анатолий Александрович | садовый дом, г.Волгореченск, уч.64 | 10 | 2014-12-23 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1850-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910346 | Калистратов Алексей Сергеевич | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.162 | 10 | 2014-12-23 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1935-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40916128 | Комин Анатолий Александрович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1" уч.143 | 15 | 2014-12-24 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1943-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40916297 | Фазлитдинова Раиса Тангеровна | нежилое строение, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1", уч.№ 80 | 10 | 2014-12-26 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1786-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40906720 | Кудряшова Валентина Викторовна | садовый дом, С.Т.Строитель-1 уч.№296 | 10 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 140, ф. 625 ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельных участков заявителей (уч. 190, уч. 186) с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 2033-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40921237 | Шитов Борис Александрович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т Строитель-1" уч.190 | 5 | 2015-01-01 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 2034-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40916608 | Мизинцев Андрей Викторович | садовый дом, г.Волгореченск, с/т "Строитель-1", уч.186 | 10 | 2015-01-01 | [11 empty] | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 714-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40874935 | Бекин Сергей Кириллович | склад №1, Костромской р-н, д.Мотово, незавершенный строительством комплекс КРС | 15 | 2014-09-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 180 ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Кузнецово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 827-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40880166 | Шептунов Александр Анатольевич | административно-складское здание (строительство), г.Кострома, ш.Кинешемское, д.4/1, лит. 1Г | 15 | 2014-10-09 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №592 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до РЩ-0,4 кВ. | км. | 0.5 | 1420 | 710 | 890 | 56.8 | 653.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемого РЩ-0,4 кВ до административно складского здания | км. | 0.1 | 1050 | 105 |  | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 399 дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Установка РЩ-0,4 кВ (на 6 групп) с подключением его на кабельные наконечники вно прокладываемой кабельной линии 0,4 кВ. | шт. | 1 | 70 | 70 |  | 5.6 | 64.4 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1177-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40882601 | Валенкова Ольга Валентиновна | гаражный бокс, г.Буй, ул.Карла Маркса, у д.28 и 30 | 15 | 2014-11-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №294 ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1689-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40906992 | Соколова Ольга Леонидовна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Афёрово, ул. Мира, в 30 м на восток от д.№2 | 7 | 2014-12-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 424 ф. 664 ПС 110/35/6 кВ "Кострома-3" до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Предусмотреть трассу линии через участок Лешенок В.В. | км. | 0.29 | 1050 | 304.5 | 304.5 | 24.36 | 280.14 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1740-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40896717 | Иванова Наталья Александровна | садовый домик с мансардой, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", участок №299 | 7 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 756 ПС 110/6 кВ «Строммашина» (проектируемой по дог. ТП № 4109-Ц/1(3)-ТП(2013)И, Родинов И.А., 4/2014-П(Ц)) до земельных участков заявителей (Иванова Н.А. уч. 299; Миронова Е.А. уч. 85 ) с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1741-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40902979 | Хайлов Константин Николаевич | садовый дом, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", уч.№227 | 5 | 2014-12-22 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1743-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40904381 | Суслова Ирина Аркадьевна | садовый дом, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", уч.№163 | 5 | 2014-12-22 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1788-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40907883 | Лыкова Валентина Сергеевна | садовый дом с пристройкой, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", уч.№23 | 5 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1792-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910818 | Дмитриева Лидия Дмитриевна, Дмитриев Сергей Валентонович | садовый дом, г. Кострома, п. Козелино, СТ "Волжанка, уч. № 69 | 5 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1795-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908030 | Кадыбердеева Елена Георгиевна | дом, г.Кострома, пос.Козелино, СТ "Волжанка", участок №81 | 5 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1744-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40904355 | Иванов Александр Витальевич | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №50 | 7 | 2014-12-22 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1914-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910140 | Кукушкина Ольга Вячеславовна | садовый дом, г.Кострома, п.Козелино, СТ "Волжанка", уч.№167 | 5 | 2014-12-26 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1987-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910873 | Виноградова Нина Анатольевна | садовый дом, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Волжанка", уч-к №8 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1995-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913179 | Миронова Елена Александровна | садовый дом, г. Кострома, п. Козелино, СТ "Волжанка", уч. № 85 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1854-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913893 | Гладких Галина Васильевна | садовый дом, Костромской р-н, п. Козелино, НСТ "Волжанка", уч. № 116 | 5 | 2014-12-24 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1750-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40877728 | Лебедева Марина Константиновна | хозяйственное строение (садовый домик), Костромской р-он, пос. Никольское, СТ "Лира", уч-к №69а | 5 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №828 ф. 602 ПС 35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1753-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40907291 | Журушкина Елена Анатольевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Связист", уч-к №261 | 5 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 751 ф. 10-07 ПС 220/110/10 кВ «Мотордеталь» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.14 | 1050 | 147 | 147 | 11.76 | 135.24 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1988-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913819 | Шейко Петр Степанович | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Связист", уч. № 282 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1992-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913845 | Яблонский Семен Михайлович | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Связист", уч-к №285 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 1779-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913439 | Ашастин Зиновий Иванович | вагон-времянка (крестьянское хозяйство), д.Сунгурово, в 550 метрах на запад от ориентира ОМЗ № 009 | 10 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 194 ф. 10-07 ПС 35/10 кВ «ПРискоково» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1781-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40901890 | Федотов Сергей Алексеевич | гаражный бокс №6, г.Кострома, ул.Никитская, 92а, ГК №66а | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 227 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1790-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40907147 | Лукоянова Алевтина Ивановна | хоз.постройка, Костромской р-он, д. Середняя, ул. Центральная, в 50 м на восток от д.№21 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 673 ф. 10-04 ПС 35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1791-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40907168 | Васильев Александр Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, Середняковское с/п, д.Лежнево, кад. номер 44:07:110302:23 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры 5-12 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 81 ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Коркино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1809-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40881350 | Карасев Илья Валериевич | блокированный жилой дом на 2 квартиры (строительство), г. Кострома, ул. Малышковская, д.85 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, ТП № 108 ПС 110/35/10 кВ «Южная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1050 | 168 | 168 | 13.44 | 154.56 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1817-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908745 | Глазунов Владимир Аркадьевич | садовый дом, Костромской р-н, п. Караваево, СТ "Ручеек", уч.№3 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 354 ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| ш |  | с | 1851-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40914042 | Кропотова Ольга Васильевна | индивидуальный жилой дом (строительство), г.Шарья, пгт Ветлужский, ул. Советская, д.22а | 5 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 36 ВЛ-0,4 кВ ТП-250 кВА № 119 ф. 612, ПС 110/35/6 кВ «Шарья до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| нер |  | с | 1852-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40917048 | Сурина Нонна Юрьевна | индивидуальный жилой дом (строительство), г. Нерехта, пер. Полевой д. 3 | 15 | 2014-12-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ТП № 370, ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2», ф. 10-10 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1853-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40914223 | Тушенкова Светлана Анатольевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №61 | 5 | 2014-12-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.22 | 1050 | 231 | 231 | 18.48 | 212.52 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1879-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908236 | Кученко Елена Вадимовна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Росинка", уч. 76 | 7 | 2014-12-25 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1880-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908249 | Хохлова Людмила Ивановна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Росинка", уч. 87 | 5 | 2014-12-25 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1942-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40914216 | Мясников Игорь Борисович | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Росинка", участок №83 | 5 | 2014-12-26 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1789-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908161 | Комиссарова Ольга Николаевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №118 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.42 | 1050 | 441 | 441 | 35.28 | 405.72 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1802-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908116 | Голубев Владимир Николаевич | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №51 | 5 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1803-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908118 | Ваулина Наталья Геннадьевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №71 | 5 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1808-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908121 | Попов Николай Владимирович | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №99 | 7 | 2014-12-23 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1856-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40903539 | Гайфудинов Рауф Шигабутдинович | станция технического обслуживания (строительство), г.Кострома, ул.Индустриальная, д.34в | 15 | 2014-12-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РЩ-2/443 РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №443 ПС 110/6 кВ «КТЭЦ-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1923-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40918161 | Плотникова Ольга Александровна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, п. Караваево, ул. Полевая, д.2А | 15 | 2014-12-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2/8 ВЛ-0,4 кВ ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1930-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913403 | Климов Александр Александрович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Асташево, ул. Заречная, в 20 м на запад от д.№ 13 | 7 | 2014-12-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9-10 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 298 ПС-35/10 кВ «Сухоногово», ф. 10-01 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1922-Г/3(3)-ТП(2014)П | 40917035 | ИП Гудкова Светлана Витальевна | нежилое строение, г. Галич, ул. Окружная, д.2 а | 35 | 2014-12-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ ф. Оптовая база ТП №168 ф. 10-01 ПС-220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1754-Ц/1(3)-ТП(2013)И | 40749700 | Кузьменков Иван Иванович | садовый дом, Костромской р-н,п.Караваево,СТ"Здоровье",участок №55 | 5 | 2015-01-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 329 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя (установку опоры согласовать с РЭСом. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 1113-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40891856 | Бурков Дмитрий Анатольевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Красносельский р-н, Чапаевское с/п, д.Синцово, ул.Молодежная, д.36 | 7 | 2014-11-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 118 ПС-35/10 кВ «Новинки», ф. 10-03 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1050 | 168 | 168 | 13.44 | 154.56 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1187-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40895310 | Аксёнова Галина Вячеславовна | нежилое строение (магазин), г. Солигалич, ул. В. Серогодского д.8а | 10 | 2014-11-14 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от бопоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №64 ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1695-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40907111 | Михайлова Светлана Анатольевна | гараж, Галичский р-н, г. Галич, ул. Энергетиков, кад. номер 44:26:031502:93 | 15 | 2014-12-19 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ ф.Г.О. ТП № 69 ф. 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ "Галич" до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1756-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908205 | Симановская Светлана Анатольевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Рассвет", уч-к №29 | 5 | 2014-12-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ ТП № 788 ПС-35/ кВ «Никольское», ф. 603 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| остр |  | с | 1783-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40897519 | Донской Александр Викторович | Строящаяся баня, Островский р-н п. Островское ул. Сахарова д. 30 а кв.1 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 50 ф. 10-02 ПС 110/35/10 кВ "Красная поляна" до бани с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1796-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40907992 | Полозова Нина Юрьевна | хоз. постройка, Костромской р-н, Середняковское с/п, д.Середняя, ул.Филиппова, в 70 м на юго-восток от д.5 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 22 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 82 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-07 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.18 | 1050 | 189 | 189 | 15.12 | 173.88 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1801-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40895942 | Мирмикова София Шафигуловна | садовый дом, Костромской р-он, НСТ "Пушкино", уч-к №11 | 7 | 2014-12-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1958-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913468 | Мартемьянов Сергей Александрович | садовый дом, Костромской р-он, пос. Никольское, ул. Школьная, в 160 м на юго-запад от д.№12 | 7 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 ТП № 219 ПС-35/ кВ «Никольское», ф. 606 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов (предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ через уасток Мельниковой А.Г). | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1961-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913035 | Власичева Нина Александровна | хоз. постройка, Костромской р-он, пос. Никольское, ул. Школьная, в 104 м на северо-запад от д.№8 | 7 | 2014-12-29 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1814-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40908968 | Корёгина Светлана Борисовна | индивидуальный жилой дом (строительство), с.Сидоровское ул.Советская д.36 | 15 | 2014-12-23 | Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к опоре № 15 ВЛ-6 кВ ф. 606 ПС-35/6 кВ «Сидоровское» до РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.06 | 1150 | 69 | 403 | 5.52 | 63.48 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 6/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 250 | 250 |  | 5.2 | 59.8 | 185 | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 |  | 6.72 | 77.28 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| н |  | с | 1934-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40908870 | Виноградов Алексей Евгеньевич | нежилое помещение, г.Кологрив, ул.Центральная (территория рынка) | 5 | 2014-12-25 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №1/4 ф. №1 ВЛ-0,4 кВ КТП 24К-174/100 «Киченка» ф. 10-24 ПС 35/10 кВ «Кологрив» до строящегося торгового павильона (предусмотреть трассу ВЛ-0,23 кВ через помещение Харитонова). | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1877-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40909353 | Тужиков Алексей Михайлович | строящийся жилой дом, г. Кострома, ул. Нижне-Селищенская, д.58 | 15 | 2014-12-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 42 ПС-110/6 кВ «Кострома-1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1960-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40912566 | Кудрявцев Илья Олегович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, примерно в 1310 м по направлению на юго-запад от ориентира ОМЗ 118 (п. Прибрежный) | 15 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 836 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1959-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911238 | Барова Нина Анатольевна | индивидуальный жилой дом (строящийся), Костромской р-н, д. Дьяконово, в 55 м по направлению на юго-запад от ориентира дом № 12 (расположенного за пределами участка) | 15 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-3 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 740 ПС-35/10 кВ «Ильинское», ф. 10-01 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | р | 1957-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40922030 | Сахаров Александр Павлович | индивидуальный жилой дом, Костромской р-н,Караваеское с/п, д. Малое Андрейково, в 33 м от ориентира по направлению на запад (ориентир дом № 35) | 15 | 2014-12-29 | Замена существующей трансформаторной подстанции КТП № 356 – 63 кВа с трансформатором 63 кВА на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором номинальной мощностью 100 кВА с выполнениием работ по установке охранной сигнализации и дополнительных замков. | шт. | 1 | 420 | 420 | 796.5 | 9.6 | 110.4 | 300 | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Замена существующего провода А-25 на провод СИП 4х70 в 13-ти пролетах опор от РУ-0,4 кВ ТП № 356 до опоры № 3/10. | км. | 0.54 | 600 | 324 |  | 25.92 | 298.08 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/10 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-08 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 |  | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1963-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913922 | Гичевская Галина Константиновна | садовый дом, г. Кострома, ш. вологодское 5-й км, СТ "Знамя труда", участок № 88 | 5 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 805, ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1964-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40910313 | Котельникова Юлия Николаевна | садовый дом, г. Кострома, Вологодское шоссе 5 км, СТ "Знамя труда", уч-к №19 | 5 | 2014-12-29 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1986-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40918574 | Вишняков Сергей Александрович | жилой дом, г. Кострома, ш. Вологодское 5-й км, НСТ "Знамя труда", уч. № 54 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1962-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40913360 | Бочков Олег Викторович | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Юрьево, примерно в 35 м по направлению на юг от ориентира дом № 32 | 15 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 395 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1966-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40914877 | Платонов Евгений Владимирович | садовый дом, г.Кострома, район автодрома. с/т "Ивушка", участок №73 | 5 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/04 кВ, ТП № 222 ПС-110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1989-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40917366 | Горячева Алевтина Владимировна | садовый дом, г. Кострома, СТ "Ивушка", участок №8 | 5 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1990-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40916436 | Куделина Анна Сергеевна | садовый дом, г. Кострома, район автодрома, СТ "Ивушка", уч-к №14 | 7 | 2014-12-31 | [9 empty] | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| к |  | с | 1965-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911674 | Кузьмин Максим Владимирович | индивидуальный жилой дом (строительство), г. Кострома, мкр-н Новый город, д.72 (по ГП) | 15 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 786 ПС 110/35/10 кВ «Южная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1967-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40916605 | Орлова Екатерина Андреевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Калинино, ул. Малая, примерно в 50 м на юго-восток от д.№14 | 7 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 50 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1979-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911797 | Павлова Людмила Юрьевна | садовый дом уч.217, г.Волгореченск, с/т "Лесное" | 10 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ф. 625, ПС 110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.55 | 1050 | 577.5 | 577.5 | 46.2 | 531.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 1980-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40911377 | Красавин Даниил Юрьевич | незавершенный строительством жилой дом, с.Сидоровское, ул.Молодежная, д. 30 а | 10 | 2014-12-29 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП № 88 ПС-35/6 кВ «Сидоровская», ф. 606 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1984-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40915005 | Левашов Денис Дмитриевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, с Яковлевское, ул. Речная, в 90 м на северо-восток от д.№5 | 15 | 2014-12-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 420 ПС-110/35/6 кВ «Кострома-3», ф. 664 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1991-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40917231 | Сахарова Тамара Николаевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Надежда-92", уч-к №147 | 5 | 2014-12-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 829 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2007-Ц/2(3)-ТП(2014)И | 40918066 | ООО "Арка" | здание, Костроской р-н, п. Караваево, ул. Учебный городок, д.20а | 15 | 2014-12-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 557 ПС-35/10 кВ «Караваево», ф. 10-06 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 1996-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40914940 | Калашник Виктор Петрович | жилой дом, Красносельский р-он, Боровиковское с/п, пос. Молодежный, ул. Солнечная, д.6 | 8 | 2014-12-31 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения к опоре ВЛ-10 кВ ф. 10-05 кВ ПС 35/10 кВ «Минское» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.9 | 1150 | 1035 | 1917.5 | 82.8 | 952.2 |  | Сентябрь |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции киоскового типа ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА с силовым трансформатором мощностью 160 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 370 | 370 |  | 5.6 | 64.4 | 300 |  |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Выполнить переключение существующих нагрузок, фидер по улицам (хвойная, спортивная, солнечная) ТП № 757 на вновь устанавливаемую проектируемоу ТП 10/0,4 кВ | шт. | 1 | 40 | 40 |  | 3.2 | 36.8 |  |  |  | 25/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода (предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ до последнего участка № 2 Анисимовой Н.А.. | км. | 0.45 | 1050 | 472.5 |  | 37.8 | 434.7 |  |  |  | 25/2014-П(Ц)