Утверждаю:

Заместитель директора по техническим

вопросам – главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

____________________ Колубанов И.В.

“__13__” _____02____ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение конкурса по выбору Исполнителя на техническое обслуживание, ремонт автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения в административных зданиях и базах РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Общие положения.

1.1.Услуги, выполняемые по техническому обслуживанию (далее - ТО), ремонту, работы планово-предупредительного характера должны производиться в соответствии с Требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).

1.2.Исполнитель определяется на основании конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3.Все объекты, подлежащие техническому обслуживанию, ремонту (далее - комплекс работ) находятся в собственности Заказчика.

1.4.Все условия работ определяются и регулируются на основе договора, заключенного между Заказчиком и победителем конкурса.

1.5. Победитель в конкурсе согласно Федеральному закону № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» должен иметь лицензию МЧС России:

-  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

1.6. Исполнитель должен иметь опыт в выполнении данного вида работ, собственную базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

1.7.Комплекс работ проводится на территории Заказчика.

1.8.Доставка обслуживающего персонала, необходимого оборудования для выполнения комплекса работ осуществляется транспортом Исполнителя.

2. Нормативно-технические документы для проведения комплекса работ.

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требовании к комплексу мероприятий:

-РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

-РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

-РД 34.49.504-96 Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях.

- РД 009-02-96 Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

НПБ 88-2001. «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (с Изменением №1).

3. Стадийность выполняемых работ.

Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику график ТО объектов Заказчика не позднее 1 месяца со дня заключения договора.

Перечень объектов Заказчика представлен в Приложение 1,2 к ТЗ.

В зависимости от сметной стоимости выполненных работ, перечень объектов в Приложение 1,2 к ТЗ может быть дополнен другими объектами Заказчика или заменены объекты.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Исполнитель осуществляет работу своим оборудованием, персоналом.

  - В случае необходимого ремонта автоматических установок пожарной сигнализации (далее - АУПС), автоматических установок пожаротушения (далее-АУПТ) Исполнитель предоставляет сметную документацию на проведение данного ремонта.

  - После утверждения сметы ремонта АУПС, АУПТ со стороны Заказчика, Исполнитель приступает к выполнению данного вида работ.

  - Исполнитель ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода комплекса работ. Подготавливает сметную документацию, акт выполненных работ.

  - После выполнения комплекса работ по объекту Заказчика, согласно утвержденному графику выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику подготовленную документацию.

  - В случае отказа (сбоя) в работе АУПС, АУПТ Заказчика, Исполнитель принимает экстренные меры в течение 16 часов для устранения дефекта.

  - Исполнитель обеспечивает выполнение работ АУПС, АУПТ в объёмах и сроки, установленные данным ТЗ (приложение 1,2,3).

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе провести контроль принятой от Исполнителя работы.

  - Исполнитель по окончании работ ТО предоставляет:

-журнал регистрации работ по ТО и Р;

-акт технического освидетельствования АУПТ;

-акт измерения сопротивления защитного и рабочего заземления;

-акт измерения сопротивления изоляции электрических цепей.

  - При положительном результате входного контроля, Заказчик подписывает Акт выполненных работ и осуществляет оплату согласно предоставленной сметы в сроки, определенные в договоре между Заказчиком и Исполнителем.

5.3. В случае отрицательного результата входного контроля, Исполнитель полностью покрывает финансовые затраты, которые понес Заказчик на экспертизу выполненных работ. Исполнитель проводит повторный комплекс работ объектам, не прошедшим входной контроль.

  - В случае неоднократного нарушения Исполнителем требований НТД, своих обязательств по проведению комплекса работ по ТО и ремонту АУПС, АУПТ Заказчика, Заказчик проводит действия по расторжению отношений с Исполнителем.

6. Требуемые сроки выполнения работ.

  - Комплекс работ по ТО Заказчика осуществляется согласно утвержденного графика, разработанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком.

  - Временная продолжительность комплекса работ на объектах Заказчика зависит от количества оборудования входящих в состав АУПС, АУПТ Заказчика, но не более 15 дней.

- Оплата и финансирование.

Расчеты за выполненные работы производятся в течение 30 рабочих дней после подписания актов выполненных работ и проведения входного контроля Заказчиком.

- Гарантии исполнителя.

  - Исполнитель должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям НТД в течение не менее 1 года с момента оформления Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ.

  - Профессиональная ответственность  организации Исполнителя должна быть застрахована.

И.о. начальника УПКиОТ 						Шарин А.В.

Исполнитель: инженер по ПБ                                                                                                                                                                                                   Шестопалов С.А. тел. 47-58

Приложение 1.

Перечень объектов

| Наименование услуг | Наименование объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации | - г. Орел, ул. Советская, д.15; - г. Орел, пл. Мира, д.2; - г. Орел, ул. Покровская, д.32; - г. Орел, ул. Московская, д. 155 а, корп. 4; - г. Орел, ул. Набережная Дубровинского, д. 60, 2-й этаж; - г. Орел, Карачевское шоссе, д.73; - Орловский район, Болховское шоссе, 65; - Орловский РЭС, г. Орел, ул. Высоковольтная, 9; - Болховский РЭС, Орловская область, г. Болхов, ул. Нагина, д. 31; - Верховский РЭС, Орловская область, п. Верховье, ул. Ленина, д.13; - Глазуновский РЭС, Орловская область, п. Глазуновка, ул. Привокзальная, 6; - Дмитровской РЭС. Орловская область, г. Дмитровск ул.Советская, 143; - Должанский РЭС, Орловская область, п. Долгое, ул. Свердлова, д. 38; - Залегощенский РЭС, Орловская область, п. Залегощь, ул. Маринченко, 6; - Знаменский РЭС, Орловская область, с. Знаменское пер. Больничный д.4; - Кромской РЭС, Орловская область, п. Кромы, пер. Козина д.21; - Корсаковский РЭС, Орловская область, с. Корсаково, ул. Мира, д.51; - Краснозоренский РЭС, Орловская область, п. Красная Заря ул. Гагарина, д.54; - Колпнянский РЭС, Орловская область, п. Колпны, 1-й Заводской пер., д.22; - Ливенский РЭС, Орловская область, г. Ливны ул. Энергетиков, д.1-а; - Малоархангельской РЭС, Орловская область, г. Малоархангельск ул. Калинина, 21; - Мценский РЭС, Орловская область, г. Мценск, ул. Автомагистраль, 1; - Новосильский РЭС, Орловская область, г. Новосиль, ул. 348 Стрелковой дивизии, д.3 г; - Новодеревеньковский РЭС. Орловская область, п. Хомутово ул. Энергетиков д.1; - Покровский РЭС, Орловская область, п. Покровское, ул. Ленина, д. 69; - Свердловский РЭС, Орловская область, п. Змиевка, ул. Кирова, 77; - Сосковский РЭС, Орловская область, с. Сосково, ул. пер. Лесной, д.4; - Троснянский РЭС, Орловская область, п. Тросна, ул. Советская, д.10; - Урицкий РЭС, Орловская область , п. Нарышкино пер. Промышленный, д.10; - Хотынецкий РЭС, Орловская область, п. Хотынец, ул. Промышленная, д. 15; - Шаблыкинский РЭС, Орловская область, п. Шаблыкино, пер. Подстанции д.1. | III-IV квартал 2014 года |

Приложение 2.

Перечень объектов, оснащенных автоматическими

установками пожаротушения

| Наименование услуг | Наименование объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение работоспособности автоматических установок газового пожаротушения и пожарной сигнализации (технических средств). | пл. Мира, д. 2; ПС «Западная» Карачевское шоссе, 73. | 2014 год |

Приложение 3.

Технические характеристики оборудования пожаротушения.

| Наименование и технические характеристики оборудования | Ед. измерения | Количество пл. Мира, д. 2; | Количество, ПС «Западная» Карачевское, шоссе, 73. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Технические средства (узлы) системы оповещения АПС |  |  |  |
| Устройства сигнальные звуковые всех типов | шт. | 2 | 2 |
| Устройства сигнальные световые всех типов | шт. | 2 | 2 |
| - Приборы приёмно-контрольные, пульты и преобразователи |  |  |  |
| - Приборы приёмно-контрольные: |  |  |  |
| Блоки выпрямительные, блоки автоматики и зарядки (встроенные) | шт. | 2 | 3 |
| шлейф на базе системы «Аполло» | шт. | 7 | 6 |
| - Шлейф и извещатели сигнализации |  |  |  |
| Шлейфы с пожарными извещателями ИП | 10 шт. | 18 | 2,1 |
| Шлейфы с ручными извещателями | 10 шт. | 2 | 0,7 |
| Провод однопарный | 10 м. | 30 | 40 |
| - Технологическая часть систем пожаротушения |  |  |  |
| Технические средства (узла) |  |  |  |
| Устройства сигнальные звуковые | шт. | 5 | 4 |
| Устройства сигнальные световые | шт. | 5 | 20 |
| Щит эл. автоматики, на каждое направление | шт. | 2 | 2 |
| Щит сигнализии на каждое направление | шт. | 2 | 2 |
| Модуль газового пожаротушения с элекрическим пуском МПГ/МПП | шт. | 2 | 8 |
| Пульт дистанционного пуска КС-А «Гамма-01»/ИПР513-3А | шт. | 3 | 5 |
| - Приборы приёмно-контрольные пульты и станции |  |  |  |
| - Приборы приемно-контрольные: |  |  |  |
| шлейф «Гамма-01»/ «С-2000АСПТ» | шт. | 2 | 9 |
| блоки БКИ, БМ-2, БМ-5 с электронными модулями/ С-2000КПБ | шт. | 3 | 4 |
| блок автоматики и заряда «БПУ»/РИП-24 | шт. | 1 | 3 |
| 2.2 шлейф и извещатели сигнализации: |  |  |  |
| шлейф с извещателями многоразового действия ИО-102 | 10 шт. | 4 | - |
| шлейф с пожарными извещателеми ИП | 10 шт. | 6 | 4 |
| - Соединительная линия |  |  |  |
| провод однопарный | 10 м. | 30 | 40 |