Приложение 1

Приложение 2

Металлоконструкции 2 (двух) блоков:

- «Выключатель-трансформатор тока 35 кВ» с площадкой для обслуживания выключателей;

- «ОПН-35 кВ»;

- «Разъединитель 35 кВ с опорными изоляторами 35 кВ».

Приложение 3

Металлоконструкции 1 (одного) блока:

-«Выключатель-трансформатор тока 35 кВ» с площадкой для обслуживания выключателей;

-«Разъединители 35 кВ».

Приложение 4

Металлоконструкции 2 (двух) блоков: «Разъединитель 35 кВ с опорными изоляторами 35 кВ».

Приложение 5

Металлоконструкции 2 (двух) блоков:

«Трансформатор напряжения 35 кВ»;

«ОПН-35 кВ»;

-«Разъединители 35 кВ».

Приложение 6

Металлоконструкции 2 (двух) блоков «ОПН 6 кВ с опорными изоляторами 6 кВ».

Приложение 7

Порталы 35 кВ - ПС-35Я1 – (5 шт.)

Приложение 8

Порталы 35 кВ ПС-35Я2 – (4 шт.).

Приложение 9

Металлическая рама под установку выносных блоков управления разъединителями 35 кВ и сварочный щит ЯВЗ.