***10. Наименование и адреса объектов обслуживания.***

* Здание Исполнительного аппарата - г. Ярославль, Воинова, д. 12;( не исправен видеорегистратор, замена на новый)
* Здание Исполнительного аппарата - г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 80;
* ПС Северная, - г. Ярославль, ул. Северная ПС, д.9: (не исправно видеонаблюдение, капитальный ремонт), (часть приборов не выведена на пульт (Орион), наращивание ключа до 127 адресов)
* ПС Которосль г. Ярославль, Мышкинский проезд, д.5;(ремонт видеорегистратора на базе ПК, не исправна 1 видеокамера и кабельная трасса к ней)
* База Рыбинского РЭС - Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Попова, д. 3; (не исправны 5 камер видеонаблюдения)
* ПС Белое - Ярославская обл., Пошехонский р-н, Белосельский с/о, с. Белое; (сигнализация не работает, установка новой)
* Николо-Кормский мастерский уч-к, Ярославская обл., Мышкинский р-н, д. Полюшино; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Шурскол - Ростовский МО, Шурскольская территориальная администрация; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Вахрушево - Ростовский МО, д. Вахрушево, квартал «Б», №4; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Поречье - Ростовсий МО, пос. Поречье, ул. Дальняя, д. 10;
* ПС Воржа - Ростовский МО, д. Воржа, ул. Заводская, д.26; (сигнализация не работает, установка новой)
* шоссе, д.23; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Васильково - Ростовский МО, д. Васильково, № 90 «А»; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Дмитрианово - Ростовский МО, д. Дмитриановское, квартал №16; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Береговая - Ростовский МО, д. Вексицы, д. 12; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Кулаково - Ростовский МО, д. Вепрева Пустынь, д.24; (сигнализация не работает, установка новой)
* Переславская гр. ПС - г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, д. 13; (сигнализация не работает, установка новой)
* ПС Берендеево - Переславский район, с. Берендеево, ул. Республикансая д. 13а; (сигнализация не работает, установка новой)
* База Угличского РЭС - г. Углич, ул. Мебельщиков д.З; (сигнализация не работает, капитальный ремонт с заменой приборов и извещателей)