## 34 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| к |  | с | 1891-Ц/3(2)-ТП(2014)И | 40887573 | ОАО "Ивановская Домостроительная Компания" | Многоквартивный жилой дом (строительство), г. Кострома, ул. Магистральная (м/р-н "Агашкина гора"), литер 11 | 233.2 | 2015-06-25 | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки ф. 10-12 1 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Южная» до 1 секции РУ-10 кВ вновь строящегося распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 1.5 | 1900 | 2850 | 8491 | 228 | 2622 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Строительство КЛ-10 кВ от резервной ячейки ф. 10-07 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Южная» до 2 секции РУ-10 кВ вновь строящегося распределительного пункта со встроенной трансформаторной подстанцией с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 1.5 | 1900 | 2850 |  | 228 | 2622 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой встроенной 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 11 по ГП. | км. | 0.6 | 1400 | 840 |  | 67.2 | 772.8 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Строительство взаимно резервируемых КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ проектируемой встроенной 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома № 10 по ГП. | км. | 1.2 | 1400 | 1680 |  | 134.4 | 1545.6 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
[10 empty] | Организация выделенного канала связи для передачи в диспетчерский центр информации с установленный микропроцессорных устройств РЗА, ТМ, АИИСКУЭ. | шт. | 1 | 100 | 100 |  | 8 | 92 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Вынос из линейной ячейки ф. 10-12 ПС 110/35/10 кВ «Южная» кабельной линии 10 кВ на ТП №755 с наращиванием необходимой длины и переключением на ячейку ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ «Южная». | км. | 0.03 | 1900 | 57 |  | 4.56 | 52.44 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Вынос из линейной ячейки ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Южная» кабельной линии 10 кВ с наращиванием необходимой длины и переключением на ячейку ф. 10-10 ПС 110/35/10 кВ «Южная». | км. | 0.03 | 1900 | 57 |  | 4.56 | 52.44 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| к |  | с | [6 empty] | Вынос из линейной ячейки ф. 10-07 РП-20 кабельной линии 10 кВ с наращиванием необходимой длины и переключением на ячейку ф. 10-10 РП-20. | км. | 0.03 | 1900 | 57 |  | 4.56 | 52.44 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| кост |  | р | 2832-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40953650 | Москвин Евгений Александрович | жилой дом (восстановление после пожара), Костромской р-н, с/п Минское, д. Нажерово, д. 2 | 10 | 2015-02-28 | Замена существующего провода А-25 на СИП (сечением не менее 95 м2) от РУ-0,4 кВ ТП № 498 ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2», ф. 10-05 до опоры № 10/3 ВЛ-0,4 кВ с выполнением монтажа н/в ввода от опоры № 10/3 ВЛ-0,4 кВ. | км. | 0.8 | 650 | 520 | 1062 | 41.6 | 478.4 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Замена существующей ТП № 498 - 100 кВА ПС-110/35/10 кВ «Восточная-2», ф. 10-05 (инв. № 20015) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором 160 кВА с переводом существующих нагрузок 0,4 кВ во вновь устанавливаемую трансформаторную подстанцию с последующим демонтажем существующей ТП № 498. | шт. | 1 | 440 | 440 |  | 8 | 92 | 340 |  |  | 34/2014-П(Ц)
| кост |  | р | [6 empty] | Замена существующих деревянных опор № 13, 14, 15, 10/1, 10/2, 10/3 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13469 ВЛ-,04 кВ ф.10-05 ПС Восточная-2 на ж/б опоры. | шт. | 6 | 17 | 102 |  | 8.16 | 93.84 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| волг |  | с | 2834-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40956948 | Круглов Павел Юрьевич | садовый дом, г Волгореченск, СТ "ЦЭМ", участок № 59 | 5 | 2015-03-01 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009674-00 ) ТП № 377 ПС-35/10 кВ «Владычное», ф. 10-05 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 2659-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40933510 | Савина Светлана Львовна | садовый дом, Красносельский р-н, к/с "Речник", уч. № 76 | 11.5 | 2015-02-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 53 (инв. № 21181) ф. 10-15 ПС 35/10 кВ «Исаево» до земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 2846-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958443 | Быков Евгений Борисович | садовый дом, Красносельский р-н, СТ "Речник", участок №82 | 15 | 2015-03-02 | [11 empty] | 34/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 2889-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40954066 | Фокин Александр Павлович | жилой дом, д.Малинки дом, 8 | 6 | 2015-01-02 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13491) ТП № 320 ПС-35/10 кВ «Новинки», ф. 10-04 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1050 | 168 | 168 | 13.44 | 154.56 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2600-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40878331 | Эрман Павел Станиславович | нежилое здание, г. Кострома, ул. Деминская, д.3, лит.В | 15 | 2015-02-12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ (проектируемой по дог. ТП № 1834-Ц/3(3)-ТП(2013)И ИП Бабакин Н.В.; ТЗ № 95/2013-П(Ц)) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)
|  |  |  | 2771-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40945224 | Новикова Галина Николаевна | земельный участок, Макарьевский район д. Соловатово д. 23 | 5 | 2015-02-25 | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ (инв.№25554) ТП№ 90 «Соловатово» ПС 35/10 «Нежитино» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.13 | 1050 | 136.5 | 136.5 | 10.92 | 125.58 |  |  |  | 34/2014-П(Ц)

## Лист1
00 | 40887573 | 0040887573
00 | 40945224 | 0040945224
00 | 40953650 | 0040953650
00 | 40956948 | 0040956948
00 | 40933510 | 0040933510
00 | 40958443 | 0040958443
00 | 40954066 | 0040954066
00 | 40878331 | 0040878331
00 | 40945224 | 0040945224