## 401U
Приложение к ТЗ на поставку запчастей к сил трансформаторами реакторам Лот № 401U
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед измерен | Кол-во | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес | Примечание
1 | Кольцо уплотнительное над изоляторами тип НН I | Выполнено на основе маслобензостойкой резины пластина I МБС-М-5 ГОСТ 7338-90 | шт | 24 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
2 | Кольцо уплотнительное под изол.головки 25-160кВА | Выполнено на основе маслобензостойкой резины пластина I МБС-М-5 ГОСТ 7338-90 | кмт | 20 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
3 | Кольцо уплотнител. под расшир. бак d24 | Выполнено на основе маслобензостойкой резины III-2В-23 7В14-1 ТУ 38-1051082-86 | шт | 20 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
4 | Кольцо уплотнительное над изоляторами тип НН III для трансформаторов 25-160 кВА | Выполнено на основе маслобензостойкой резины пластина I МБС-М-5 ГОСТ 7338-90 | кмт | 24 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
5 | Кольцо уплотнительное над изолятором 250-400 кВА | 20х32х5,5 ТУ 2512-046-00152081-2003 | кмт | 50 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
6 | Кольцо уплотнительное над изолятором к ТМ 25-160 | выполненого из маслобензостойкой резины III-2В-23 7В14-1 ТУ 38-1051082-86 | кмт | 20 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
7 | Кольцо уплотнительное над изолятором к ТМ 630кВа | 27х46х9,5 ТУ 2512-046-00152081-2003 | кмт | 30 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
8 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН I | 28х50 ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 200 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
9 | Кольцо уплотн. под изолятор НН II | 52х72 ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 200 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
10 | Кольцо уплотнительное под изолятор НН II | 52х72 ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 200 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
11 | Кольцо уплотнительное под изолятор ТС-25-160кВА | 28х50 ТУ 2512-046-00152081-2003 | шт | 157 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
12 | Кольцо уплотнител. под расшир. бак d24 | Материал: резина III-2В-23 7В14-1 ТУ38-1051082-86 | шт | 100 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
13 | Комплект уплотнителей над изоляторами 250 кВА | выполненого из маслобензостойкой резины III-2В-23 7В14-1 ТУ 38-1051082-86 | кмт | 20 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
14 | Комплект уплотнителей над изоляторами 25-160 кВа | выполненого из маслобензостойкой резины III-2В-23 7В14-1 ТУ 38-1051082-86 | шт | 14 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УВС
15 | Комплект уплотнителей под изолятор 250-400 кВА | ТУ 2512-046-00152081-2003 | кмт | 50 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
16 | Комплект уплотнителей под изолятор 630 кВА | ТУ 2512-046-00152081-2003 | кмт | 30 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
17 | Маслоуказатель в сборе с прокладкой и стеклом (овальный) | ГОСТ 15809-70. Прокладка маслоуказателя овальная 190х25х11 и Стекло маслоуказателя овальное (3,0х20х186 мм.) | шт | 40 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
18 | Обмотка 100кВа 10кВ ВН Н490 D190-266 | ГОСТ11677-85 190х266х490 | шт | 30 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
19 | Обмотка 400кВА 0,4кВ НН Н-595 D188-246 | ГОСТ11677-85 188х246х595 | шт | 12 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
20 | Обмотка 400кВА 10кВ ВН Н-595 d255-355 | ГОСТ11677-85 255х255х595 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
21 | Обмотка 400кВА 10кВ ВН Н-595 d255-355 | ГОСТ11677-85 255х255х595 | шт | 12 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
22 | Обмотка ВН 4-100-10/0,4 высота 504мм | ГОСТ11677-85 190х266х504 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
23 | Обмотка ВН 4-100-6/0,4 | ГОСТ11677-85 190х265х504 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
24 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 высота 492мм | ГОСТ11677-85 210х301х492 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
25 | Обмотка ВН 4-160-10/0,4 высота 492мм | ГОСТ11677-85 210х301х492 | шт | 21 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
26 | Обмотка ВН 4-160-6/0,4 | ГОСТ11677-85 210х303х492 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
27 | Обмотка ВН 4-160-6/0,4 | ГОСТ11677-85 210х303х492 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
28 | Обмотка ВН 4-250-10/0,4 высота 527мм | ГОСТ11677-85 235х324х527 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
29 | Обмотка ВН 4-250-10/0,4 высота 527мм | ГОСТ11677-85 235х324х527 | шт | 21 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
30 | Обмотка ВН 4-250-6/0,4 высота 527мм | ГОСТ11677-85 235х319х527 | шт | 5 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
31 | Обмотка ВН 4-25-10/0,4 | ГОСТ11677-85 135х199х328 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
32 | Обмотка ВН 4-25-10/0,4 | ГОСТ11677-85 135х199х328 | шт | 8 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
33 | Обмотка ВН 4-25-10/0,4 | ГОСТ11677-85 135х199х328 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
34 | Обмотка ВН 4-400-6/0,4 | ГОСТ11677-85 255х357х595 | шт | 12 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
35 | Обмотка ВН 4-400-6/0,4 | ГОСТ11677-85 255х357х595 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
36 | Обмотка ВН 4-40-10/0,4 h344 | ГОСТ11677-85 160х241х344 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
37 | Обмотка ВН 4-40-6/0,4 кВ | ГОСТ11677-85 160х230х392 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
38 | Обмотка ВН 4-63-6/0,4 h418 | ГОСТ11677-85 160х242х418 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
39 | Обмотка ВН 4-63-6/0,4 h418 | ГОСТ11677-85 160х242х418 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
40 | Обмотка ВН С-100-10/0,4 высота 540мм | ГОСТ11677-85 160х234х540 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
41 | Обмотка ВН С-160-10/0,4 высота 530мм | ГОСТ11677-85 203х280х530 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
42 | Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440ММ | ГОСТ11677-85 160х250х440 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
43 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 147х201х492 | шт | 21 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
44 | Обмотка НН 4-160-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 147х201х492 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
45 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 163х225х527 | шт | 12 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
46 | Обмотка НН 4-100-0,4/6-10 H504 D128/181 | ГОСТ11677-85 504х128х181 | шт | 30 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
47 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 163х225х527 | шт | 21 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
48 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 163х225х527 | шт | 8 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
49 | Обмотка НН 4-250-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 163х225х527 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
50 | Обмотка НН 4-40-0,4/6-10 h344 | ГОСТ11677-85 106х144х344 | шт | 8 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
51 | Обмотка НН 4-25-0,4/6-10 H328 D90/127 | ГОСТ11677-85 328х9х127 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
52 | Обмотка НН 4-25-0,4/6-10 H328 D90/127 | ГОСТ11677-85 328х9х127 | шт | 8 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
53 | Обмотка НН 4-400-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 188х246х595 | шт | 12 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
54 | Обмотка НН 4-400-0,4/6-10 | ГОСТ11677-85 188х246х595 | шт | 6 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
55 | Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 h418 | ГОСТ11677-85 118х149х418 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
56 | Обмотка НН С-100-0,4/10 высота 540мм | ГОСТ11677-85 115х148х540 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
57 | Обмотка НН С-160-0,4/10(530мм) | ГОСТ11677-85 142х190х530 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
58 | Обмотка НН С-63-0,4/10 H440ММ | ГОСТ11677-85 120х150х440 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
59 | Отстойник расширительного бака | ГОСТ20282 Прокладка (кольцо) уплотнительное отстойника расширительного бака с пазом 66х50х8 и стекло | шт | 47 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
60 | Переключатель ПТРЛ д/ТМ-25-40 КВА | ГОСТ 28627-90 | шт | 10 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
61 | Переключатель ПТРЛ д/ТМ-63-160 КВА | ГОСТ 28627-90 | шт | 9 | 45* | Авто/жд | гЛипецк, сПодгорное,ПС "Правобережная" | УРС
* в календарных днях с момента заключения договора