## 36 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Пояснения | формирование лотов | проект
| к |  | р | 2784-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40952305 | Халилов Рашид Халид оглы | гаражный бокс №39, г. Кострома, ул. Индустриальная, ГСК №13 "Фанерник-2", гаражный бокс №39 | 15 | 2015-02-26 | Замена существующей КТП № 61 - 250 кВА ПС-110/6 кВ «Аэропорт», ф. 602 (инв. № 20545) на трансформаторную подстанцию киоскового типа с силовым трансформатором 400 кВА с переводом существующих нагрузок 0,4 кВ во вновь устанавливаемую трансформаторную подстанцию с последующим демонтажем существующей ТП № 61. | шт. | 1 | 470 | 470 | 470 | 9.2 | 105.8 | 355 |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2872-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40887988 | Грошева Ирина Александровна | жилой дом, Костромской р-он, д. Городищи, д.16 | 7 | 2015-09-03 | Строительство ВЛИ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Горьковская» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 2.3 | 1150 | 2645 | 2995 | 211.6 | 2433.4 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 245 | 245 |  | 5.2 | 59.8 | 180 |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 |  | 8.4 | 96.6 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2472-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40936930 | Пальмова Ольга Владимировна | баня, Костромской р-он, пос. Никольское, ул. Школьная, примерно в 80 м на северо-запад от д. №6 | 7 | 2015-02-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 300 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 603 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2043-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40920291 | Гормаш Михаил Михайлович | садовый дом, Костромскйо р-он, Минское с/п, СТ "Пушкино", уч-к №3 | 5 | 2015-01-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 396 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-05 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2820-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40956291 | Егоров Сергей Авенирович | гаражный бокс №5, г.Буй, ГСК "Локомотив-5а" | 15 | 2015-02-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ф.10-09 ЦРП «Буй» ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2924-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40956327 | Виноградов Борис Константинович | гаражный бокс № 8, г.Буй, ГСК "Волна" | 5 | 2015-03-08 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2925-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40957214 | Закускин Владимир Николаевич | гаражный бокс №30, г.Буй, ГСК "Свеча" | 5 | 2015-03-08 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2875-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40952858 | Затулякин Роман Алексеевич | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, д. Самково, примерно в 11 м на юго-запад от д. №11 | 7 | 2015-03-03 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3-2 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 33 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-54 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 1050 | 210 | 210 | 16.8 | 193.2 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| нер |  | с | 2904-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40956264 | Ефремов Юрий Алексеевич | хозяйствееное строение (нежилое), Нерехтский р-н, г. Нерехта, садоводческое товарищество "Молодежный" | 15 | 2015-03-07 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25050) ТП № 41 ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2», ф. 10-09 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2928-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959571 | Федорова Ксения Евгеньевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-н, д. Середняя ул. Волжская , прим. в 15 м по направлению на восток от ориентира д. № 55 | 15 | 2015-03-08 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13481) ф.1 ТП № 82 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-07 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2861-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40944615 | Корзинина Вера Петровна | гаражный бокс №6, г.Буй, ГСК "Автомобилист" | 15 | 2015-03-02 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ ф.10-09 ЦРП «Буй» (№ОС 12001202) ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | 1050 | 157.5 | 157.5 | 12.6 | 144.9 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2949-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40956403 | Чистяков Сергей Валентинович | гаражный бокс №25, г.Буй, ГСК "Свеча" | 4 | 2015-03-09 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2978-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40956348 | Терентьев Борис Валентинович | гаражный бокс № 19, г.Буй, ГСК "Свеча" | 8 | 2015-03-11 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 2994-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40956448 | Михайлов Константин Борисович | гаражный бокс №29, г.Буй, ГСК "Свеча" | 15 | 2015-03-11 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| буй |  | с | 3024-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40957934 | Полосин Владимир Семенович | гаражный бокс №27а, г.Буй, ГСК "Свеча" | 15 | 2015-03-14 | [11 empty] | 36/2014-П(Ц)
| г |  | с | 1645-Г/1(3)-ТП(2014)И | 40906372 | Иванов Сергей Анатольевич | индивидуальный жилой дом, г. Солигалич, ул. В. Богомолова д.18 | 10 | 2014-12-08 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11 ф. №3 ВЛ-0,4 кВ ТП №4 ф.10-01, ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 2938-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959940 | Берегова Регина Алексеевна | баня, пос. Никольское, ул. Школьная, прим. в 116м. по направлению на запад от ориентира д.18 | 12 | 2015-03-09 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13458) ф.2 ТП № 219 до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 440 | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Замена существующего провода А-25 на СИП-4х70 от РУ-0,4 кВ ТП № 219 до опоры № 20 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 (инв. № 13458) ТП № 219 | км. | 0.58 | 650 | 377 |  | 30.16 | 346.84 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| к |  | с | 2344-Ц/1(3)-ТП(2010)И 01.11.2010 | 40217092 | Кононов Валентин Валентинович | жилой дом. г. Кострома. б-р Петрковский. СТ "Расцвет" уч.34 | 15 | 2012-04-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 808 ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до земельного участка Заявителя. | км. | 0.25 | 1050 | 262.5 | 262.5 | 21 | 241.5 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| к |  | с | 3358-Ц/3(3)-ТП(2013)И | 40801460 | ИП Григорян Оганес Саргисович | нежилое строение (склад), г.Кострома, ул.Новосельская,д.34, лит.3 | 20 | 2014-04-30 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 174 ПС 110/6 кВ «Северная» до объекта Заявителя. Проектом предусмотреть прохождение трассы проектируемой ВЛИ-0,4 кВ через установленную ранее опору по ТЗ № 125/2013-П(Ц) | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)
| ш |  | с | 2977-Ш/1(3)-ТП(2014)И | 40952538 | Шаранов Юрий Павлович | индивидуальный жилой дом (строительство), Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. Изумрудная, д.7 | 15 | 2015-03-11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛИ-0,4 кВ ТП-100 кВА №213 (12008243) ф.615 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1050 | 42 | 42 | 3.36 | 38.64 |  |  |  | 36/2014-П(Ц)

## Лист1
00 | 40952305 | 0040952305
00 | 40887988 | 0040887988
00 | 40936930 | 0040936930
00 | 40920291 | 0040920291
00 | 40956291 | 0040956291
00 | 40956327 | 0040956327
00 | 40957214 | 0040957214
00 | 40952858 | 0040952858
00 | 40956264 | 0040956264
00 | 40959571 | 0040959571
00 | 40944615 | 0040944615
00 | 40956403 | 0040956403
00 | 40956348 | 0040956348
00 | 40956448 | 0040956448
00 | 40957934 | 0040957934
00 | 40906372 | 0040906372
00 | 40959940 | 0040959940
00 | 40217092 | 0040217092
00 | 40801460 | 0040801460
00 | 40952538 | 0040952538