## 41 2014-П(Ц)
№ ЛОТА | Регион | Месяц исполнения по договору ТП | № п/п | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект
| кост |  | с | 2955-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40962664 | Мочалов Сергей Алексеевич | жилой дом, Костромской р-он, хут. Затишье, Самсоновская с/а, д. №1 | 1 | 2015-09-09 | Строительство ВЛИ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения опоры № 99 к ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Ильинское» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.78 | 1150 | 897 | 1404.5 | 71.76 | 825.24 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 245 | 245 |  | 5.2 | 59.8 | 180 |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 | 1050 | 262.5 |  | 21 | 241.5 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3109-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40964441 | Гришина Наталья Федоровна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Кубанка", уч. 81 | 15 | 2015-03-18 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛИ-0,4 кВ, (инв. № 12009492-00) ф.1 ТП № 776 ПС-35/10 кВ «Коркино», ф. 10-01 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3110-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959056 | Помякшева Елена Сергеевна | садовый дом, Костромской р-н, д. Становщиково, СТ "Надежда", уч. №163 | 15 | 2015-03-17 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя на первой отпаечной опоре от места присоединения ВЛ-10 кВ (инв. № 12922) ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Коркино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.05 | 1150 | 57.5 | 512.5 | 4.6 | 52.9 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. | шт. | 1 | 245 | 245 |  | 5.2 | 59.8 | 180 |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ через участки: № 164 Морозов, № 214 Петракова | км. | 0.2 | 1050 | 210 |  | 16.8 | 193.2 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 2562-Ц/1(3)-ТП(2014)П | 40924870 | Лебедев Григорий Васильевич | садовый дом, Красносельский р-н, Боровиковское с/п, НСТ "Речник", уч. 95 | 5 | 2015-02-28 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 53 (инв. № 21181) ф. 10-15 ПС 35/10 кВ «Исаево» до земельног участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Предусмотреть трассу ВЛИ-0,4 кВ от вдоль участков 84-95. | км. | 0.3 | 1050 | 315 | 315 | 25.2 | 289.8 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| волг |  | р | 2058-Ц/3(3)-ТП(2014)И | 40918245 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | формовочный цех №1, г.Волгореченск, ул.Промышленная, д.15 | 95 | 2015-01-02 | Замена существующего силового трансформатора мощностью 63 кВА в ТП № 148 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» на силовой трансформатор мощностью 160 кВА. | км. | 1 | 170 | 170 | 170 | 4 | 46 | 120 |  | 27/2014-П(Ц) | 41/2014-П(Ц) |  | выше вли-0,4 кВ
| волг |  | р | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 148 | шт. | 1 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц) |  | выше вли-0,4 кВ
| кост |  | с | 2691-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40944451 | Симонов Дмитрий Владимирович | баня, Костромской р-он, д. Коряково, ул. Новая, в 220 м на северо-восток от д. №10 | 7 | 2015-02-20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 ТП № 840 ф. 10-02 (инв. № 12863) ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 653-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40868323 | Земцова Наталья Алексеевна | индивидуальный жилой дом (строительство), п. Красное-на-Волге, ул. Заречная, д.14 | 15 | 2014-09-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 559-Ц/1(3)-ТП(2014)И Муржухина Н.А.; ТЗ № 13/2014-П(Ц)) ТП № 326 ф. 10-11 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 110 | 8.4 | 96.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 326 | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 3151-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40957665 | Леснов Юрий Валентинович | жилой дом, п.Красное-на-Волге,м/н Королиха, квартал 1 дом 4 | 10 | 2015-03-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП №259 (инв.№25335) ф.10-11 ПС 110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 | 1050 | 168 | 168 | 13.44 | 154.56 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3146-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959977 | Волкова Галина Дмитриевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Садко", уч-к № 102 | 7 | 2015-03-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 (инв. № 13015106-00) ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3070-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959117 | Покровская Людмила Николаевна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Садко". уч. № 122 | 7 | 2015-03-17 | [11 empty] | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3149-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958772 | Масленникова Нина Леонидовна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Садко", уч. 118 | 7 | 2015-03-23 | [11 empty] | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3133-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40958960 | Жаворонкова Антонина Михайловна | садовый дом, Костромской р-н, СТ "Садко", уч. № 121 | 7 | 2015-03-22 | [11 empty] | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3134-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40961230 | Кучерявых Марина Анатольевна | садовый дом, Костромской р-он, Никольская с/а, СТ "Лира", уч-к №11 | 5 | 2015-03-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2289-Ц/1(3)-ТП(2014)И Беляев В.С.; ТЗ № 30/2014-П(Ц)) ТП № 828 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1050 | 126 | 126 | 10.08 | 115.92 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 3173-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40961264 | Выдыш Владимир Анатольевич | жилой дом, д.Синцово ул.Молодежная дом 27 | 7 | 2015-03-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП №2934-Ц/1(3)-ТП(2014)И Баздырев В.П.; ТЗ № 39/2014-П(Ц)) проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Новинки» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1050 | 63 | 63 | 5.04 | 57.96 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| н |  | с | 3186-Н/1(3)-ТП(2014)И | 40964853 | Липатов Алексей Владимирович | жилой дом, Макарьевский р-н, д. Верхник, д.4 | 15 | 2015-05-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП №86 (инв № 25538) ф.10-03 ПС 35/10 кВ «Николо-Макарово» до жилого дома с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 132 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| н |  | с | [6 empty] | Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в одном пролете опор №3-№1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП №86. | км. | 0.04 | 350 | 14 |  | 1.12 | 12.88 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| н |  | с | [6 empty] | Замена существующих деревянных опор №3, №1-1 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП №86 на ж/б. | шт. | 2 | 17 | 34 |  | 2.72 | 31.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3174-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40959960 | Квашнина Ирина Александровна | садовый дом, Костромской р-он, Никольская с/а, СТ "Янтарь", уч-к №124 | 5 | 2015-03-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 830 (инв. № 24045) ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 602 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1050 | 105 | 105 | 8.4 | 96.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 3150-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40965775 | Зайцев Семён Викторович | нежилое строение, Красносельский р-н., д. Боровиково, кад № 44:08:010204:130 | 15 | 2015-03-23 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 1634-Ц/1(3)-ТП(2014)И Уткина М.Л.; ТЗ № 27/2014-П(Ц)) ТП № 235 (инв. № 21145) ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 до земельного участка заявителя. | км. | 0.25 | 1050 | 262.5 | 262.5 | 21 | 241.5 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3177-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40966415 | Жукова Светлана Николаевна | индивидуальный жилой дом (строительство), Костромской р-он, с. Минское старое, примерно в 5 м на восток от д. №44 | 15 | 2015-03-25 | Замена существующих проводов СИП 4х50, А-35 от РУ-0,4 кВ ТП № 388 ПС-35/10 кВ «Минское», ф. 10-02 до опоры № 12/2 ВЛ-0,4 кВ, ф.2 (инв. № 25120) на провод СИП сечением не менее 4х95 мм2. | км. | 0.84 | 600 | 504 | 538 | 40.32 | 463.68 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | [6 empty] | Замена существующих деревянных опор №№ 1, 2 ВЛ-0,4 кВ ТТП № 388 на ж/б. | шт. | 2 | 17 | 34 |  | 2.72 | 31.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| крас |  | с | 3160-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40965887 | Неверов Вячеслав Владимирович | жилой дом, д.Кузьмино, проезд, дом 14 | 6 | 2015-03-24 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13494) ТП № 58 ПС-35/10 кВ «Исаево», ф. 10-15 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1050 | 84 | 84 | 6.72 | 77.28 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| к |  | с | 3176-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40966663 | Штин Екатерина Сергеевна | индивидуальный жилой дом, г. Кострома, д. Скорбежки, СТ "Текстильщик-2", уч. 64 | 15 | 2015-03-25 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 796 (инв.№12009878-00) ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1050 | 420 | 420 | 33.6 | 386.4 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кост |  | с | 3116-Ц/1(3)-ТП(2014)И | 40914224 | Кочкина Галина Валерьевна | садовый дом, Костромской р-он, СТ "Росинка", уч-к №91 | 5 | 2015-03-21 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 832 ПС-35/10 кВ «Апраксино», ф. 10-06 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1050 | 52.5 | 52.5 | 4.2 | 48.3 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | 3080-Н/3(2)-ТП(2014)И | 40949263 | Павлинов Сергей Владимирович | Многоквартирный жилой дом, пос. Кадый, ул. Дружбы, д.2 | 15 | 2015-09-17 | Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от места присоединения опоры № 7/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Кадый». | шт. | 1 | 76 | 76 | 672.5 | 6.08 | 69.92 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | [6 empty] | Строительство ВЛЗ-10 кВ от места присоединения опоры № 7/3 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Кадый» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с выполнением работ по межеванию з.у.. | км. | 0.01 | 1150 | 11.5 |  | 0.92 | 10.58 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | [6 empty] | Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по межеванию з.у.. ,установке охранной сигнализации и дополнительных замков. | шт. | 1 | 330 | 330 |  | 7.2 | 82.8 | 240 |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | [6 empty] | Замена в ТП №197 существующего силового трансформатора мощностью 63 кВА на силовой трансформатор мощностью 100 кВА . | шт. | 1 | 150 | 150 |  | 4 | 46 | 100 |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | [6 empty] | Замена существующего автоматического выключателя 100 А на 160 А в ТП №197 | шт. | 1 | 5 | 5 |  | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)
| кад |  | с | [6 empty] | Монтаж проводов марки СИП по существующим опорам №№ 19-18-17-16-15-14 (ф.01 ВЛ-0,4 кВ ТП №196), №№ 1-2 (ф.01 ВЛ-0,4 кВ ТП №197 с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 | 500 | 100 |  | 8 | 92 |  |  |  | 41/2014-П(Ц)

## Лист1
00 | 40962664 | 0040962664 | " | " | ; | "0040962664";
00 | 40964441 | 0040964441 | " | " | ; | "0040964441";
00 | 40959056 | 0040959056 | " | " | ; | "0040959056";
00 | 40924870 | 0040924870 | " | " | ; | "0040924870";
00 | 40918245 | 0040918245 | " | " | ; | "0040918245";
00 | 40944451 | 0040944451 | " | " | ; | "0040944451";
00 | 40868323 | 0040868323 | " | " | ; | "0040868323";
00 | 40957665 | 0040957665 | " | " | ; | "0040957665";
00 | 40959977 | 0040959977 | " | " | ; | "0040959977";
00 | 40959117 | 0040959117 | " | " | ; | "0040959117";
00 | 40958772 | 0040958772 | " | " | ; | "0040958772";
00 | 40958960 | 0040958960 | " | " | ; | "0040958960";
00 | 40961230 | 0040961230 | " | " | ; | "0040961230";
00 | 40961264 | 0040961264 | " | " | ; | "0040961264";
00 | 40964853 | 0040964853 | " | " | ; | "0040964853";
00 | 40959960 | 0040959960 | " | " | ; | "0040959960";
00 | 40965775 | 0040965775 | " | " | ; | "0040965775";
00 | 40966415 | 0040966415 | " | " | ; | "0040966415";
00 | 40965887 | 0040965887 | " | " | ; | "0040965887";
00 | 40966663 | 0040966663 | " | " | ; | "0040966663";
00 | 40914224 | 0040914224 | " | " | ; | "0040914224";
00 | 40949263 | 0040949263 | " | " | ; | "0040949263";