## Коммерческое предложение (форма 4)

* + 1. Форма коммерческого предложения

**начало формы**

Приложение 3 к письму о подаче оферты  
от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Коммерческое предложение**

Наименование и адрес Поставщика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1 **Расчет стоимости поставляемой продукции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции, Тип, марка** | **АНАЛОГ (заполняется поставщиком в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте)** | **Наименование производителя** | **Страна происхождения** | **ЕИ** | **Предельная цена единицы продукции без НДС, руб.** | **Цена единицы без НДС, руб.** | **Цена единицы с НДС, руб.** |
| 1 | Провод СИП-2 3Х70+1Х70+1х16 |  |  |  | м | 205,97 |  |  |
| 2 | Провод СИП-1 3х50+1х50 |  |  |  | м | 196,17 |  |  |
| 3 | Провод СИП-2 3х25+1х35 |  |  |  | м | 83,05 |  |  |
| 4 | Провод СИП-2 3Х25+1Х54,6 |  |  |  | м | 90,72 |  |  |
| 5 | Провод СИП-2 3х35+1х50 |  |  |  | м | 90,09 |  |  |
| 6 | Провод СИП-2 3х35+1х50+1х16 |  |  |  | м | 117,79 |  |  |
| 7 | Провод СИП-2 3х35+1х50+1х25 |  |  |  | м | 126,04 |  |  |
| 8 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 |  |  |  | м | 148,96 |  |  |
| 9 | Провод СИП-2 3х50+1х50+1х16 |  |  |  | м | 141,01 |  |  |
| 10 | Провод СИП-2 3х50+1х50+1х25 |  |  |  | м | 201,52 |  |  |
| 11 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 |  |  |  | м | 137,50 |  |  |
| 12 | Провод СИП-2 3х50+1х70 |  |  |  | м | 139,98 |  |  |
| 13 | Провод СИП-2 3х50+1х70+1х16 |  |  |  | м | 168,21 |  |  |
| 14 | Провод СИП-2 3х50+1х70+1х25 |  |  |  | м | 160,61 |  |  |
| 15 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6 |  |  |  | м | 189,35 |  |  |
| 16 | Провод СИП-2 3х70+1х95 |  |  |  | м | 198,00 |  |  |
| 17 | Провод СИП-2 3х70+1х95+1х16 |  |  |  | м | 226,71 |  |  |
| 18 | Провод СИП-3 1х50-35 |  |  |  | м | 57,30 |  |  |
| 19 | Провод СИП-3 1х70-35 |  |  |  | м | 64,18 |  |  |
| 20 | Провод СИП-4 2х16 |  |  |  | м | 29,13 |  |  |
| 21 | Провод СИП-4 2х25 |  |  |  | м | 42,40 |  |  |
| 22 | Провод СИП-4 4х16 |  |  |  | м | 56,65 |  |  |
| 23 | Провод СИП-4 4х25 |  |  |  | м | 77,42 |  |  |
| 24 | Провод СИП-4 4х35 |  |  |  | м | 101,15 |  |  |
| 25 | Провод СИП-4 4х50 |  |  |  | м | 141,17 |  |  |
| 26 | Провод СИП-2 3х95+1х95 |  |  |  | м | 214,12 |  |  |
| 27 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6+1х16 |  |  |  | м | 134,01 |  |  |
| 28 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х25 |  |  |  | м | 154,69 |  |  |
| 29 | Провод СИП-2 3х70+1х54,6+1х16 |  |  |  | м | 194,80 |  |  |
| 30 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+2х16 |  |  |  | м | 155,32 |  |  |
| 31 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 |  |  |  | м | 142,72 |  |  |
| 32 | Провод СИП-2 3х70+1х95+2х25 |  |  |  | м | 210,87 |  |  |
| 33 | Провод СИП-2 3Х70+1Х70+2х16 |  |  |  | м | 173,47 |  |  |
| 34 | Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16 |  |  |  | м | 109,96 |  |  |
| 35 | Провод СИП-2 3х95+1х95+2х16 |  |  |  | м | 212,88 |  |  |
| 36 | Провод СИП-2 3Х50+1Х70+2х16 |  |  |  | м | 140,00 |  |  |

Цена единицы с НДС, а также общая итоговая стоимость продукции с НДС включает все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания.

Таблица 2 **Прочие коммерческие условия поставки продукции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение |
|  | Гарантийный срок |  |
|  | Условия оплаты |  |
| … | и т.д. |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

* + 1. Инструкции по заполнению
       1. Поставщик указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 6.1).
       2. Поставщик указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.
       3. В таблице-1 приводится расчет стоимости продукции. Цена единицы с НДС в таблице-1 должны включать все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме согласно требованиям разделов 2 и 3. Поля «Наименование производителя», «Страна происхождения», «ЕИ», «Цена единицы без НДС, руб.», «Цена единицы с НДС, руб.» должны быть полностью заполнены по всей предлагаемой Поставщиком продукции, указанной в поле «Наименование продукции, Тип, марка» либо «АНАЛОГ (заполняется поставщиком в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте». В противном случае Предложение Поставщика будет отклонено.
       4. В таблице-1 в поле «Предельная цена единицы продукции без НДС, руб**.**» указана предельная (максимальная) цена за единицу продукции. Поставщик в своем Коммерческом предложении в таблице-1 в поле «Цена единицы без НДС, руб.» по каждому виду продукции должен указать цены, не превышающие соответствующие цены в поле «Предельная цена единицы продукции без НДС, руб**.**», в противном случае Предложение Поставщика может быть отклонено.
       5. Поставщик в своем Коммерческом предложении в таблице-1 в поле «Цена единицы без НДС, руб.» по каждому виду продукции должен указать одну цену для всех филиалов Заказчика, т.е. таблица-1 не должна иметь разделение на филиалы. В противном случае Предложение Поставщика может быть отклонено.
       6. В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения Поставщика. В случае альтернативного (аналог требуемой продукции) предложения по поставляемому оборудованию, Поставщик должен указать в таблице-2 условие по корректировке и согласованию проектной документации с проектными организациями и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.
       7. Все суммы коммерческого предложения должны быть представлены в формате XXX XXX XXX,XX руб. например: «1 234 567,89 руб.».
       8. Арифметические ошибки в коммерческом предложении могут быть причиной отклонения Предложения.
       9. Коммерческое предложение подготавливается на основании Технического предложения (подраздел 6.2).
       10. Если в Техническом и Коммерческом предложениях указана различная продукция (тип-марка предлагаемой к поставке, завод-изготовитель, иные параметры) – такое Предложение Поставщика будет отклонено.
       11. В случае, если участником предлагается продукция, «Наименование продукции, тип, марка» которой соответствуют заявленной к закупке Заказчиком, поле «ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» не заполняется.
       12. В случае, если претендент предлагает к поставке эквивалентную замену продукции (аналог), требующейся в соответствии с техническим заданием, в своем коммерческом предложении следует заполнить поле АНАЛОГ «Наименование продукции, тип, марка» предлагаемым эквивалентом и указать ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте в поле «ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте». Все приложения необходимо заполнять с указанием «Наименование продукции, тип, марка» аналога.