ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по поверке средств измерений

- Общие положения:

Наименование объекта: филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»

Адрес объекта: Смоленская область (участки: Восточный, Южный, Центральный, Западный, Городской).

- Техническая характеристика работ:

Подтверждение метрологических характеристик средств измерений установленным техническим требованиям.

- Цель проведения работ:

Исполнение требований статьи 13 ФЗ РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Основные объемы работ:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип средств измерений | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | Микрометр типа МК | 0-100 мм | 1 | 5 |
| 2 | 27 | Штангенциркуль ШЦ-II | 0-500 мм | 2 | 3 |
| 3 | 27 | Измеритель расстояния «Даль» | 3,5-15 м | 1 | 11 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 19 |
| 1 | 28 | Весы ВЛР-200, ЛБ, HL-200, ВЛР-200Г, РП-500, РП-580, Т-2, РНЦ-13У, РН-3У13У, ВР-04МС, ВР-0,5МС, ВКМ-10 | 0-200 гр, 0-500 гр, 40-6/15кг, 25-500 кг, 20-50 кг, 10-150 кг, 0.2-10/15 кг, 0-10 т | 0,5-4 | 21 |
| 2 | 28 | Гири Г-2-210, Г-4-211, Г-3-1110 | 0,01-200г, 0-200г | 0,5-4 | 7 |
| 3 | 28 | Динамометр ДПУ-0.1-2, ДПУ-0.2-2, ДПУ-0.5-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2, ДРВ-2-2, ДПУ-10-2.5, ИН | 0-200 кгс, 0-500 кгс, 0-25 кгс, 0-2000 кгс, 0-5000 кгс, 0-10 kN, 0.01-0.2 кН, 0.025-0.5 кН, 0.25-5 кН | 2 | 37 |
| 4 | 28 | Спидометры СП-135, СП-201, СП-152, СП-153, СП-270, 16.3802, 61.3802, 67.3802, 121.3802, 48.3802 | 0-120 км/ч | 4 | 154 |
| 5 | 28 | Мерник техн. 1кл. М-20 | 20 л | 2,5 | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 227 |
| 1 | 29 | Счетчик воды ОСВ-40, СВ-40, ВДГ-20 | 1.5 м3/ч, 10 м3/ч, 45 м3/ч | 4, В | 6 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 6 |
| 1 | 30 | Редуктор пропан БПО-5-0 | 10 атм | 2,5 | 1 |
| 2 | 30 | Манометры БКО, БПО, ОБМ1, МТП, МТ, МП, ДМ201, ЭКМ, КFМ, WIKA, М-2/1, БДС, ТМ-2 | 0-0.6 … 0-600 кПа | 1,5-4 | 111 |
| 3 | 30 | Барометр-Анероид БАММ-1, БАММ-1М | 0-106кПА | 4 | 5 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 117 |
| 1 | 31 | Дымомер оптический СМОГ-1, ДО-1 | затемнение N: 0 - 100% | ±2% | 5 |
| 2 | 31 | Сигнализатор СГГ-4М-4 | Па 250, 400, 630, 1000 и 1600 | 1,5 | 2 |
| 3 | 31 | Газоанализатор ГИАМ-29, СТГ-1Д10 | 0-10% СО; 0-5000 по гексану СН; 500-9990 об/мин | 4 | 5 |
| 4 | 31 | Алкотестер «драйвсэйф», Алкотест-203 | 0-1,5 промилле | 1-4 | 2 |
| 5 | 31 | АЛКОТЕСТЕР ENSUE | 0-1,8 | 1,5 | 1 |
| 6 | 31 | Влагомер ВТМ-2 | 0...50 млн-1 (г/т) | 1,5 | 1 |
| 7 | 31 | Хроматограф ЛХМ-80, хроматографический комплекс ХРОМАТЭК | 0-1000 | 4 | 2 |
| 8 | 31 | Психрометр аспирационный М-34М, М-34 | 10-100% от –25 до 500 C | 6 | 2 |
| 9 | 31 | Прибор контроля чистоты жидкостей ПКЖ-904А | 0-200 частиц, 0,5 МПа, 10…70 °С | 2,0 | 2 |
| 10 | 31 | Интерферометр шахтный ГИК-3 | 0-100 | 20 | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 23 |
| 1 | 32 | Термометр ТЛ-2, ТЛ-4, ТН1-1, ТТ | 0-70 °С, 0-100 °С, 0-150 °С, 0-160 °С | 1,5 | 8 |
| 2 | 32 | Инфракрасный бесконтактный термометр КЕЛЬВИН-200ЛЦМ, КЕЛЬВИН-2000 | 0-200 °С, 0-2000 °С | 1,5 | 10 |
| 3 | 32 | Термометр ртутный ТП-22 | -30 °С +30 °С | 1,5 | 1 |
| 4 | 32 | Термометр контактный ТПК-М | 0-300 °С | 1,5 | 1 |
| 5 | 32 | Термосигнализатор ТКП-160, ТСМ-100 | 0-100 °С, 0-120 °С | 2,5 | 2 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 22 |
| 1 | 33 | Секундомер СОСпр, СЕЦ, ПВ-53щ, СМ-60, Интеграл ЧС-01, Агат | 0-10 сек, 0-60 сек, 0-60 мин, 60 сек-60 мин, 60 сек-30 мин, 0-9999 сек, 9ч 59мин 59,99сек | 0,01-3 | 35 |
| 2 | 33 | Частотомер Ч3-33, ЧЗ-34, ЧЗ-35, ЧЗ-54, ЧЗ-57, ЧЗ-63, ЧЗ-63/1, Ф5043, Ф5035, Э-8036, В-81, В-89 | 0-1 МГц, 10 Гц-50 МГц, 0.1 Гц-1гГц, 10 Гц-10 МГц, 0.1 Гц-200 МГц, 45 Гц-20 МГц, 0-20 КГц, 45-55 Гц, 45.5-54.5 Гц | 0,00001-1 | 33 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 68 |
| 1 | 34 | Амперметр АСТ, Д566, Д5080, М1690(А), М330, М381, М42304 | 0-5А , 0-10 А, 0-20 А, 0-100 А | 0,2-2 | 13 |
| 2 | 34 | Амперметр Э-8030, Э-365, Э365-1, Э365-2, Э-377, Э-378, Э-514, Э-525, Э-527, Э-539, Э-59 | 0-2А, 0-3А, 0-5А, 0-10А, 0-20А, 0-50А, 0-100А, 0-150А, 0-200А, 0-300А, 0-400А, 0.5/1А, 5-10А | 0,5-2,5 | 51 |
| 3 | 34 | Анализатор количества и показателей качества QNA-412 | U 63 – 520 В | 0.5 | 7 |
| 4 | 34 | Ваттметр АСТД | 0-150 Вт | 0,5 | 1 |
| 5 | 34 | Вольтамперфазометр ВАФ-А, Парма ВАФ-А, ВАФ-85М, ВАФ-85М1 | 0.2-10А, 100-500В, 2-10 А, 460В, 180”, 0.1-1200В | 1-4 | 72 |
| 6 | 34 | Вольтамперметр М2007 | 300МЛВ600В | 0,2 | 1 |
| 7 | 34 | Вольтметр Д5015/2, Д533, В7-65, М42304, М-45М, М1692, М330 | 0-2.5В, 0-3В, 0-25В, 0-240В, 0-250В, 0-300В, 0-650В | 0,2-2 | 15 |
| 8 | 34 | Вольтметр Э365-1, Э377, Э378, Э515, Э531, Э532, Э533, Э544, Э545, Э-59, Э8023, Э8030, Э8030-М1, ЭВ0702 | 0-3.5В, 0-12.5В, 0-15В, 0-60В, 0-100В, 0-150В, 0-240В, 0-250В, 0-300В, 0-600В; 75,150,300,450,600V | 0,5-2,5 | 79 |
| 9 | 34 | Измеритель тока К.З. Щ41160 | 10-1000 А, многопредел. | 1,5-4 | 35 |
| 10 | 34 | Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль" ИНФ-200 | 0-999 А, 0.01-9.99 Ом, 10.0-99.9 Ом, 100-200-999 Ом; 0.01-200 Ом, 25А | 1,5-5 | 7 |
| 11 | 34 | Измеритель сопротивления заземления М-416 | 0-10 Ом, 0-100 Ом, 0-200 Ом, 0-1000 Ом, 0.1-1000 Ом, 3000 МОм | 0,5-5 | 134 |
| 12 | 34 | Измеритель сопротивления MZC-300 | 0.13-199.9 Ом, 0-250 В,200 Ом,2кА, 0-200 Ом, 0-2000 Ом | 1,5-5 | 4 |
| 13 | 34 | Измеритель сопротивления Ф4103-М1, Ф4103-М, Ф4103, Ф4101 | 0-0.3 Ом, 0-15000 Ом | 1-4 | 36 |
| 14 | 34 | Измеритель сопротивления заземления, М-417, М372, М1103, М4100/5, МС-08, ЭСО212 | 0-1000 Ом, 0-10 Ом, 0-2 Ом, 50 Ом | 0,5-1,5 | 32 |
| 15 | 34 | Измеритель параметров Ф291 | IV 300V (III 600V), согласно PN-EN 61010-1, IP6 | 5 | 1 |
| 16 | 34 | Киловольтметр Э30, Э365-1, Э377, Э378, Э8030М, М330, М42303, М42304, С-100 | 0-3кВ, 0-10кВ, 0-12.5кВ, 0-30кВ, 0-50кВ, 0-70кВ, 0-75кВ, 0-110кВ | 1,5-2,5 | 36 |
| 17 | 34 | Клещи токоизмерительные М266 Clamp meter, Ц4502, Ц4505, Ц4505М, Ц90, Ц91, KEW 2002PA, АТК-2021, АТК-1001, АТК-2012, АТК-2200 | 0-0.1…0-3000А, 0-10…0-750В | 1,5-4 | 153 |
| 18 | 34 | Прибор комбинированный Т4340, Ц4312, Ц4315, Ц4342, Ц4342-М1, Ц4352, Ц4352-М, Ц4353, Ц4354, Ц4380, Ц4505М | многопредел. | 1-4 | 24 |
| 19 | 34 | Прибор многофункциональный EP 180 | U 0-250 В 0,1-20 А | 2 | 3 |
| 20 | 34 | Комплекс измерительный К-505 | 0-600А, 0-1000В, многопредел. | 0,5-1 | 4 |
| 21 | 34 | Магазин сопротивлений Р4077, МСР-60М, КМС-6 | 0-10кОм, 0-100 Мом, 0.1-10000 Ом | 0,02-0,2 | 3 |
| 22 | 34 | Мегаомметр М-4100, М-1101, ЭСО-202, МС-05, Ф4102, Ф4101, М1102, Ф4100, М4144, М6-4, Е6-24, М4122 | 0-100 МОм, 0-50000 МОм | 1-4 | 321 |
| 23 | 34 | Микроамперметр М-906, М2027, М4230, М-24, М42102, М42304, М42305, М4260, ЭА0705, Ф415, | 0-100 мкА, 0-1000 мкА, 0-2000 мкА | 0,5-2,5 | 36 |
| 24 | 34 | Микровольтметр ВЗ-57 | 0-1000 В, 0-2 А | 2 | 1 |
| 25 | 34 | Микроомметр Ф4104, Ф4104-М1, ИСК, ИСК-5, Ф415, М416, КМС-68, ИКС-5, МЭН-3 | 0.1-1000 Ом, 0-10 Мом, 0-10000 Мом, 0-10000 мкОм | 0,2-4 | 22 |
| 26 | 34 | Миллиамперметр М42305, М4262, М45305, М903-М, М-906, Э365-1, Э365-2, Э-59, ЭА0705 | 0-10 мА, 0-100 мА, 0-200 мА, 0-600 мА | 0,5-2,5 | 15 |
| 27 | 34 | Милливольтметр ВЗ-38А | 0-300 В | 2,5 | 2 |
| 28 | 34 | Мост постоянного/переменного тока М416, Р-333, Р-334, Р-5026, ММВ | многопредел. | 0,5-2,5 | 27 |
| 29 | 34 | Мультиметр АМ-1006, М890F, НС-737, Ц4311, Ц4315, Ц4353, Ц4380М | 0-1.5А 0-600В, 0-2.5А 0-1000В, 0-10А 0-500В, 0-5А 0-1000В | 1,5-2,5 | 9 |
| 30 | 34 | Омметр М417, Виток, М371, МЭН-2 | 1 мкОм -100 кОм, 1000 Ом | 1-2 | 7 |
| 31 | 34 | Прибор трассопоисковый Атлет | 512, 1024, 8928Гц; 200Вт | 0,05 | 1 |
| 32 | 34 | Прибор для измерения ПКЭЭ «Прорыв-КЭ» | Uном для фазных – 220 В и 57,7 В | 0,5 | 4 |
| 33 | 34 | Прибор для измерения ПКЭЭ Энергомонитор 3.3Т | 100, 250, 400 В | 0,5 | 1 |
| 34 | 34 | Стенд высоковольтный СВС-50 | 0-15мА, 0-50кВ | 2,5 | 1 |
| 35 | 34 | Образцовый счетчик ЦЭ6806П | 0.05-6 А 0.1-100 А; 0.05-5 А 0.5-420 В; 0-500 В 0-10 А | 0,1-0,5 | 6 |
| 36 | 34 | Устройство испытательное «Сатурн-М1» | 0-2500А | 1 | 1 |
| 37 | 34 | Устройство поверочное УПП, 8527/1 | 0-5А, 0-125В | 0,15 | 14 |
| 38 | 34 | Устройство определения места замыкания ОМЗ-97 | 0.1-30 А, 6-35 кВ | 1,5 | 12 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 1991 |
| 1 | 35 | Генератор ГСЭ, Г3-109, Г4-116, Г4-176, Г3-118, ЕТ-41, GD5R, ЕТ-100 | 0-1 МГц, 0.1-1020 МГц, 10 Гц-200 кГц, 20 Гц-200 кГц, 0,25-620 кГц | 1 | 9 |
| 2 | 35 | Осциллограф С1-125, С1-96, С1-114, С1-76, С1-68, С1-55, С1-101, С1-75 | 0-1 МГц, 0-400 МГц, 0-50 Мгц, 0.01-20 в/дел; 0.1-50 сек | 1-4 | 11 |
| 3 | 35 | Прибор измерительный П-321 | 0,3 - 36 кГц | 1 | 11 |
| 4 | 35 | Измеритель неоднородностей линий Р5-10, Р5-13 | (300,300000) м Rbx: (30,470) Ом, (5,10000) м Rbx: (200,300) Ом | 0,1-0,5 | 5 |
| 5 | 35 | Измеритель уровня SMP5R, ЕТ-41, ЕТ-100 | 0.25-620 кГц, -50 -20 ДБ | 1 | 6 |
| 6 | 35 | Блок питания Б5-46, Б5-47 | 0,1-29,9В, 0,11-2,99А 0,01-9,99В, 0,01-4,99А | 1,5 | 2 |
| 7 | 35 | Установка поверочная переносная УПП8531М/1 | 0-1000В, 0-2,5А | 0,15 | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 45 |
| 1 | 37 | Колориметр КФК-2МП | 315-980НМ | 1 | 6 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 6 |
| 1 | 38 | Дозы гамма-излучения ДП-22-В, ДП-24, ДКГ-03Д, ДРГБ ЭКО-1М | 0,1 до 10³мкЗв/ч | 0,5-1,5 | 15 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 15 |
| Всего: |  |  |  |  | 1739 |

- Сроки проведения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

График проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом по факту заключения договора.

- Требования к выполняемой работе:

Исполнитель обязан вести учет принятых и выданных средств измерений.

Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

- Правила контроля и приемки работ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Гарантии на выполненные работы:

Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных работ.

- Общие требования к Исполнителю:

Исполнитель должен представить:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию аттестата аккредитации на право проведения указанных работ (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов средств измерений передаваемых в поверку);

- организационную структуру, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для выполнения данного вида работ (производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д.);

- документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для выполнения данного вида работ (зданий и помещений с указанием их адресов), а также о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

Исполнитель должен иметь:

- нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;

- опыт работ по поверке данных типов средств измерений не менее последних 3-х лет,

- помещения и необходимое оборудование для осуществления данного вида деятельности;

- достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

Требования к финансовому состоянию Исполнителя:

- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

- безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал;

- оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ УЧЕТА на 2013г.

- Общие положения:

Наименование объекта: филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»

Адрес объекта: Смоленская область (участки: Восточный, Южный, Центральный, Западный, Городской).

- Техническая характеристика работ:

Определение и подтверждение метрологических характеристик средств учета установленным техническим требованиям.

- Цель проведения работ:

Исполнение требований статьи 15 ФЗ РФ от 27.04.1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений».

- Основные объемы работ:

| № п/п | Наименование, тип средств учета | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230, 230 AM-01, 230 AR-00, 230 AR-00R, 230 ART-03CL, 230 ART-03, 230 AM-02, 230 AM-03, 230 AM | 5(7,5); 5(50); 10(100)А; 1-7,5А;380В; 5-7,5A/ 57,5-100B; | 0,5S или 1,0 | 230 |
| 2 | Счетчик электрической энергии СЭТ 3а-02-06, СЭТ 3а-02-34-01/1П, СЭТ 3а-02-34-03, СЭТ 3а-02-34-03/1П, СЭТ 3а-02-34-06/1П, СЭТ 3а-02-44-04/1П, СЭТ 3а-02-74-06/1П, СЭТ 3а-02-76-06/1П, СЭТ 3а-01-09А/1П, СЭТ 3а-01-24-09А/1П, СЭТ 4-1/1М, СЭТ 4-1/2М | 5(7,5); 5(50); 10(100)А; 100А; 380В; 1-7,5А;380В; 1-6A;380В | 0,5; 1,0; 2,0 | 146 |
| 3 | Счетчик электрической энергии ЦЭ2726-12 , ЦЭ2726-12М, ЦЭ2727М, ЦЭ6803В, ЦЭ6803В/1, ЦЭ6805В, ЦЭ6807Б, ЦЭ6807Бк, ЦЭ6807П, ЦЭ6807Пк, ЦЭ6811, ЦЭ6811 1Н, | 5-50A; 1-7,5А;380В; 100А; 380В; 5-60A | 0,5; 1,0; 2,0 | 439 |
| 4 | Счетчик электрической энергии СА3У-И670Н, СА4У, СА4У-И61.01, СА4У-670, СА4У-672, СА4У-672М, СА4У-678 | 10-100А;380В; 5А; 380В; 50А; 6А; 380В | 0,5; 1,0; 2,0 | 151 |
| 5 | Счетчик электрической энергии ПСЧ-4AR.05.2, ПСЧ-4A.05.2, | 5-7,5A; 220/380B; 5-7,5A/ 57,5-100B | 0,5s/1 | 14 |
| 6 | Счетчик электрической энергии Протон-К ЦМ-05-А-2-234 | 5-7,5A/ 57,5-100B | 0,5s/1 | 8 |
| Итого: |  |  |  | 988 |

- Сроки проведения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

График проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом по факту заключения договора

- Требования к выполняемой работе:

Исполнитель обязан вести учет принятых и выданных средств учета.

Принятые средства учета должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

- Правила контроля и приемки работ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

Обнаруженные при приемке работ замечания  Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Гарантии на выполненные работы:

Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления  результатов выполненных работ.

- Общие требования к Исполнителю:

Исполнитель должен представить:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию аттестата аккредитации на право проведения указанных работ (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов средств учета передаваемых в поверку);

- организационную структуру, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для выполнения данного вида работ (производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д.);

- документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для выполнения данного вида работ (зданий и помещений с указанием их адресов), а также о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

Исполнитель должен иметь:

- нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;

- опыт работ по поверке данных типов средств учета не менее последних 3-х лет,

- помещения и необходимое оборудование для осуществления данного вида деятельности;

- достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

Требования к финансовому состоянию Исполнителя:

- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

- безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал;

- оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.