ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по поверке измерительных трансформаторов

- Общие положения:

Наименование объекта: филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»

Адрес объекта: Смоленская область (участки: Восточный, Южный, Центральный, Западный, Городской).

- Техническая характеристика работ:

Подтверждение метрологических характеристик средств измерений установленным техническим требованиям.

- Цель проведения работ:

Исполнение требований статьи 13 ФЗ РФ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Основные объемы работ:

| № п/п | Наименование, тип, класс напряжения ТТ и ТН | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор напряжения, НАМИ | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 1 |
| 2 | Трансформатор напряжения, НАМИ-10 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 105 |
| 3 | Трансформатор напряжения, НАМИ-10-95УХЛ2 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 4 |
| 4 | Трансформатор напряжения, НАМИ-10У2 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 2 |
| 5 | Трансформатор напряжения, НАМИ-10 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 26 |
| 6 | Трансформатор напряжения, НОМ-6 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 2 |
| 7 | Трансформатор напряжения, НТМИ-10 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 40 |
| 8 | Трансформатор напряжения, НТМИ-6 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 14 |
| 9 | Трансформатор тока, Т-0,66 | 600/5А, 5В | 0,5 | 168 |
| 10 | Трансформатор тока, Т-0,66 УЗ | 600/5А, 5В | 0,5 | 57 |
| 11 | Трансформатор тока, ТВК-10 | 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 25 |
| 12 | Трансформатор тока, ТВК-10УХЛ3 | 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 1 |
| 13 | Трансформатор тока, ТВЛ-10 | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 6 |
| 14 | Трансформатор тока, ТВЛМ-10 | 150/5 А, 50 Гц | 0,5 | 90 |
| 15 | Трансформатор тока, ТВЛМ-6 | 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 1 |
| 16 | Трансформатор тока, ТЛК-10 | 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 1 |
| 17 | Трансформатор тока, ТЛМ-10 | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 20 |
| 18 | Трансформатор тока, ТЛН-10 | 150/5 А, 50 Гц | 0,5 | 3 |
| 19 | Трансформатор тока, ТОЛ-10 | 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 35 |
| 20 | Трансформатор тока, ТПЛ-10 | 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 28 |
| 21 | Трансформатор тока, ТПЛМ-10 | 300/5 А, 50 Гц | 0,5 | 25 |
| 22 | Трансформатор тока, ТПЛШ-10 | 300/5 А, 50 Гц | 0,5 | 1 |
| 23 | Трансформатор тока, ТПШЛ-10 | 300/5 А, 50 Гц | 0,5 | 7 |
| 24 | Трансформатор тока, ТШЛ-10 | 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 6 |
| Итого ТТ: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 225 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 249 |
| 35 кВ |  |  |  | 0 |
| 110 кВ |  |  |  | 0 |
| Итого ТН: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 0 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 194 |
| 35 кВ |  |  |  | 0 |
| 110 кВ |  |  |  | 0 |
| Всего: |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 225 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 443 |
| 35 кВ |  |  |  | 0 |
| 110 кВ |  |  |  | 0 |

- Сроки проведения работ:

Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

График проведения работ согласовывается Исполнителем непосредственно с филиалом по факту заключения договора.

- Требования к выполняемой работе:

Исполнитель обязан вести учет принятых и выданных средств измерений.

Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

- Правила контроля и приемки работ

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ.

Обнаруженные при приемке работ замечания  Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Гарантии на выполненные работы:

Исполнитель должен гарантировать качество и правильность оформления результатов выполненных работ.

- Общие требования к Исполнителю:

Исполнитель должен представить:

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- копию аттестата аккредитации на право проведения указанных работ (наличие в приложении к аттестату аккредитации типов ТТ и ТН передаваемых в поверку);

- организационную структуру, предусматривающую наличие в ее составе подразделений, необходимых для выполнения данного вида работ (производственно-технического отдела (подразделения), технологических отделов (подразделений), библиотеки нормативно-технической документации, архива и т.д.);

- документальное подтверждение о наличии на правах собственности или на ином законном основании производственных площадей, необходимых для выполнения данного вида работ (зданий и помещений с указанием их адресов), а также о наличии оборудования и инвентаря, необходимого для осуществления деятельности, с приложением копий документов, на основании которых они используются.

Исполнитель должен иметь:

- нормативно-техническую документацию, стандарты и другие нормативные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности;

- опыт работ по поверке данных типов ТТ и ТН не менее последних 3-х лет,

- помещения и необходимое оборудование для осуществления данного вида деятельности;

- достаточное количество квалифицированного персонала (квалификация персонала подтверждается действующими сертификатами, аттестатами и т.д.);

Требования к финансовому состоянию Исполнителя:

- не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

- безубыточность за последний завершенный финансовый год и квартал;

- оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.