Согласовано:

И.о. директора по информационным

технологиям - начальника департамента информационных технологий

ИА ОАО «МРСК Центра»

Силин Е.Л.

_______________

Утверждаю:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер

филиала ОАО «МРСК Центра» –«Белгородэнерго»

Ягодка Д.В.

_______________

__________________2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения

ОУИК «Систел» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»

Согласовано:

Директор по ИСМ

филиала ОАО «МРСК Центра»                                           – «Белгородэнерго»

Недосеков В.В.

_______________

2014 г.

Содержание

1.	Общие сведения о документе	2

2.	Сроки начала и окончания услуг.	2

3.	Финансирование услуг.	3

4.	Требования к исполнителю	3

4.1.	Специальные требования к исполнителю	3

5.	Требования к содержанию услуг	4

6.	Основные цели	4

7.	Требования к оказываемым услугам	4

Приложение №1	6

Приложение №2	7

Приложение №3	8

Приложение №4	9

Приложение №5	10

Общие сведения о документе

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на оказание услуг по технической поддержке ПО ОУИК «Систел» для нужд филиала ОАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго».

Заказчик:

ОАО «МРСК Центра»

(Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»).

место нахождения Общества: 127018 г. Москва 2-я Ямская ул., д. 4

местонахождение филиала: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская  д.42

ИНН 6901067107 КПП 312302001

р/с 407 02 810 107000008158  в  филиале  № 8592

открытого акционерного общества «Сбербанк России» -  Белгородское отделение

БИК  041403633,

к/с  301 01 810 100000000633

Основная цель: Поддержка в актуальном и работоспособном состоянии ПО ОУИК «Систел» предназначенного для решения задач диспетчерского управления энергообъектами.

Сроки начала и окончания услуг.

Начало оказания услуг: 3квартал 2014г.

Завершение оказания услуг: 3 квартал 2015г.

Финансирование услуг.

Финансирование производится в соответствии с программой закупок 2014г., закупка №424.

Требования к исполнителю

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю и содержанию услуг.

Специальные требования к исполнителю

Исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- Подтвержденный документально опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 5 настоящего ТЗ, не менее двух лет;

- Подтвержденные документально партнерские отношения с производителем ПО, указанного в Приложение 2 настоящего ТЗ;

- Наличие квалифицированного и сертифицированного производителем оборудования персонала для надлежащего оказания услуг по указанным в разделе 5 настоящего ТЗ направлениям;

- Наличие технической базы для оперативного ремонта и восстановления работоспособности ПО, указанного в Приложение 2 настоящего ТЗ;

- Наличие собственного тестового стенда для проведения диагностики ПО;

- Наличие выделенного контактного номера для связи с дежурным  специалистом Исполнителя в рамках предоставления услуг согласно разделу5 настоящего ТЗ;

- Наличие действующей системы менеджмента качества, подтвержденное сертификатом соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Требования к содержанию услуг

Исполнитель своими силами и с использованием своего оборудования и работников оказывает услуги по технической поддержке ПО в соответствии со Спецификацией услуг (Приложение 1 настоящего ТЗ).

Состав ПО приведен в Приложении 2 настоящего ТЗ.

В случае необходимости, оказание услуг по профилактике сбоев с выездом к Заказчику, Исполнитель составляет календарный план технической поддержки ПО и согласовывает его с Заказчиком. Далее услуги оказываются согласно утвержденному календарному плану.

Приоритеты запросов Заказчика при возникновении проблем в работе ПО, сроки реакции и решения проблемы, а также сроки регистрации и выполнения Исполнителем запросов на администрирование настроек приведены в Приложении 3 настоящего ТЗ.

При возникновении аварийных ситуаций Заказчик направляет Исполнителю заявку на оказание услуг по проведению аварийно-восстановительных работ (АВР) по телефону либо электронной почте.

Во время оказания услуг по АВР Исполнитель обязан:

Сформировать отчет о неисправности до и после проведения работ;

Произвести АВР в течение 24 часов с момента обращения Заказчика.

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг по Договору на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом ответственность за качество и сроки оказания Услуг третьими лицами по Договору возлагается на Исполнителя

Основные цели

Цели, достигаемые в процессе оказания услуг:

- поддержание ПО ОУИК «СИСТЕЛ» в рабочем состоянии;

- сокращение общего количества отказов;

- осуществление профилактического контроля состояния ключевых сервисов информационной системы Заказчика и выработка рекомендаций по повышению производительности, устойчивости и защищенности.

Требования к оказываемым услугам

Услуга технической поддержки «Горячая линия» должна осуществляться в круглосуточном режиме по заранее утвержденному единому телефонному номеру Исполнителя, либо по указываемым Исполнителем телефонным номерам специалистов.

При невозможности устранить проблему в телефонном режиме, Заказчик регистрирует замечания в «Опросном листе» (Приложение №4) и передает по электронной почте Исполнителю, который должен приступить к их устранению в течение 24 часов с момента обращения.

Для каждой проблемы, описываемой в «Опросном листе», указывается приоритет (Приложение 3), в соответствии с которым определяются сроки ее устранения.

Ежемесячно, не позднее трех дней после предоставления акта приема-сдачи оказанных услуг, Исполнитель должен направить Заказчику отчет о выполненных работах в рамках оказания услуг по технической поддержке ПО ОУИК «Систел».

Сроки оказания услуг приведены в Приложении 5 к настоящему ТЗ.

Приложение 1. Спецификация услуг»

Приложение 2. Состав ПО программного комплекса ОУИК «Систел»

Приложение 3. Приоритеты запросов Заказчика при возникновении проблем в работе системы

Приложение 4. Опросный лист для описания ошибки в ПО ОУИК «Систел»

Приложение 5. Сроки оказания услуг

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» -«Белгородэнерго» | Ведущий специалист ОЭАСДУ СЭСДТУ и ИТ | Снижко И.Л. |  |  |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» -«Белгородэнерго» | Инженер 2 категории ОЭАСДУ СЭСДТУ и ИТ | Холомянский А. А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» -«Белгородэнерго» | Начальник службы заказчика по ИТТ | Ивлев Владимир Александрович |  |  |

Приложение №1

Спецификация услуг

| Наименование услуги | Детализация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Техническая поддержка Уровень услуги ПН-ПТ 9:00-18:00 | - Оказывать консультации в режиме «горячей линии» по проблемам, связанным с использованием и конфигурированием ПО, а также по проблемам поиска неисправностей и другим существующим аспектам, связанным с функционированием ПО с привлечением информационных ресурсов фирмы-производителя ПО. - Тестирование работы ПО, диагностика проблем в режиме дистанционного управления. - Настройка и перенастройка программного обеспечения в случае сбоев в режиме дистанционного управления. - В случае необходимости, выезд на объект Заказчика для решения проблемы. |
| - Аварийная поддержка. Уровень услуги 7х24 | - В случае возникновения проблемы приоритетов «Критический» и «Высокий», для решения проблемы Заказчик может связываться с дежурным специалистом Исполнителя в нерабочее время, выходные и праздничные дни. |
| - Консультационные Услуги Уровень услуги ПН-ПТ 9:00-18:00 | - Консультации по вопросам функционирования программного обеспечения; - Консультации по изменению или улучшению функциональных возможностей систем; - Обеспечение Заказчика специализированной технической документацией производителя ПО и её обновлениями по сопровождаемым системам; - Предоставлять информационную поддержку, способствующую улучшению работоспособности сети, включая предоставление информации об использовании нового ПО, появляющегося на рынке. |
| - Предоставление новых версий ПО | - Обеспечение Заказчика услугами по доработке и обновлению версий ПО по сопровождаемым системам; |
| - Услуги по профилактике сбоев | - Проведение регулярных профилактических мер в режиме дистанционного управления с целью предупреждения возможных сбоев в работе ПО. - Резервное копирование программной конфигурации Системы. - Проведение профилактических мер с выездом на место установки ПО. |

Приложение №2

Состав ПО программного комплекса ОУИК «Систел»

| № п/п | Название программного обеспечения | Используемый Модуль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клиентское приложение автоматизированных рабочих мест ОУИК «СИСТЕЛ» (Администратора, Диспетчера, Руководителя) | GredRun.exe версия 117.11 AlarmView.exe версия 117.5 ArchiveODBC.exe версия 117.5 GredRun_Reserv.exe версия 117.11 GredEdit версия 117.9 |
| 2 | Сервер ОУИК «СИСТЕЛ» | Zerver.exe версия 6.17 SutvSweep.exe версия 2.0 |
| 3 | Сервис проверки структур конфигурационных данных ОУИК «СИСТЕЛ» | TestDB.exe версия 4.1 |
| 4 | ПО для сравнения и синхронизации основной и резервной конфигурационной БД ОУИК «СИСТЕЛ» | ZerverSynch.exe версия 1.2 |
| 5 | Конфигуратор БД ОУИК «СИСТЕЛ» | DBConfig.exe версия 1.3 |
| 6 | Графическое отображение данных ОУИК «СИСТЕЛ» | Grafix.exe версия 2.3 |
| 7 | Синхронизация баз данных архивов резервируемых серверов ОУИК «СИСТЕЛ» | SyncDB.exe версия 3.1 |
| 8 | Заполнение долговременных архивов ОУИК «СИСТЕЛ» | SyncStoreDB.exe версия 3.1 |

Приложение №3

Приоритеты запросов Заказчика при возникновении проблем в работе системы

| Приоритет | Описание Проблемы |
| --- | --- |
| Критический | Неисправности серьезно влияют на функционирование систем и требуют незамедлительных корректирующих действий. Пользователи не могут использовать критичные для ведения бизнеса сервисы. В том числе: - полный отказ системы; - невозможность установления (обработки) внешних входящих и исходящих соединений; - частая инициализация системы (4 и более раз в день); - повторяющаяся произвольная перезагрузка системы (1 и более раз в день); - невозможность восстановления работоспособности системы после ее инициализации или перезагрузки. |
| Высокий | Ухудшение характеристик работы системы, существенно влияющих на качество обслуживания пользователей, либо значительное снижение эффективности управления или эксплуатации. Пользователи не могут использовать важные сервисы для ведения бизнеса, в результате чего создаются значительные неудобства. В том числе: - выход из строя одного из процессоров в резервированной системе; - самопроизвольная инициализация системы до 4 раз в сутки; - частичное отсутствие входящей и исходящей связи; - отказ одного из дополнительных интегрированных приложений (голосовая почта, DECT и т.п.). |
| Средний | Неисправности не оказывают значительного влияния на сервисы. В том числе: - неработоспособность отдельных телефонов; - программные или аппаратные неисправности, не влияющие на качество обслуживания пользователей в целом. |
| Низкий | Сбои в работе системы, которые существенно не влияют на обслуживание пользователей или управление системой. |

Сроки реакции и решения проблем

| Приоритет | Доступность Услуги | Срок реакции | Срок решения проблемы дистанционно | Срок выезда на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критический | Круглосуточно (7х24) | 2 часа | 4 часа для 95% Запросов | 8 часов |
| Высокий | Круглосуточно (7х24) | 4 часа | 8 часов для 95% Запросов | По согласованию Сторон |
| Средний | Рабочие Часы (5х8) | В течение 1 Рабочего Дня | 5 Рабочих Дней для 90% Запросов | По согласованию Сторон |
| Низкий | Рабочие Часы (5х8) | В течение 2 Рабочих Дней | 10 Рабочих Дней для 90% Запросов | По согласованию Сторон |

Сроки регистрации и выполнения Исполнителем запросов на администрирование настроек

| Способ выполнения запроса | Срок регистрации запроса | Срок выполнения запроса |
| --- | --- | --- |
| В режиме дистанционного управления | 4 Рабочих Часа | - Рабочих Часа |

Приложение №4

Опросный лист для описания ошибки в ПО ОУИК «Систел»

- Название продукта.

- Версия.

- Дата выпуска.

- Версии связанного ПО (библиотеки и т.п.) и даты выпуска.

- Серьезность ошибки/сбоя — приоритет.

- Конфигурация системы (какие клиенты подключены, какие каналы данных активны и т.п.).

- Какая БД используется? (при возможности – приложить конфигурационную БД)

- Когда случился сбой?

- Подробное описание ошибки (при каких обстоятельствах произошла, воспроизводимость, что изменялось в системе непосредственно перед появлением сбоя, развитие ситуации с ошибкой).

- Работала ли данная функциональность ранее, на других версиях? Если да, на каких?

- Шаги для повторения подобного поведения (подробно), каким образом можно воспроизвести ошибку?

- Скриншоты, коды ошибок, сообщения об ошибках (дословные).

- Логи программы.

- Конфигурационные файлы.

Приложение №5

Сроки оказания услуг

| No. п/п | Содержание услуг | Дата выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за сентябрь 2014 года | сен.14 |
| 2 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за октябрь 2014 года | окт.14 |
| 3 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за ноябрь 2014 года | ноя.14 |
| 4 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за декабрь 2014 года | дек.14 |
| 5 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за январь 2015 года | янв.15 |
| 6 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за февраль 2015 года | фев.15 |
| 7 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за март 2015 года | мар.15 |
| 8 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за апрель 2015 года | апр.15 |
| 9 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за май 2015 года | май.15 |
| 10 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за июнь 2015 года | июн.15 |
| 11 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за июль 2015 года | июл.15 |
| 12 | Техническая поддержка ПО ОУИК «Систел» за август 2015 года | авг.15 |