УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по техническим

вопросам - главный инженер филиала ОАО«МРСК Центра»-«Костромаэнерго»

______________ Е.А.Смирнов

«_____»        ноября  2012 г.

Техническое задание

на проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора услуги по ремонту средств связи, оборудования АСДУ и АСКУЭ

На 7 листах

Действует с ноября 2012  г.

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления ИТ Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» ______________ Н.О.Кошурин «_____» ноября 2012 г.

Кострома 2012 г.

# Содержание

Содержание	2

1.	Общие сведения о документе	3

2.	Цель	3

3.	Задачи	3

4.	Специальные требования к исполнителю	4

5.	        Требования к содержанию услуг.	4

5.1.     Номенклатура услуг и порядок оплаты:	4

5.2.Техническое задание на  услуги по ремонту средств связи,   оборудования АСДУ и АС КУЭ	4

# Общие сведения о документе

  - В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора услуги по ремонту средств связи, оборудования АСДУ и АИИС КУЭ для нужд филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго» (далее – Заказчик).

Организатор конкурса филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»- «Костромаэнерго».

  - Реквизиты Заказчика:

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - филиал   Костромаэнерго».

Адрес: 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2

Филиал ОАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго»

Адрес: 156961, г. Кострома, пр. Мира, д. 53

ИНН/КПП: 6901067107/440102001

Костромское ОСБ № 8640 г. Кострома

БИК 043469623

Корр.счет 30101810200000000623

в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Костромской области

р/с 40702810829000001175

ОКПО: 00102433

ОГРН: 1046900099498

# Цель

  - Целью является выбор исполнителя для заключения договоров об оказании комплекса услуг по осуществлению управленческих функций по следующим направлениям хозяйственной деятельности Заказчика: ремонт средств связи, оборудования АСДУ и АСКУЭ.

  - Плановые сроки выполнения работ

Начало работ: январь 2013 года.

Окончание работ: декабрь 2013 года.

# Задачи

Для достижения цели необходимо провести открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров об оказании комплекса сервисных услуг по направлениям, указанным в разделе 2 настоящего ТЗ, для нужд Заказчика.

Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью, опытом и репутацией,  иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми);

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание услуг, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость услуг.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к исполнителю  и  содержанию услуг.

# Специальные требования к исполнителю

Помимо требований указанных в разделе 3 настоящего ТЗ исполнитель должен отвечать следующим критериям:

- Опыт деятельности по оказанию комплекса сервисных услуг  по направлениям, указанным в разделе 2 настоящего ТЗ.

- Способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-методологическим требованиям, предъявляемым  распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Центра».

- Наличие квалифицированного персонала для надлежащего оказания услуг по указанным в разделе 2 настоящего ТЗ направлениям.

## 5.	Требования к содержанию услуг.

## Номенклатура услуг и порядок оплаты:

| № | Наименование услуги | Порядок оплаты |
| --- | --- | --- |
|  | Услуги по ремонту средств связи, оборудования АСДУ и АИИС КУЭ | Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя следующим образом: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ. |

- Расчет за выполненную работу производится по актам выполненных работ  после выставления счета и счет-фактуры.

## Техническое задание на  услуги по ремонту средств связи, оборудования АСДУ и АИИС КУЭ.

Перечень услуг.

| Наименование услуг | Количество |
| --- | --- |
| Ремонт кросса Нейского узла связи | 1 |
| Ремонт оборудования АСДУ: |  |
| Ремонт блоков телемеханики системы Гранит: - КС52.30 - КС31.50 - КС31.51 - КС59.10 | 40 40 40 20 |
| Ремонт блоков ТМ системы Гранит-микро: - КАМ-2(3) - МТТ-2 - МДС - ИП | 2 2 2 2 |
| Ремонт блоков системы телемеханики Систел: - УСПД МТК-30 - Блок ТС системы МТК-30 - Блок ЦП системы МТК-40 | 1 1 1 |
| Ремонт контроллеров системы телемеханики Компас 2,0 (BH317, CM216) | 2 |
| Ремонт оборудования регистрации диспетчерских переговоров |  |
| Ремонт плат регистраторов диспетчерских переговоров Fantom A4 | 4 |
| Ремонт плат регистраторов диспетчерских переговоров Fantom D3 | 2 |
| Ремонт сотовых шлюзов | 4 |
| Ремонт микшеров для радиостанций ICOM F110(F111). | 4 |
| Ремонт оборудования мультиплексирования и передачи данных |  |
| Ремонт блоков оборудования мультиплексирования T-130, RAD MP 2100: Блок HS-ETH/V/4 Блок ВИП | 1 1 |
| Ремонт блоков мультиплексора Т-7: - VF4C | 2 |
| Ремонт оптических мультиплексоров RAD Optimux 108 | 4 |
| Ремонт средств радиосвязи |  |
| Стационарные радиостанции IC F110, IC F111, IC F510, FR3000, Motorolla DR3400, Motorolla DR3600, | 6 |
| Ремонт оборудования корпоративной телефонной сети: |  |
| Ремонт цифровых телефонов Dialog 4225 | 4 |
| Ремонт платы коммутатора DSU/14 | 6 |
| Ремонт платы питания магазина DC/DC | 3 |
| Ремонт платы цифрового потока U76/11 | 7 |
| Ремонт модуля тон-приемников TMU/12 | 2 |
| Ремонт блока магазина (MX Magazine LBP 22 Classic) | 3 |
| Ремонт платы коммутационного поля LSU/16 | 2 |
| Ремонт платы ввода вывода NIU2/12 | 2 |
| Ремонт модуля аналоговых соединительных линий TLU83 | 2 |
| Ремонт модуля цифровых абонентов ELU33/1 | 2 |
| Ремонт модуля аналоговых абонентов ELU34/1 | 2 |
| Ремонт блока вентиляции (MX HW FAN Classic magazine) | 2 |
| Ремонт кабельной инфраструктуры и ВОЛС |  |
| Капитальный ремонт кабеля МКСБ 4х4х1,2 Чухломской РЭС- ПС110 кВ Чухлома | 0,5 км |
| ремонт ВОЛС «УС КЭС – УС ЦУС Костромаэнерго» с заменой оптоволоконного кабеля и крепежных элементов на ВЛ 0,4 кВ | 1 км |
| Ремонт оборудования АИИСКУЭ |  |
| Ремонт УСПД АИИСКУЭ «Матрица», «Нейрон», «Систел». | 3 |
| Ремонт ИБП APC Symmetra (c заменой аккумуляторов) | 3 |
| Ремонт оборудования радиосвязи (радиостанции ICOM F110,F111, F510) | 6 |
| Ремонт оборудования ВЧ связи по ЛЭП (фильтры присоединения ФПМР-2200/110-1000) | 4 |

- В случае невозможности восстановления блоков при ремонте, блок заменяется новым за счет средств подрядчика.

.Гарантийные сроки на выполненные работы.

| Выполненные работы | Срок гарантии |
| --- | --- |
| Ремонт средств телефонной связи | 3 мес. |
| Ремонт средств радиосвязи | 3 мес. |
| ремонт медных кабелей и СКС (пар) | 6 мес. |
| ремонт ВОЛС | 6 мес. |
| ремонт регистраторов диспетчерских переговоров | 6 мес. |
| ремонт модемов | 6 мес. |
| Ремонт УСПД ТМ | 6 мес. |
| Ремонт блоков ТМ | 6 мес. |
| Ремонт УСПД АИИСКУЭ Ремонт блоков оборудования мультиплексирования | 6 мес. |

Примечания.

Гарантийные обязательства распространяются только на оборудование и запасные части, приобретенные и установленные Подрядчиком.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, при несоблюдении технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось без ведома Подрядчика.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия со следующими неисправностями:

а)	 механические повреждения;

б)	повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;

в)	повреждения, вызванные отклонением параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей от Государственных Технических стандартов;

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | Начальник службы Заказчика | Ганецкий Марат Зиновьевич |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Шибаев А.А. |  |  |