ПС Белый

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                           Верховье

ШР 35кВ                      Кавельщино

ЛР 35кВ              Кавельщино

ЗН ЛР ВЛ

ЗН ЛР  В

ЗН ШР                     В

ЗН ЛР  В

ЗН ЛР ВЛ

ШР 35кВ                                       Жарки

ЗН ШР В

ШР 35кВ                          Верховье

ЗН ШР                 В

ЛР 35кВ                                      Жарки

ЗН ЛР  В

ЗН ЛР ВЛ

ШР 35кВ                              Т2

ШР 35кВ                                       ТН 2

ШР 35кВ                                       ТН1

ЗН ШР

В

ЗН ШР      2сек

ЗН ШР      ТН

ЗН ШР      ТН

ЗН ШР      1сек

ТР 35кВ                                       Т1

ТР 35кВ                                       Т2

ШР 35кВ                              Т1

ЗН ТР    а      Т2

ЗН ШР  Т1

В

ЗН ТР

В

ЗН ТР

Т1

ЗН ТР    а      В

СР 1 35кВ

СР 2 35кВ

ЗН СР 2

2сек

ЗН СР 1

СВ

ЗН СР 1

1сек

ЗН СР 2

СВ

формат табличек А3 (по 2шт)

ОСШ 110кВ

2сек 110кВ

1сек 110кВ

ШРП 110кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

1сек 10кВ

2 сек 10кВ

Всего  32 таблички форматом А3

формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.С               ВЛ 110кВ Монино

КС ф.С               ВЛ 110кВ Монино

ФП ф.С                     ВЛ 110кВ Монино

ЗН КС ф.С               ВЛ 110кВ Монино

ФП ф.А                     ВЛ 110кВ                 Компрессорная

ЗН КС ф.А             ВЛ 110кВ            Компрессорная

КС ф.А                   ВЛ 110кВ              Компрессорная

ВЗ ф.А                     ВЛ 110кВ                 Компрессорная

ЗН ЛР 110кВ                      Монино  В

ЛР 110кВ                     Монино

ШОН ф.А                     ВЛ 110кВ                 Компрессорная

ШОН ф.С                     ВЛ 110кВ  Монино

РОСШ 110кВ                  Монино

ЗН ШР 110кВ Монино В

ШР 110кВ                   Монино

ЗН ЛР 110кВ                      Монино  ВЛ

ЗН ЛР 110кВ Компрессорная ВЛ

ЗН ЛР 110кВ Компрессорная                    В

ЛР 110кВ        Компрессорная

ЗН РОСШ 110кВ         Монино

ВЛ

ЗН ШР 1сек              СОВ1сек

ЗН ШР 2 СШ       СОВВ

ШР 110кВ 2сек                   СОВ

ЗН ШР 1сек            СОВВ

ЗН ШР  Компрессорная

В

РОСШ 110кВ Компрессорная

ЗН РОСШ КомпрессорнаяВЛ

ШР 110кВ     Компрессорная

ТН                                       ОСШ 110кВ

ТТ 110кВ                СОВ

РВС 110кВ              Т2

РВС 110кВ           Т1

ТН 2сек     110кВ

ТН 1сек            110кВ

ЗН ШР 110кВ         ТН 1  ТН

ШР 110кВ                                 ТН 1

ЗН ШР 110кВ ТН 2 ТН

ЗН ШР 110    ТН 2  2сек

ШР 110кВ                                 ТН2

ЗН ШР 110кВ                ТН 1 1сек

ЗН РОСШ 110кВ        а СОВОСШ

ШР 110кВ 1сек                   СОВ

ЗН РОСШ 110кВ      а СОВВ

РОСШ 110кВ                 СОВ

ЗН ШР 2 СШ СОВ2сек

ШР 110кВ 2сек                   СОВ

ЗН ШР 1 110      СОВСОВ

ЗН ШР 1 110      СОВ1сек

ШР 110кВ                              Т2

ЗН ШР 110кВ                Т1 В

ШР 110кВ                              Т1

ЗН ШР 2 СШ СОВСОВ

ЗН ШРП 110кВ                 РОСШП

РОСШП 110кВ

ШРП 110кВ

ЗН ШР 110кВ               Т2 В

РВС 35+15кВ                            нейтрали Т1

ЗОН 110кВ                Т1

ЗН РОСШП 110кВ                 ОСШ

ЗН РОСШП 110кВ                 ШРП

ТН 1 сек                35кВ

РВС 35кВ             Т1

РВС 35+15кВ                            нейтрали Т2

ЗОН 110кВ              Т2

ТН 2 сек                35кВ

РВС 35кВ                ТН 1

РВС 35кВ              ТН 2

РВС 35кВ                  Т2

ЗН ТР 10кВ             ДГР 1ДГР 1

ДГР 1

ТР 10кВ                  ДГР 1

Т 10кВ                  ДГР 1

ЗН ТР 10кВ             ДГР 2ДГР 2

ДГР 2

ТР 10кВ                   ДГР 2

Т 10кВ                    ДГР 2

Резерв

Резерв

РВО 10кВ                Т2

РВО 10кВ                Т1

ФП ф.В                     ВЛ 35кВ                 Жарки

ЗН КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Жарки

КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Жарки

ВЗ ф.В                     ВЛ 35кВ                 Жарки

ВЗ ф.В                     ВЛ 35кВ                 Кавельщино

ФП ф.В                     ВЛ 35кВ                 Кавельщино

КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Кавельщино

ЗН КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Кавельщино

ЗН КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Верховье

КС ф.В                 ВЛ 35кВ   Верховье

ВЗ ф.В                     ВЛ 35кВ                 Верховье

ФП ф.В                     ВЛ 35кВ                 Верховье

Формат табличек А4 (по 2шт)

СОВ 110кВ

В 110кВ              Т1

В 110кВ                              Компрессорная

В 110кВ         Монино

В 110кВ              Т2

Т1

В 35кВ                  Т1

ТТ 110кВ         Монино

В 35кВ                Жарки

В 35кВ                  Т2

В 35кВ                     Кавельщино

В 35кВ                             Верховье

ТН                             1сек 10кВ

СВ 10кВ

СВ 35кВ

Т2

ТСН 1

ВЛ 10кВ               №13

ВЛ 10кВ             №11

В 10кВ             ДГР 1

ВЛ 10кВ            №21

ВЛ 10кВ           №19

ВЛ 10кВ             №17

ВЛ 10кВ               №15

В 10кВ                  ДГР 1

ЗН СР 10

В 10кВ               Т1

СР 10кВ

ВЛ 10кВ            №23

ТН                             2сек 10кВ

В 10кВ              Т2

ТСН 2

ВЛ 10кВ              №06

ВЛ 10кВ              №04

В 10кВ                 ДГР 2

ДГР 2

Резерв

ВЛ 10кВ              №12

ВЛ 10кВ              №10

ВЛ 10кВ                №08

Всего  168 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТН 2

РВО 10кВ                 ТН 1сек

ПП 10кВ        ТН 1

ЗН 10кВ ДГР 1

ЗН 10кВ               СР

ЗН 10кВ   ВЛ №11

РВО 10кВ

ТН 2сек

ЗН 10кВ                1сек

ЗН 10кВ    2 сек

ЗН 10кВ           КЛ            ДГР 2

ЗН 10кВ   ВЛ №21

ЗН 10кВ   ВЛ №19

ЗН 10кВ   ВЛ №17

ЗН 10кВ   ВЛ №15

ЗН 10кВ   ВЛ №13

ЗН 10кВ   ВЛ №10

ЗН 10кВ   ВЛ №08

ЗН 10кВ   ВЛ №06

ЗН 10кВ   ВЛ №04

ЗН 10кВ   ВЛ №23

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН 10кВ   Т2

ЗН 10кВ   ВЛ №12

ЗН 10кВ     Т1

Всего  25 табличек форматом 10х10

ВСЕГО 225 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426