ПС Ильино

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                         Глазомичи

ЛР 35кВ                       Коротыши

ЗН СР 1                       СР 2

ЗН ЛР                       ВЛ

ЗН ЛР                        В

ЗН ЛР                        ВЛ

ЗН ЛР                        1сек

ШР 35кВ                                         Глазомичи

ШР 35кВ                                         Т1

СР 2 35кВ

ЗН ШР                        В

ЗН ШР                        Т1В

ЗН СР 2                        СР 1

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

2сек 35кВ

1сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего   14 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.С            ВЛ 35кВ                             Коротыши - Ильино

ЗН КС ф.С               ВЛ 35кВ              Коротыши - Ильино

КС ф.С              ВЛ 35кВ                             Коротыши - Ильино

ВЗ ф.С               ВЛ 35кВ                             Коротыши - Ильино

КС ф.В              ВЛ 35кВ                             Ильино-Глазомичи

ВЗ ф.В               ВЛ 35к               Ильино-Глазомичи

ЗН КС ф.В                           ВЛ 35кВ              Ильино-Глазомичи

ФП ф.В                ВЛ 35кВ                             Ильино-Глазомичи

КЗ 35кВ                             Т2

ОД 35кВ                             Т2

РВП 10кВ                             Т2

РВС 35кВ                             Т1

ЗН                               ОД Т2

РВС 35кВ                             Т2

ТН 35кВ                             2сек

Формат табличек А4 (по 2шт)

Т2

Т1

В 35кВ                             Т1

В 10кВ              Т1

ТН 1сек              10кВ

В 10кВ                  Т2

ТСН 2

ТСН 1

ВЛ 10кВ                   №03

СВ 10кВ

В 35кВ                             Глазомичи

ТН 2сек                      10кВ

ВЛ 10кВ                   №02

ВЛ 10кВ                   №15

ВЛ 10кВ                   №11

ВЛ 10кВ                   №05

ВЛ 10кВ                   №16

ВЛ 10кВ                   №08

ВЛ 10кВ                   №10

ВЛ 10кВ                   №04

Всего  54 таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ТР, ШР 10кВ        Т1

ЗН                 СР 1 10кВ  СВ

ШР 10кВ        ТН 2сек

РВО 10кВ        ТН 1сек

ШР 10кВ        ТН 1сек

РВО 10кВ        ТН 2сек

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН                 ШР ТН 2         ТН 2

ЗН                 ШР ТН 2         2сек

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №11

ШР, ЛР 10кВ        ВЛ №05

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №03

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №04

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШРВ

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №02

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №15

ЗН                 ШР В

ЗН                 ЛР ВЛ

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №08

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №16

ЗН                 ШР В

ЗН                 ШР В

ЗН                 ЛР ВЛ

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №10

ЗН                 ШР 10кВ     Т2 В

ТР, ШР 10кВ        Т2

ЗН                 ШР 10кВ ТСН 2         В

ТР 10кВ        ТСН 2

ЗН                 ЛР ВЛ

СР 2 10кВ

ЗН                 СР 2 10кВ  СВ

СР 1 10кВ

ЗН                 ТР 10кВ      Т2 Т2

Всего 39 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   107 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426