ПС Ковалево

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                                         Нелидово

ЗН ЛР                        ВЛ

ЗН ЛР                        ОД

Всего  1  табличка форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.А               ВЛ 35кВ                             Нелидово

ФП ф.А            ВЛ 35кВ                             Нелидово

ЗН КС Ф.А              ВЛ 35кВ              Нелидово

КС ф.А              ВЛ 35кВ                             Нелидово

РВП 10кВ                             Т1

РВС 35кВ                             Т1

КЗ 35кВ                             Т1

ОД 35кВ                             Т1

ТТ 35кВ                             Т1

Т1

ВЛ 10кВ                   №01

В 10кВ Т1

ТСН 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                   №03

1сек 10кВ

ТН 1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                   №13

Всего 27 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ТТ 10кВ        Т1

ТР, ШР 10кВ        Т1

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

ПП 10кВ        ТН 1сек

РВП 10кВ        ТН 1сек

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №03

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ        ВЛ №01

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 1ТСН

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №09

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №13

Всего 23 таблички форматом 10х10

ВСЕГО  51 табличка

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426