ПС Пожня

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                         Плоскошь

ЛР 35кВ                                         Торопец

ЗН ЛР                        ВЛ

ЗН ЛР                        1сек

ЗН СР 1                        СР 2

ЗН ЛР                        2сек

ЗН ЛР                        ВЛ

ШР 35кВ                                         Т1

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                        СР 1

ЗН ШР                        Т1ОД

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

2сек 35кВ

1сек 35кВ

Всего   11 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                             Торопец-Пожня

ФП ф.В            ВЛ 35кВ                             Торопец-Пожня

ЗН КС ф.В               ВЛ 35кВ              Торопец-Пожня

КС ф.В              ВЛ 35кВ                             Торопец-Пожня

ЗН КС ф.В                           ВЛ 35кВ              Пожня-Плоскошь

ФП ф.В                ВЛ 35кВ                             Пожня-Плоскошь

ВЗ ф.В               ВЛ 35к               Пожня-Плоскошь

КС ф.В              ВЛ 35кВ                             Пожня-Плоскошь

КЗ 35кВ                             Т1

ОД 35кВ                             Т1

РВО 10кВ                             Т1

РВС 35кВ                             Т1

ТТ 35кВ                             Т1

Т1

ВЛ 10кВ                   №01

В 10кВ Т1

ТСН 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                   №03

ТН 1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                   №13

ВЛ 10кВ                   №15

Всего 33 таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

РВП 10кВ        ТН 1сек

ШР 10кВ        ТН 1сек

ШР, ТР 10кВ        Т1

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

ПП 10кВ        ТСН 1

ШР 10кВ        ТН 1

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 1ТСН

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №03

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШРВ

ШР, ЛР 10кВ        ВЛ №01

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №13

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №09

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №15

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

Всего 25 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  69 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426