ПС М.Туд

формат табличек А3 (по 1шт)

ЗН ТР                        В

ТР 35кВ                            Т1

ЛР 35кВ                            Оленино

ЗН ЛР                        ВЛ

ЗН ЛР                        Т1В

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

Всего  4  таблички форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.В               ВЛ 35кВ                             Оленино – М.Туд

ЗН КС ф.В               ВЛ 35кВ                             Оленино – М.Туд

КС ф.В               ВЛ 35кВ                             Оленино –     М.Туд

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                             Оленино – М.Туд

РВО 10кВ                             Т1

РВС 35кВ                             Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ТН 1сек 10кВ

ТСН 1

В 35кВ             Т1

Т1

ВЛ 10кВ                   №05

ВЛ 10кВ                   №03

ВЛ 10кВ                   №01

В 10кВ             Т1

ВЛ 10кВ                   №17

ВЛ 10кВ                   №19

ВЛ 10кВ                   №13

ВЛ 10кВ                   №15

Всего 30 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР, ТР 10кВ        Т1

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

ШР 10кВ        ТН 1сек

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 1ТСН

ТР 10кВ        ТСН 1

РВП 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТН 1

ШР 10кВ             ВЛ №03

ЗН                 ЛР ВЛ

ЛР 10кВ        ВЛ №01

ШР 10кВ        ВЛ №01

ЗН                 ШР В

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №05

ЗН                 ЛР ВЛ

ЛР 10кВ             ВЛ №03

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №15

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №13

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №17

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ЗН                 ЛР ВЛ

ЗН                 ШР В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №19

Всего 33 таблички форматом 10х10

ВСЕГО  67 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426