ПС Пятницкое

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                              Т1

ЛР 35кВ                           Осуга

ЛР 35кВ              Чертолино

ЗН ШР  Т1

1сек

ЗН ШР  Т1

В

ЗН ЛР  1сек

ЗН ЛР               ВЛ

ЗН ЛР              ВЛ

ЗН ЛР                    2сек

СР 2 35кВ

ЗН СР 2

СВ

СР 1 35кВ

ЗН СР 1

СВ

ЗН СР 2

2сек

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

2 сек 35кВ

1 сек 35кВ

Всего  11 табличек форматом А

формат табличек А4 (по 1шт)

ОПН 10кВ                  Т1

РВС 35кВ             Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 10кВ               Т1

ТН                             1сек 10кВ

Т1

В 35кВ                  Т1

ВЛ 10кВ             №03

ВЛ 10кВ             №01

СВ 35кВ

ТСН 1

ВЛ 10кВ              №09

Всего 20  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ                  ТН 1сек

ЗН          ШР 10кВ    Т1 В

ШР,ТР 10кВ                  Т1

ЗН          ШР 10кВ    ТН 1ТН

РВО 10кВ                 ТН 1сек

ШР,ЛР 10кВ              ВЛ №01

ПП 10кВ        ТН 1

ТР 10кВ                  ТСН 2

ТР 10кВ                  ТСН 1

ЗН                     ТР 10кВ    Т1 Т1

ЗН                   ЛР 10кВ ВЛ

ЗН                   ШР В

ШР,ЛР 10кВ              ВЛ №03

ЗН                   ЛР ВЛ

ЗН                   ШР В

ЗН                   ЛР ВЛ

ШР,ЛР 10кВ              ВЛ №09

ЗН                   ШР В

Всего  18 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   49 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426