ПС Беле Кушаль

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                  ПС №2

ЛР 35кВ                                  ПС №17

ЗН СР 1                     СВ

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР              а      1сек

ЗН ЛР                а      2сек

ЗН ЛР          ВЛ

ШР 35кВ                                  Т2

ШР 35кВ                                  Т1

СР 2 35кВ

ЗН ШР          Т2

ЗН ШР          Т1

ЗН СР 2                   СВ

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

2сек 35кВ

1 сек 10кВ

2 сек 10кВ

Всего 14  табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВС 35кВ                    Т1

РВС 35кВ             Т2

РВО 10кВ              Т1

РВО 10кВ                      Т2

КЗ 35кВ                    Т1

КЗ 35кВ                    Т2

ОД 35кВ                    Т1

ОД 35кВ                    Т2

ТТ 35кВ                    Т1

ТТ 35кВ                    Т2

ТН 35кВ                      2сек

В 10кВ                      Т1

Т2

Т1

СВ 35кВ

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 10кВ                          Т2

ТН                             1сек 10кВ

ТСН 2

ТСН 1

ВЛ 10кВ              №03

СР 2 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

СВ 10кВ

Резерв

Резерв

ВЛ 10кВ              №13

ВЛ 10кВ              №07

Резерв

Резерв

Всего  47  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН ШР                   1сек

ПП 10кВ        ТН 1

ШР 10кВ                  ТН 2

ЗН ШР                   2сек

ШР 10кВ                  ТН 1

ТР 10кВ                  ТСН 2

ПП 10кВ        ТН 2

ПП 10кВ        ТСН 1

ТР 10кВ                  ТСН 1

ТР 10кВ                  ТСН 2

ЗН ШР                   Т1В

ШР,ТР 10кВ                  Т1

ЗН  СР 2                   СВ

ЗН  СР 1                       СВ

ПП 10кВ        ТСН 2

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №03

ЗН ТР                   Т2Т2

ЗН ШР                   Т2В

ШР,ТР 10кВ                  Т2

ЗН ТР                   Т1Т1

ЗН ЛР                  ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №07

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

СР 1 10кВ

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №13

Всего  29  табличек форматом 10х10

ВСЕГО  90  табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426