ПС Капошвар

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                  Ввод №1

ЗН ЛР              а      1сек

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР 35кВ                                  Ввод №2

ЗН СР 1                      СР 2

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР                а      2сек

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                  СР 1

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

2сек 35кВ

1 сек 10кВ

ЗРУ 10кВ

ЗРУ 35кВ

2 сек 10кВ

Всего  16 табличек форматом А3

ОД 35кВ                    Т2

КЗ 35кВ                    Т1

КЗ 35кВ                    Т1

ОД 35кВ                    Т1

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВС 35кВ                    Т1

РВС 35кВ             Т2

РВО 10кВ              Т1

РВО 10кВ                      Т2

Р 10кВ                      ДГК 1

Р 10кВ                      ДГК 2

Т 10кВ                      ДГК 2

Т 10кВ                      ДГК 1

ЗН 10кВ                      ДГК 1

ДГК 2

ДГК 1

ЗН 10кВ                      ДГК 2

ЗН ОД                      Т2

ЗН ОД                      Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 10кВ                          Т2

В 10кВ                      Т1

Т2

Т1

ТН                             2сек 10кВ

ТН                             1сек 10кВ

ПКТ 10кВ     ТСН 2

ПКТ 10кВ      ТСН 1

В 10кВ                          ДГК 2

В 10кВ                      ДГК 1

СР 10кВ

СВ 10кВ

В 10кВ              КЛ №13

В 10кВ               КЛ №07

В 10кВ                      КЛ №05

В 10кВ             КЛ №03

В 10кВ                КЛ №04

В 10кВ                КЛ №23

В 10кВ                КЛ №21

В 10кВ              КЛ №19

В 10кВ                КЛ №20

В 10кВ                КЛ №14

В 10кВ                КЛ №08

В 10кВ                КЛ №06

В 10кВ                КЛ №22

В 10кВ                КЛ №24

Всего  70  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТН 2

ПП 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТСН1

ЗН                        2сек 10кВ

ЗН                    1сек 10кВ

ЗН                   СР 10кв

ЗН                   КЛ ДГК 2

ЗН                   КЛ ДГК 1

ЗН Т2

ЗН Т1

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                  КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

ЗН                   КЛ

Всего  23  таблички форматом 10х10

ВСЕГО  109  табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426