ПС Первитино

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                                         Т1

ЗН ЛР                            ВЛ

Всего 1 табличка форматом А3

формат табличек А4 (по 1шт)

КС ф.А            ВЛ 35кВ                              Тучево-Первитино

ЗК КС ф.А            ВЛ 35кВ                              Тучево-Первитино

ФП ф.А            ВЛ 35кВ                              Тучево-Первитино

ВЗ ф.А            ВЛ 35кВ                              Тучево-Первитино

КЗ 35кВ                     Т1

ОД 35кВ                     Т1

РВС 35кВ                              Т1

ПСН 35кВ                              Т1

ТТ 35кВ                     Т1

ЗН ОД                    Т1ЛР

Формат табличек А4 (по 2шт)

ТН 1сек 10кВ

ТСН 1

В 10кВ                    Т1

Т1

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                   №03

ВЛ 10кВ                   №01

1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                   №13

Всего  28 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН ШР                 ТН 1 1сек

ПП 10кВ        ТН 1сек

ЗН ТР               Т1Т1

ЗН ШР    Т1В

ШР,ТР 10кВ                Т1

ЛР, ШР 10кВ             ВЛ №01

ШР 10кВ        ТН 1сек

ТР 10кВ        ТСН 1

РВП 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН ШР    В

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР, ШР 10кВ             ВЛ №03

ЗН ШР    В

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР,ШР 10кВ             ВЛ №13

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН ШР    В

ЛР, ШР 10кВ             ВЛ №09

ЗН ТР             ТСН

ЗН ШР    В

Всего 22 таблички форматом 10х10

ВСЕГО   табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС				 В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426