ПС №13

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                                         Т1

ШР 35кВ                                         ТН 1сек

ЛР 35кВ                                         Лазурная

ЗН ШР                            В

ЗН ЛР                            ВЛ

ЗН ШР                            1сек

ЗН ШР                            ТН

ШР 35кВ                                         Т2

ЗН ШР                            В

формат табличек А3 (по 2шт)

2сек 6кВ

1сек 6кВ

1сек 35кВ

Всего 10 табличек форматом А3

формат табличек А4 (по 1шт)

ТН 35кВ                              1сек

РВС 35кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т1

РВС 35кВ                              ТН 1сек

ПП 35кВ                              ТН 1сек

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 6кВ                       Т2

В 6кВ                       Т1

В 35кВ                 Т2

В 35кВ                          Т1

ТСН 2

ТСН 1

Т2

Т1

СР 1 6кВ

СВ 6кВ

ТН 2сек 6кВ

ТН 1сек 6кВ

В 6кВ                   КЛ №07

В 6кВ                   КЛ №03

В 6кВ                   КЛ №05

В 6кВ                   КЛ №09

В 6кВ                   КЛ №12

В 6кВ                   КЛ №14

В 6кВ                   КЛ №10

В 6кВ                   КЛ №11

Резерв

В 6кВ                   КЛ №18

В 6кВ                   КЛ №16

Всего  51 табличка форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 6кВ        ТН 1сек

ШР 6кВ        ТСН 2

ШР 6кВ        ТСН 1

ШР 6кВ  Т2

ШР 6кВ  Т1

ПП 6кВ        ТН 1

ПП 6кВ        ТН 2

ПП 6кВ        ТСН 2

ПП 6кВ        ТСН 1

ШР 6кВ        ТН 2сек

ЛР 6кВ             КЛ №03

ЗН ЛР                 КЛ

ШР 6кВ             КЛ №03

РВО 6кВ        ТН 2сек

РВО 6кВ        ТН 1сек

ЛР 6кВ             КЛ №07

ШР 6кВ             КЛ №07

ЗН ЛР    КЛ

ЛР 6кВ             КЛ №05

ШР 6кВ             КЛ №05

ШР 6кВ             КЛ №11

ЗН ЛР    КЛ

ЛР 6кВ             КЛ №09

ШР 6кВ             КЛ №09

ЗН ЛР    КЛ

ЗН ШР    В

ЛР 6кВ             КЛ №10

ШР 6кВ             КЛ №10

ЗН ЛР    КЛ

ЛР 6кВ             КЛ №11

ЛР 6кВ             КЛ №16

ШР 6кВ             КЛ №16

ЗН ЛР    КЛ

ЗН ЛР    КЛ

ШР,ЛР 6кВ             КЛ №12

ШР,ЛР 6кВ             КЛ №20

ЗН ЛР    КЛ

ЛР 6кВ             КЛ №18

ШР 6кВ             КЛ №18

ЗН ЛР    КЛ

СР 2 6кВ

СР 1 6кВ

ЗН ЛР    КЛ

Всего 43 таблички форматом 10х10

ВСЕГО   104 таблички

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС				 В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426