ПС №5

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                                          Т1

ЛР 35кВ                                  Ввод 1

ЛР 35кВ                                  Ввод 2

ЗН ШР                   Т1 В

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР          ВЛ

СР 2 35кВ

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                              Т2

ЗН ШР                 Т2 В

Формат табличек А3 (по 2шт)

2сек 35кВ

1сек 35кВ

1 сек 6кВ

Промежуточная секция шин 35кВ

2 сек 6кВ

Всего  16 табличек форматом А

Формат табличек А4 (по 1шт)

ПП 35кВ             ТН Пром. сек

ТН 35кВ             Промежуточной секции

РВС 35кВ             Т2

РВС 35кВ                    Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

Т1

В 35кВ                   Т2

В 35кВ                      Т1

Т2

ТСН 2

ТСН 1

В 6кВ                          Т2

В 6кВ                      Т1

ТН                             2сек 6кВ

СВ 6кВ

Резерв

ТН                             1сек 6кВ

ВЛ 6кВ             №14

ВЛ 6кВ               №15

ВЛ 6кВ                №11

ВЛ 6кВ               №07

Резерв

ВЛ 6кВ            №10

Резерв

ВЛ 6кВ             №02

Всего   44  таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 6кВ           Т1

ШР 6кВ           ТН 2сек

ШР 6кВ           ТН 1сек

ШР 6кВ                ТСН 2

ШР 6кВ              ТСН 1

ПП 6кВ        ТН 1

ЗН                               2 сек 6кВ

ЗН        1сек 6кВ

ПП 10кВ        ТСН1

ШР 6кВ        Т2

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР, ШР 6кВ           ВЛ №11

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР, ШР 6кВ           ВЛ №07

ПП 6кВ        ТН 2

ЛР, ШР 6кВ           ВЛ №10

ЗН ЛР          ВЛ

ШР, ЛР 6кВ            ВЛ №02

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР, ШР 6кВ           ВЛ №15

РВП 6кВ        ТН 2сек

РВП 6кВ        ТН 1сек

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР, ШР 6кВ           ВЛ №14

ЗН ЛР          ВЛ

Всего  25 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   106 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426