ПС Ельцы

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                  Борисово 1

ЗН ЛР              а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ЛР 35кВ                                  Борисово 2

ЗН СР 1                   СВ

ЗН ЛР                а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ШР 35кВ                                   Борисово 1

ШР 35кВ                                  Борисово 2

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                СВ

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

ЗН ЛР              а      ВЛ

ЛР 35кВ                                  Мин.Дворы

ЗН ЛР          В

ШР 35кВ                                  Т2

ШР 35кВ                                  Т1

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

ШР 35кВ                                   Мин.Дворы

ШР 35кВ                                  Луковниково

ЗН ЛР                а      В

ЛР 35кВ                                  Луковниково

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ШР          ТН

ШР 35кВ                                  ТН 1сек

ШР 35кВ                                  ТН 2сек

ЗН ШР          2сек

ЗН ШР          ТН

ЗН ШР          1сек

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

2сек 35кВ

1 сек 10кВ

2 сек 10кВ

Всего 22  таблички форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.В                ВЛ 35кВ                    Борисово 1

ЗН КС ф.В                ВЛ 35кВ                    Борисово 1

КС ф.В                ВЛ 35кВ                    Борисово 1

ВЗ ф.В                ВЛ 35кВ                    Борисово 1

РВС 35кВ             Т2

РВО 10кВ                      Т2

РВО 10кВ                      Т1

РВС 35кВ                    Т1

ДГР                        2сек 10кВ

ТН 35кВ             2сек

ТН 35кВ                    1сек

РВС 35кВ              Мин.Дворы

РВС 35кВ              Луковниково

Т2

Т1

В 35кВ                    Борисово 2

В 35кВ                    Борисово 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                      Т1

В 35кВ                          Т2

В 35кВ                    Луковниково

СВ 35кВ

В 10кВ                      Т1

В 10кВ                          Т2

В 35кВ                    Мин.Дворы

ТСН 1

ТН                             1сек 10кВ

СР 1 10кВ

СВ 10кВ

ТСН 2

ВЛ 10кВ              №13

ВЛ 10кВ              №05

ВЛ 10кВ              №03

ТН                             2сек 10кВ

ВЛ 10кВ              №06

ВЛ 10кВ              №19

ВЛ 10кВ              №17

ВЛ 10кВ              №15

ТХН

В 10кВ                ДГР 2сек

ВЛ 10кВ                 №14

ВЛ 10кВ                 №12

Всего   69 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТХН

ПП 10кВ        ТН 2

ПП 10кВ        ТН 1

ЗН 10кВ                             СР 2                   СВ

ЗН 10кВ                 СР 1                       СВ

ШР 10кВ                  ТХН

ТР 10кВ        ТСН 2

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН ТР 10кВ                  Т1Т1

ЗН ШР 10кВ                  Т1В

ШР,ТР 10кВ                  Т1

ШР 10кВ        ТН 2сек

ШР 10кВ        ТН 1сек

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №03

ШР,ТР 10кВ                  ДГР 2сек

ЗН ТР 10кВ                  Т2Т2

ЗН ШР 10кВ                  Т2В

ШР,ТР 10кВ                  Т2

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №05

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №15

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №13

ШР,ЛР 10кВ                  ВЛ №19

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №17

ЗН ШР                   В

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   В

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №06

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №14

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №12

ШР, ЛР 10кВ                  ДГР 2сек

ЗН ШР                   В

Всего  47  табличек форматом 10х10

ВСЕГО  138  табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426