ПС Крапивня

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ               Осташков 1

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР 35кВ                                  Осташков 2

ЗН СР 1               1сек

ЗН СР 1               СР 2

ЗН ЛР          ВЛ

ШР 35кВ                                  Т2

ШР 35кВ                                  Т1

СР 2 35кВ

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

ЗН СР 2                2сек

ЗН СР 2                СР 1

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

2сек 35кВ

1 сек 10кВ

2 сек 10кВ

Всего 14  табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.В                 ВЛ 35кВ                    Осташков 1

ЗН КС ф.В             ВЛ 35кВ                    Осташков 1

КС ф.В                    ВЛ 35кВ                    Осташков 1

ВЗ ф.В              ВЛ 35кВ                    Осташков 1

РВО 10кВ             Т2

РВО 10кВ                    Т1

РВС 35кВ                    Т1

РВС 35кВ             Т2

В 35кВ                          Т2

В 35кВ                      Т1

Т2

Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ТСН 2

ТСН 1

В 10кВ                          Т2

В 10кВ                      Т1

ТН                             2сек 10кВ

ТН                             1сек 10кВ

СР 2 10кВ

СВ 10кВ

ВЛ 10кВ              №15(резерв)

ВЛ 10кВ              №13

ВЛ 10кВ              №07

ВЛ 10кВ              №03

ВЛ 10кВ                 №14(резерв)

ВЛ 10кВ                 №08

ВЛ 10кВ              №04(резерв)

Всего   46  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ТР 10кВ        ТСН 2

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН 10кВ                             СР 2                   СВ

ЗН 10кВ                 СР 1                       СВ

ЗН ШР 10кВ                  Т1В

ШР,ТР 10кВ                  Т1

ШР 10кВ        ТН 2сек

ПП 10кВ        ТСН 2

СР 1 10кВ

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №03

ЗН ШР 10кВ                  Т2В

ШР,ТР 10кВ                  Т2

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №13

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №07

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №04

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №15

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №08

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ПП 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №14

Всего 35   табличек форматом 10х10

ВСЕГО   95 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426