ПС Осташков

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР  110кВ              Н.Рожок

РОСШ 110кВ                    Н.Рожок

ЛР 110кВ                         Н.Рожок

ЗН РОСШ          ВЛ

ЗН ШР             а      В

ЗН ЛР            а      В

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ШР             а      В

РОСШ 110кВ                    Селижарово 2

ШР  110кВ              Селижарово 2

ЗН ЛР            а      В

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР 110кВ                        Селижарово 2

ЗН РОСШ          ВЛ

РОСШ 110кВ                    Селижарово 1

ЗН ШР             а      В

ШР  110кВ              Селижарово 1

ЗН ЛР            а      В

ЗН ЛР          ВЛ

ЛР 110кВ                         Селижарово 1

ЗН РОСШ          ВЛ

РОСШ 110кВ                   СОВ

ШРП 110кВ

РОСШП 110кВ

ЗН РОСШ           СОВОСШ

ЗН РОСШ           СОВВ

ЗН РОСШП          ШРП

ЗН ШРП          РОСШП

ТР 110кВ                                          Т1

ШР 2 110кВ                      СОВ

ШР 1 110кВ                       СОВ

ЗН ТР Т1            а      ОД

ЗН ШР 1                        а СОВВ

ЗН ШР 1                         а   СОВВ

ШР 110кВ                             ТН 1сек

ТР 110кВ                                  Т2

ШР 110кВ                             ТН 2сек

ЗН ШР                          а     2сек

ЗН ШР                                                ТН

ЗН ШР                                                ТН

ЗН ШР            ТН 1 1сек

ЗН ТР Т2            а      ОД

ШР 35кВ                                       Светлица 1

ЗН ШР       В

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                               Светлица 1

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР                     ВЛ

ЗН СР 1      СВ

ЗН ЛР         а   В

ЛР 35кВ                                 Светлица 2

ЗН ЛР         а   ВЛ

ШР 35кВ                                       Светлица 2

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                СВ

ЗН ШР       В

ШР 35кВ                              Т2

ЗН ШР                 Т2 В

ТР 35кВ                                      Т1

ШР 35кВ                              Т1

ЗН ТР                    Т1 В

ЗН ШР           Т1 В

ТР 35кВ                                      Т2

ЗН ТР                  Т2В

ШР 35кВ                                       ТН2

ЗН ШР ТН2         а ТН

ЗН ШР ТН2  2сек

ШР 35кВ                                       ТН1

ЗН ШР ТН11сек

ЗН ШР ТН1         а ТН

ЛР 35кВ                               Крапивня 2

ЗН ЛР         а   ВЛ

ЗН ЛР         а   В

ШР 35кВ                                       Крапивня 1

ЗН ШР                    В

ЛР 35кВ                    Крапивня 1

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР         а   ВЛ

ШР 35кВ                                 Крапивня 2

ЗН ШР         а   В

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 110кВ

2сек 110кВ

1 сек 35кВ

2сек 10кВ

1сек 10кВ

2 сек 35кВ

БСК 2

БСК 1

ОСШ 110кВ

Всего  52  таблички форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

Р 10кВ                          БСК 1

ТТ 10кВ                          БСК 2

ТТ 10кВ                          БСК 1

ТТ 110кВ                          Селижарово 2

ТТ 35кВ                          Т1

ЗН ТР 10кВ                ДГР 2ДГР

ТН 110кВ                          ОСШ

ТН 10кВ                          БСК 2

ТН 10кВ                          БСК 1

Р 10кВ                          БСК 2

ШОН ф.А                   ВЛ 110кВ Селижарово 1

ФП ф.А                   ВЛ 110кВ Селижарово 1

ЗН КС ф.А         ВЛ 110кВ Селижарово 1

КС ф.А                       ВЛ 110кВ     Селижарово 1

ВЗ ф.А                     ВЛ 110кВ            Селижарово 1

ШОН ф.В                   ВЛ 110кВ Селижарово 1

ФП ф.В                   ВЛ 110кВ Селижарово 1

ЗН КС ф.В             ВЛ 110кВ Селижарово 1

КС ф.В                    ВЛ 110кВ     Селижарово 1

ВЗ ф.В              ВЛ 110кВ Селижарово 1

ШОН ф.С              ВЛ 110кВ       Селижарово 1

ФП ф.С              ВЛ 110кВ       Селижарово 1

ЗН КС ф.С             ВЛ 110кВ       Селижарово 1

КС ф.С                      ВЛ 110кВ                   Селижарово 1

ВЗ ф.С                ВЛ 110кВ         Селижарово 1

ШОН ф.А                   ВЛ 110кВ Селижарово 2

ФП ф.А                   ВЛ 110кВ Селижарово 2

ЗН КС ф.А            ВЛ 110кВ Селижарово 2

КС ф.А                         ВЛ 110кВ         Селижарово 2

ВЗ ф.А               ВЛ 110кВ                  Селижарово 2

ШОН ф.В                   ВЛ 110кВ Селижарово 2

ФП ф.В                 ВЛ 110кВ      Селижарово 2

ЗН КС ф.В             ВЛ 110кВ      Селижарово 2

КС ф.В ВЛ 110кВ         Селижарово 2

ВЗ ф.В                      ВЛ 110кВ                  Селижарово 2

ШОН ф.С              ВЛ 110кВ       Селижарово 2

ФП ф.С                   ВЛ 110кВ Селижарово 2

ЗН КС ф.С            ВЛ 110кВ Селижарово 2

КС ф.С ВЛ 110кВ         Селижарово 2

ВЗ ф.С                 ВЛ 110кВ                  Селижарово 2

ШОН ф.А                   ВЛ 110кВ Н.Рожок

ШОН ф.С                   ВЛ 110кВ Н.Рожок

ФП ф.А                   ВЛ 110кВ Н.Рожок

ЗН КС ф.А            ВЛ 110кВ Н.Рожок

КС ф.А                       ВЛ 110кВ         Н.Рожок

ВЗ ф.А                 ВЛ 110кВ                  Н.Рожок

ШОН ф.В                 ВЛ 110кВ      Н.Рожок

ФП ф.В                 ВЛ 110кВ      Н.Рожок

ЗН КС ф.В             ВЛ 110кВ      Н.Рожок

КС ф.В                  ВЛ 110кВ         Н.Рожок

ВЗ ф.В                      ВЛ 110кВ                  Н.Рожок

ФП ф.С                   ВЛ 110кВ Н.Рожок

ЗН КС ф.С            ВЛ 110кВ Н.Рожок

КС ф.С                    ВЛ 110кВ         Н.Рожок

ВЗ ф.С               ВЛ 110кВ                  Н.Рожок

ФП ф.В                 ВЛ 35кВ                     Крапивня 1

ШОН ф.В                 ВЛ 35кВ      Крапивня 1

ЗН КС ф.В          ВЛ 35кВ     Крапивня 1

КС ф.В                ВЛ 35кВ   Крапивня 1

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                     Крапивня 1

ФП ф.В                 ВЛ 35кВ                     Светлица 1

ЗН КС ф.В          ВЛ 35кВ     Светлица 1

КС ф.В                ВЛ 35кВ   Светлица 1

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                     Светлица 1

ШОН ф.В                 ВЛ 35кВ      Светлица 1

РВС 110кВ                                          Т1

ЗОН 110кВ                                          Т2

ОД 110кВ                                          Т1

РВС 35кВ + РВС 15кВ               нетрали  Т1

ЗОН 110кВ                                          Т1

ТН 2сек                110кВ

ТН 1сек                 110кВ

ОД 110кВ                                          Т2

РВС 110кВ                                 Т2

РВС 35кВ + РВС 15кВ               нетрали  Т2

РВС 35кВ                  ТН 1сек

ТН 2 сек                 35кВ

РВС 35кВ          Т2

РВС 35кВ           Т1

ТН 1 сек                35кВ

ТТ 10кВ                ДГР 1

ТМ 10кВ                ДГР 1

ТР 10кВ                ДГР 1

ДГР 1

РВС 35кВ           ТН 2 сек

ЗН ТР 10кВ                ДГР 1ДГР

ТМ 10кВ                ДГР 2

ТР 10кВ                ДГР 2

ДГР 2

ТТ 10кВ                ДГР 2

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 110кВ                                          Селижарово 2

СОВ 110кВ

В 110кВ                                          Селижарово 1

Т2

Т1

В 35кВ                              Светлица 2

В 35кВ                 Светлица 1

В 35кВ                    Крапивня 2

В 35кВ                              Крапивня 1

В 110кВ                                          Никола Рожок

В 10кВ                ДГР 1

СВ 10кВ

СВ 35кВ

В 35кВ                      Т2

В 35кВ                   Т1

В КЛ 10кВ                 №07

В КЛ 10кВ                 №05

В 10кВ                Т1

В КЛ 10кВ                 №03

В 10кВ                ДГР 2

ТСН 1

В КЛ 10кВ                 №15

В КЛ 10кВ                 №13

В 10кВ                  БСК 1

В КЛ 10кВ                 №09

В КЛ 10кВ                    №29

В КЛ 10кВ               №27(резерв)

В КЛ 10кВ                    №25

В КЛ 10кВ                 №23

ТН                             1сек 10кВ

В КЛ 10кВ                №06

В КЛ 10кВ        №04

СР 2 10кВ

В КЛ 10кВ                  №37

В КЛ 10кВ              №35

В 10кВ                  БСК 2

В КЛ 10кВ                №14

В КЛ 10кВ                №16

В КЛ 10кВ                №10

В КЛ 10кВ                №08

В КЛ 10кВ                №26

В КЛ 10кВ                №24

ТН                             2сек 10кВ

ТСН 2

В 10кВ                  Т2

В КЛ 10кВ                №38

В КЛ 10кВ                №36

В КЛ 10кВ                №34(резерв)

В КЛ 10кВ                №32

В КЛ 10кВ                №28

Всего  190 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТН 1

РВП 10кВ        ТН 1сек

ЗН 10кВ               Т2

ЗН 10кВ     Т1

ЗН           КЛ 10кВ №09

ЗН           КЛ 10кВ №07

ЗН                   КЛ 10кВ  №05

ЗН                 КЛ 10кВ             №03

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН           КЛ 10кВ №13

РВП 10кВ        ТН 2сек

ЗН 10кВ               2 сек

ЗН 10кВ               1сек

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН           КЛ 10кВ №15

ЗН           КЛ 10кВ №31

ЗН           КЛ 10кВ №29

ЗН           КЛ 10кВ №27  (резерв)

ЗН           КЛ 10кВ №25

ЗН           КЛ 10кВ №23

ЗН           КЛ 10кВ №06

ЗН           КЛ 10кВ №04

ЗН           КЛ 10кВ №37

ЗН           КЛ 10кВ №35

ЗН 10кВ           ДГР 1

ЗН           КЛ 10кВ №14

ЗН 10кВ           БСК 2

ЗН 10кВ           БСК 1

ЗН           КЛ 10кВ №10

ЗН           КЛ 10кВ №08

ЗН 10кВ           ДГР 2

ЗН           КЛ 10кВ №28

ЗН           КЛ 10кВ №26

ЗН           КЛ 10кВ №24

ЗН           КЛ 10кВ №16

ЗН           КЛ 10кВ №36

ЗН           КЛ 10кВ №38

ЗН           КЛ 10кВ №34 (резерв)

ЗН           КЛ 10кВ №32

Всего   39 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  281 табличка

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426