ПС Святое

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 35кВ

ЛР 35кВ                                  Фирово

ЗН ЛР              а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ЛР 35кВ                                  Кр.Городок

ЗН СР 1                   ТН

ЗН ЛР                а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ШР 35кВ                                  Фирово

ШР 35кВ                                  Кр.Городок

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                  ТН

ЗН ШР              а      2сек

ЗН ШР              а      1сек

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

ШР 35кВ                                  Т2

ШР 35кВ                                  Т1

ЗН ШР          В

ЗН ШР          В

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

2сек 35кВ

1 сек 10кВ

2 сек 10кВ

Всего 16  табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ОПН 10кВ                      Т2

ОПН 10кВ              Т1

РВС 35кВ                    Т1

РВС 35кВ             Т2

ЗН КС ф.А             ВЛ 35кВ                    Фирово

ФП ф.А                 ВЛ 35кВ                    Фирово

ВЗ ф.А              ВЛ 35кВ                    Фирово

КС ф.А                    ВЛ 35кВ                    Фирово

ФП ф.А                 ВЛ 35кВ                    Кр.Городок

ЗН КС ф.А             ВЛ 35кВ                    Кр.Городок

КС ф.А                    ВЛ 35кВ                    Кр.Городок

ВЗ ф.А              ВЛ 35кВ                    Кр.Городок

ТТ 35кВ                    Фирово

ТН 35кВ

Т2

Т1

В 35кВ                    Кр.Городок

В 35кВ                    Фирово

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 10кВ                          Т2

В 10кВ                      Т1

В 35кВ                          Т2

В 35кВ                      Т1

СР 2 10кВ

СВ 10кВ

ТСН 2

ТСН 1

ВЛ 10кВ              №07

ВЛ 10кВ              №03

ТН                             2сек 10кВ

ТН                             1сек 10кВ

ВЛ 10кВ              №04

ВЛ 10кВ              №15(резерв)

ВЛ 10кВ              №13(резерв)

ВЛ 10кВ              №09

ВЛ 10кВ                 №14

ВЛ 10кВ                 №08

Всего  58  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ТР 10кВ        ТСН 2

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН 10кВ                             СР 2                   СВ

ЗН 10кВ                 СР 1                       СВ

ПП 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТН 2

ШР 10кВ        ТН 2сек

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТСН 1

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №03

ЗН ШР 10кВ                  Т1В

ШР,ТР 10кВ                  Т1

ЗН ШР 10кВ                  Т2В

ШР,ТР 10кВ                  Т2

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №07

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №15

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №13

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №08

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №04

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ШР, ЛР 10кВ                  ВЛ №14

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

ЗН ШР                   В

ЗН ЛР                   ВЛ

Всего   35 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   109 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426