ПС Ахматово

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 110кВ                           Т1

ЛР 110кВ                                         Поречье - Сандово

ЗН ЛР             1сек

ЗН ЛР             ВЛ

СР 1 110кВ

ЗН ШР              Т1ОД

ЗН СР 1

формат табличек А3 (по 2шт)

1 сек 10кВ

1 сек 110кВ

Всего 7 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВС 110кВ                              Т1

ТТ 110кВ              Т1

КЗ 110кВ              Т1

ОД 110кВ              Т1

ЗОН 110кВ              Т1

РВС 35кВ +     РВС 15кВ                  нейтрали Т1

РВО 10кВ                              Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ТН 1сек 10кВ

ТСН 1

В 10кВ Т1

Т1

ВЛ 10кВ                   №15

ВЛ 10кВ                   №13

ВЛ 10кВ                   №03

ВЛ 10кВ                   №01

Всего 23 таблички форматом А4

ПП 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

РВП 10кВ        Т1

ЗН 10кВ                 Т1

ТТ 10кВ        Т1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН 10кВ                 ВЛ

ЗН 10кВ                 ВЛ

ЗН 10кВ                 ВЛ

ЗН 10кВ         1сек

РВО 10кВ        ТН 1

Всего 10 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  40 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426