ПС Борисовское

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                                         Т1

ЛР 35кВ                                         Лесное

ЛР 35кВ                                         Топалки

ЗН ШР                        Т11сек

ЗН ШР                        Т1В

ЗН ЛР                        ВЛ

ЗН ЛР                        ВЛ

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

1сек 35кВ

Всего   7 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВО 10кВ                             Т1

РВС 35кВ                             Т1

ТТ 35кВ                             Т1

ВЗ 35 кВ ф.А               Т1

ТСН 1

В 10кВ Т1

Т1

В 35кВ                       Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                   №07

ТН 1сек             10кВ

Всего 18 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ТТ 10кВ        Т1

ТР, ШР 10кВ        Т1

ШР, ЛР 10кВ        ВЛ №07

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

РВП 10кВ        ТН 1сек

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №09

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №09 ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №09 В

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №07 ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №07 В

Всего 15 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  40 табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426