ПС Зобы

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                                         РП БОЭЗ-Сукромны

ЗН ЛР                        В

ЗН ЛР                        ВЛ

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

Всего   3 таблички форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВП 10кВ                             Т1

ТТ 35кВ                             Т1

РВС 35кВ                             Т1

ТСН 1

В 10кВ Т1

Т1

В 35кВ                       Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

ВЛ 10кВ                   №11

ВЛ 10кВ                   №05

ВЛ 10кВ                   №01

ТН 1сек             10кВ

ВЛ 10кВ                   №15

ВЛ 10кВ                   №13

Всего 23 таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ТТ 10кВ        Т1

ТР, ШР 10кВ        Т1

ШР, ЛР 10кВ        ВЛ №01

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

РВП 10кВ        ТН 1сек

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №05

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №05 ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №05 В

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №01 ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №01 В

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №13 В

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №13

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №11 В

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №11 ВЛ

ШР, ЛР 10кВ             ВЛ №11

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №15 В

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №15 ВЛ

ШР 10кВ             ВЛ №15

ЛР 10кВ             ВЛ №15

ЗН                 ЛР 10кВ ВЛ №13 ВЛ

Всего 25 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   51 табличка

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426