ПС Молоково

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                       Березье

ЗН ЛР          В

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                       Березье

ЗН СР 1 35кВ  СР 2

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ШР          В

СР 2 35кВ

ЛР 35кВ                     Деледино

ШР 35кВ                         Деледино

ЗН СР 2 35кВ  СР 1

ЗН ШР          В

ЗН ШР          1сек

ЗН ЛР          В

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР                ВЛ

ЛР 35кВ

Новокотово

ЗН ЛР               а      В

ШР 35кВ

Т1

ШР 35кВ                                       Т2

ЗН ШР      Т2 В

ЗН ШР Т1            а      В

ШР 35кВ                       Красный Холм

ЛР 35кВ                       Красный Холм

ШР 35кВ

Новокотово

ЗН ШР               а      В

ЗН ШР          2сек

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ЛР          1сек

ЗН ШР            а      В

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  20 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ 35кВ ф.В Красный Холм

ФП 35кВ ф.В Красный Холм

ЗН КС 35кВ ф.В Красный Холм

КС 35кВ ф.В Красный Холм

ВЗ 35кВ ф.В Новокотово

ЗН                           КС 35кВ ф.В Новокотово

ФП 35кВ ф.В Новокотово

КС 35кВ ф.В Новокотово

ОПН 10кВ                                          Т1

ОПН 10кВ                                          Т2

РВС 35кВ                                    Т2

РВС 35кВ                                          Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                                  Деледино

В 35кВ                                  Березье

СВ 35кВ

Т1

В 35кВ                                  Новокотово

В 35кВ                    Т1

В 35кВ                                  Красный Холм

Т2

В 35кВ                    Т2

В 10кВ                        Т1

В 10кВ                       Т 2

ТСН 1

ПП 10кВ               ТСН 2

ПП 10кВ               ТСН 1

ТСН 2

ТН                             1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                      №05

СР 10кВ

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

ВЛ 10кВ                      №17

ВЛ 10кВ                      №15

ВЛ 10кВ                      №13

ВЛ 10кВ                      №11

ВЛ 10кВ                      №14

ВЛ 10кВ                      №06

Резерв

ВЛ 10кВ                      №19

ВЛ 10кВ                      №20

ВЛ 10кВ                      №18

ВЛ 10кВ                      №16

Всего 74  таблички форматом А4

ЗН 10кВ             Т2

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН ТР 10кВ               Т1Т1

ШР 10кВ        Т1

ТР 10кВ        Т1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТСН 2

ОПН 10кВ        ТСН 1

ЗН ТР 10кВ               ТСН 1             ТСН 1ТР 10кВ        Т1

ШР 10кВ        Т1

ЗН ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН 10кВ             Т2

ТР 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ

ТСН 1

ЗН ТР 10кВ               ТСН 1             ТСН

ПП 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТН 2сек

ОПН 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТН 1сек

ЗН                  ШР 10кВ               ТН 1              1сек

ЗН                   ШР 10кВ               ТН 1             ТН 1

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР 10кВ        ВЛ №05

ЗН СВ 10кВ            СР

ЗН 10кВ            2сек

ОПН 10кВ        ТН 2сек

ШР 10кВ        ВЛ №11

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР 10кВ        ВЛ №11

ЗН ШР    В

ШР 10кВ        ВЛ №05

ЗН ШР    В

ЛР 10кВ        ВЛ №13

ЗН ЛР    ВЛ

ШР 10кВ        ВЛ №13

ЗН ШР    В

ЛР 10кВ        ВЛ №17

ШР 10кВ        ВЛ №15

ЛР 10кВ        ВЛ №15

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН ШР    В

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР 10кВ        ВЛ №19

ШР 10кВ        ВЛ №17

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН ШР    В

ЗНВЛ

ЗНВЛ

ЗНВЛ

ШР 10кВ        ВЛ №19

ЗН ШР    В

ЗНВЛ

ЗНВЛ

Всего 47 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   141 табличка

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426