ПС Поречье

формат табличек А3 (по 1шт)

РРП 1 110кВ

ЛР 110кВ                        Сандово

ЛР 110кВ                           Бежецк

ЗН РРП 1                            РРП 2

ЗН ЛР                            1сек

ЗН ЛР                            ВЛ

ЗН ЛР                            2сек

ЗН ЛР                            ВЛ

СР 2 110кВ

СР 1 110кВ

РРП 2 110кВ

ЗН СР 2                                СВ

ЗН СР 1                                СВ

ЗН РРП 2                            РРП 1

ЛР и ШР 35кВ                           Гостиница

ШР 110кВ                          Т2

ШР 110кВ                          Т1

ЗН ЛР и ШР                           В

ЗН ЛР                            ВЛ

ЗН ШР               Т2  В

ЗН ШР               Т1 1сек

ЗН ШР                 Т1  В

ШР 35кВ                          ТН 1сек

ЗН ШР              ТН 11сек

ЗН ШР              ТН 1ТН

ШР 35кВ                           Новокотово

ЗН ЛР                            ВЛ

ЛР 35кВ                           Новокотово

ЗН ЛР                            В

ЗН ШР                            В

СР 2 35кВ

ЗН СР 2 35кВ                               СВ

СР 1 35кВ

ЗН СР 1 35кВ                               СВ

ШР 35кВ                          ТН 2сек

ЗН ШР              ТН 22сек

ЗН ШР              ТН 2ТН

ТР 35кВ                                      Т2

ЗН ТР 35кВ  Т2  Т2

ЗН ТР 35кВ  Т2  В

ШР 35кВ                          Т2

ЗН ШР 35кВ  Т2  В

ТР и ШР 35кВ                                      Т1

ЗН ТР и ШР   Т1  В

ЗН ТР                   Т1  Т1

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 35кВ

1сек 110кВ

2сек 110кВ

1сек 10кВ

2сек 10кВ

2сек 35кВ

Всего 30 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.А               ВЛ 110кВ                        Бежецк

ВЗ ф.А               ВЛ 110кВ                        Бежецк

ЗН КС ф.А                ВЛ 110кВ   Бежецк

КС ф.А               ВЛ 110кВ                        Бежецк

ье

ВЗ ф.В               ВЛ 110кВ                        Бежецк

КС ф.В               ВЛ 110кВ                        Бежецк

ье

ЗН КС ф.В                ВЛ 110кВ   Бежецк

ФП ф.В               ВЛ 110кВ                        Бежецк

ВЗ ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

КС ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

ЗН КС ф.В                ВЛ 110кВ   Сандово

ФП ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

ВЗ ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

КС ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

ЗН КС ф.А                ВЛ 110кВ   Сандово

ФП ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

ТН 2сек 110кВ

ТН 1сек 110кВ

РВС 110кВ    ВЗ ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

КС ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

ЗН КС ф.А                ВЛ 110кВ   Сандово

ФП ф.А               ВЛ 110кВ                        Сандово

ВЗ ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

КС ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

ЗН КС ф.В                ВЛ 110кВ   Сандово

ФП ф.В               ВЛ 110кВ                        Сандово

РВС 110кВ               1сек

РВС 110кВ

2сек

РВС 110кВ               1сек

РВС 35кВ                ТН 2сек

ТН 2сек                   35кВ

ТТ 110кВ    Бежецк

ТН 1сек                 35кВ

РВО 10кВ              Т1

РВС 35кВ               Т1

ЗОН 110кВ               Т1

ОПН 110кВ               Т1

РВС 35кВ               Т2

ЗОН 110кВ               Т2

РВС 110кВ               Т2

ПК 10кВ              ТСН 0

РВО 10кВ               Т2

Формат табличек А4 (по 2шт)

СВ 35кВ

В 35кВ  Новокотово

В 35кВ  Гостиница

СВ 110кВ

В 10кВ                     Т1

В 35кВ                     Т1

В 110кВ                     Т1

Т1

В 35кВ                     Т2

В 110кВ                     Т2

ТСН 0

Т2

РВП 10кВ               1сек

ТН 2сек                   10кВ

ТН 1сек                 10кВ

В 10кВ                     Т2

СВ 10кВ

В 10кВ                     ТСН 2

В 10кВ                     ТСН 1

РВП 10кВ           2сек

ВЛ 10кВ                   №15

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                №05

СР 10кВ

ВЛ 10кВ                   Резерв

ВЛ 10кВ                   Резерв

ВЛ 10кВ                   №19

Всего 87 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТН 1сек

ТТ 10кВ        Т2

ЗН 10кВ          Т2

ЗН 10кВ          Т1

ТТ 10кВ        Т1

ПП 10кВ        ТН 2сек

ЗН 10кВ         1сек

ЗН 10кВ          ТСН 1

ТТ 10кВ        ТСН 1

РВП 10кВ        ТН 1сек

ТТ                  СВ 10кВ

ЗН 10кВ          ТСН 2

ТТ 10кВ        ТСН 2

РВП 10кВ        ТН 2сек

ЗН 10кВ         2сек

ЗН 10кВ          ВЛ

ЗН 10кВ          ВЛ

ЗН 10кВ          ВЛ

ЗН 10кВ          ВЛ

ЗН СР 10кВ          СВ

ЗН 10кВ          ВЛ

ЗН 10кВ          ВЛ

Всего 22 таблички форматом 10х10

ВСЕГО 139 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС         В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426