ПС Ривзавод

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                                  Трестна

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ЛР          В

СР 1 35кВ

ЗН СР 1 35кВ  СВ

ШР 35кВ                                  Трестна

ЗН ШР          В

ЛР 35кВ                                  Максатиха

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР          В

СР 2 35кВ

ЗН СР 2 35кВ  СВ

ШР 35кВ                                  Максатиха

ЗН ШР          В

ШР 35кВ

ТН 1сек

ШР 35кВ

Т1

ШР 35кВ                                       Т2

ЗН ШР      Т2 ОД

ЗН ШР ТН 1            а      ТН

ЗН ШР                ТН 11сек

ЗН ШР Т1            а      Т1

ШР 35кВ

ТН 2сек

ЗН ШР                ТН 22сек

ЗН ШР ТН 2            а      ТН

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  18 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

РВС 35кВ                                          Т1

ПП 35кВ                                          Т1

ТН 2 сек             35кВ

ТН 1 сек             35кВ

РВО 10кВ                                          Т2

РВС 35кВ                                    Т2

РВО 10кВ                                          Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                                  Максатиха

В 35кВ                                  Трестна

СВ 35кВ

Т1

ОД 35кВ                Т2

ТСН 1

В 10кВ                        Т1

Т2

ТН                             1сек 10кВ

ТСН 2

В 10кВ                       Т 2

КЗ 35кВ                Т2

ВЛ 10кВ                     №03

ВЛ 10кВ                   №01

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

ВЛ 10кВ                     №04

ВЛ 10кВ                     №17

ВЛ 10кВ                     №15

ВЛ 10кВ                     №05

ВЛ 10кВ                     №16

ВЛ 10кВ                     №06

ВЛ 10кВ                     №14

Всего  53 таблички форматом А4

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН              ТР 10кВ   Т1Т1

ЗН              ШР 10кВ   Т1В

ТР 10кВ                Т1

ШР 10кВ               Т1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ТР 10кВ        ТСН 2

ЗН ТР           Т2 В

ЗН ШР               Т2 В

ТР,ШР 10кВ Т2

ЗН              ТР 10кВ   ТСН 1     ТСН

РВО 10кВ        ТН 1сек

ШР 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТСН 1

ПП 10кВ        ТСН 2

ЗН              ШР 10кВ  ТН 2                   ТН

ШР 10кВ        ТН 2сек

РВО 10кВ  ТН 2сек

ПП 10кВ        ТН 2сек

ЗН              ШР 10кВ  ТН 1                   ТН

ШР 10кВ             ВЛ №01

ЛР 10кВ              ВЛ №01

ЗН СР 2    СВ

ЗН СР 1    СВ

СР 1 и                СР 2 10кВ

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР 10кВ              ВЛ №03

ШР 10кВ             ВЛ №03

ЗН              ШР 10кВ   В

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН              ШР 10кВ   В

ЛР 10кВ              ВЛ №05

ЗН ЛР    ВЛ

ШР 10кВ             ВЛ №05

ЗН              ШР 10кВ   В

ЛР 10кВ              ВЛ №15

ШР 10кВ             ВЛ №07

ЛР 10кВ              ВЛ №07

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН              ШР 10кВ   В

ШР 10кВ             ВЛ №17

ЛР 10кВ              ВЛ №17

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН              ШР 10кВ   В

ШР 10кВ             ВЛ №15

ЗН              ШР 10кВ   В

ЗН ЛР    ВЛ

ЛР, ШР 10кВ              ВЛ №04

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН              ШР 10кВ   В

ЗН              ШР 10кВ   В

ЛР, ШР 10кВ              ВЛ №14

ЗН              ШР 10кВ   В

ЛР, ШР 10кВ              ВЛ №06

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН ЛР    ВЛ

ЗН              ШР 10кВ   В

ЛР, ШР 10кВ              ВЛ №16

ЗН ЛР    ВЛ

Всего 59 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   130 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426