ПС Сулежский Борок

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                       Высокуша

ЗН ЛР          В

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                       Высокуша

ЗН СР 1 35кВ  СВ

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ШР          В

ЛР 35кВ                     Морозово

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР          В

СР 2 35кВ

ШР 35кВ                         Морозово

ЗН СР 2 35кВ  СВ

ЗН ШР          В

ЛР 35кВ                       Шолмино 1

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ЛР          1сек

ШР 35кВ

Т1

ШР 35кВ                                       Т2

ЗН ШР      Т2 ОД

ЗН ШР Т1            а      ОД

ЛР 35кВ                       Шолмино 2

ЗН ЛР          2сек

ЗН ЛР            а      ВЛ

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  18 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ 35кВ ф.А Высокуша

ФП 35кВ ф.А Высокуша

ЗН КС 35кВ ф.А Высокуша

КС 35кВ ф.А Высокуша

ВЗ 35кВ ф.С Высокуша

ЗН КС 35кВ ф.С Высокуша

ФП 35кВ ф.С Высокуша

КС 35кВ ф.С Высокуша

ЗН КС 35кВ ф.А Шолмино1

ВЗ 35кВ ф.А Шолмино 1

ФП 35кВ ф.А Шолмино 1

КС 35кВ ф.А Шолмино 1

ЗН КС 35кВ ф.С Шолмино 1

ФП 35кВ ф.С Шолмино 1

ВЗ 35кВ ф.С Шолмино 1

КС 35кВ ф.С Шолмино 1

ЗН                   КС 35кВ ф.С Шолмино 2

ФП 35кВ ф.С Шолмино 2

ВЗ 35кВ ф.С Шолмино 2

КС 35кВ ф.А Шолмино 2

ЗН КС 35кВ ф.А Шолмино 2

ФП 35кВ ф.А Шолмино 2

ВЗ 35кВ ф.А Шолмино 2

КС 35кВ ф.С Шолмино 2

КЗ 35кВ                                          Т1

КЗ 35кВ                                          Т2

ОД 35кВ                    Т1

ОД 35кВ                    Т2

РВО 10кВ                                          Т1

РВО 10кВ                                          Т2

РВС 35кВ                                          Т1

РВС 35кВ                                    Т2

ТТ 35кВ                                          Т2

ТТ 35кВ                                          Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                                  Морозово

В 35кВ                                  Высокуша

СВ 35кВ

Т1

В 10кВ                       ТСН 1

В 10кВ

Т 2

ТСН 1

В 10кВ                        Т1

Т2

ПП 10кВ               ТСН 2

ПП 10кВ               ТСН 1

ТСН 2

ТН                             1сек 10кВ

В 10кВ                     КВЛ №05

В 10кВ              КВЛ №03

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

В 10кВ                     КВЛ №06

В 10кВ                     КВЛ №04

В 10кВ                     КВЛ №09

В 10кВ                     КВЛ №07

СР 10кВ

В 10кВ                   КВЛ №12

В 10кВ                     КВЛ №10

В 10кВ                     КВЛ №08

Всего  82 таблички форматом А4

ПП 10кВ        ТН 2сек

РВО 10кВ        ТН 1сек

ПП 10кВ        ТН 1сек

ЗН 10кВ            Т2

ЗН 10кВ               Т1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

РВО 10кВ  ТН 2сек

ЗН 10кВ    КВЛ №03

ЗН 10кВ    КВЛ №05

ЗН 10кВ    КВЛ №07

ЗН 10кВ    КВЛ №09

ЗН 10кВ    КВЛ №12

ЗН 10кВ    КВЛ №08

ЗН 10кВ    КВЛ №06

ЗН 10кВ    КВЛ №04

ЗН 10кВ    КВЛ №10

ЗН 10кВ            2сек

ЗН 10кВ               1сек

Всего 17 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   117 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426