ПС В. Октябрь

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                            Яконово

ЗН ЛР                            В

ЗН ЛР                            ВЛ

ШР 35кВ                            Фирово

ЛР 35кВ                               Фирово

ЗН ЛР                            В

ЗН ЛР                              ВЛ

ЗН ШР              В

ШР 35кВ                            Труд

ЗН ЛР                            В

ЗН ЛР                              ВЛ

ЛР 35кВ                               Труд

ШР 35кВ                            Яконово

ЗН ШР              В

ЗН ШР              В

ШР 35кВ                                         Т1

ШР 35кВ                            Дубровка

ЗН ЛР                            В

ЛР 35кВ                               Дубровка

ЗН ШР                   Т1 В

ЗН ШР              В

ЗН ЛР                              ВЛ

СР 2 35кВ

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                                         Т2

ЗН СР 2         СВ

ЗН СР 1                 СВ

ЗН ШР                     Т2 В

ШР 35кВ                                         ТН 2сек

ШР 35кВ                                         ТН 1сек

ЗН ШР               ТН 2 ТН

ЗН ШР                ТН 2 2сек

ЗН ШР             ТН 1 ТН

ЗН ШР                ТН 1 1сек

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 6кВ

2сек 35кВ

1сек 35кВ

2сек 6кВ

Всего 22 таблички форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.В                   ВЛ 35кВ                         Фирово

КС ф.В                   ВЛ 35кВ                         Фирово

ВЗ ф.В                   ВЛ 35кВ                         Фирово

ЗН КС ф.В        ВЛ 35кВ                         Фирово

ЗН КС ф.В        ВЛ 35кВ                         Труд

КС ф.В                   ВЛ 35кВ                         Труд

ВЗ ф.В                   ВЛ 35кВ                         Труд

ФП ф.В                   ВЛ 35кВ                         Труд

ЗН КС ф.В        ВЛ 35кВ                         Яконово

КС ф.В                   ВЛ 35кВ                         Яконово

ВЗ ф.В                   ВЛ 35кВ                         Яконово

ФП ф.В                   ВЛ 35кВ                         Яконово

ЗН КС ф.В        ВЛ 35кВ                         Дубровка

КС ф.В                   ВЛ 35кВ                         Дубровка

ВЗ ф.В                   ВЛ 35кВ                         Дубровка

ФП ф.В                   ВЛ 35кВ                         Дубровка

РВС 35кВ                              ТН 2сек

РВС 35кВ                              ТН 1сек

ТН 35кВ                               2сек

ТН 35кВ                               1сек

РВП 6кВ                              Т2

РВП 6кВ                              Т1

РВС 35кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ         Яконово

В 35кВ         Труд

В 35кВ         Дубровка

В 35кВ         Фирово

В 35кВ              Т1

СВ 35кВ

Т2

Т1

СВ 6кВ

В 6кВ                       Т2

В 6кВ                    Т1

В 35кВ              Т2

СР 6кВ

ТН 1сек 6кВ

ТСН 2

ТСН 1

ВЛ 6кВ                   №05

ВЛ 6кВ                   №03

ВЛ 6кВ                   №07

ТН 2сек 6кВ

ВЛ 6кВ                   №23

ВЛ 6кВ                   №21

ВЛ 6кВ                   №19

ВЛ 6кВ                   №17

ВЛ 6кВ                   №14

ВЛ 6кВ                   №12

ПКТ 6кВ    ТСН 2

ПКТ 6кВ    ТСН 1

ВЛ 6кВ                   №20

ВЛ 6кВ                   №18

ВЛ 6кВ                   №16

Всего   86 табличек форматом А4

ЗН 10кВ                1сек

ПП 6кВ        ТСН 2

ПП 6кВ        ТСН 1

ЗН 6кВ      Т2Т2

ЗН 6кВ                Т1Т1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

РВП 6кВ        ТН 2

ПП 6кВ        ТН 2

ЗН 10кВ                2сек

РВП 6кВ        ТН 1

ПП 6кВ        ТН 1

ЗН                  ВЛ №17  КЛ

ЗН                  ВЛ №07  КЛ

ЗН                  ВЛ №05  КЛ

ЗН                  ВЛ №03 ВЛ

ЗН 6кВ         СР СВ

ЗН                  ВЛ №14  КЛ

В

ЗН                  ВЛ №12  КЛ

ЗН                  ВЛ №23  КЛ

ЗН                  ВЛ №21  КЛ

ЗН                  ВЛ №19  КЛ

ЗН                  ВЛ №20  КЛ

ЗН                  ВЛ №18  КЛ

ЗН                  ВЛ №16  КЛ

Всего   23 таблички форматом 10х10

ВСЕГО   131 табличка

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВС В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426