ПС Кашарово

формат табличек А3 (по 1шт)

ТТ 110кВ                                    Т2

ЛР 1 110кВ

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ЛР 2 110кВ

ЗН ЛР                          а     В

ЗН ЛР                                                ВЛ

ЛР 35кВ                                  Зеленогорская 2

ЛР 35кВ                                  Зеленогорская 1

ШР 35кВ                                          Т1

ЗН ШР                  Т1В

ЗН ЛР                ВЛ

ЗН ЛР             а      ВЛ

ЗН ЛР          В

ЗН ЛР          В

СР 2 35кВ

СР 1 35кВ

ТР 35кВ                                      Т1

ЗН ТР                    Т1 В

ЗН СР 1                     СВ

ЗН СР 2                    СВ

ШР 35кВ                                       ТН1

ШР 35кВ                                       Зеленогорская 2

ШР 35кВ                                       Зеленогорская 1

ЗН ШР ТН1         а ТН

ЗН ШР ТН11сек

ЗН ШР                   В

ЗН ШР                В

ЛР 35кВ                                 9 Января

ШР 35кВ                                       ОЭЗ 1

ЗН ШР    ОЭЗ 1 В

ЛР 35кВ                          ОЭЗ 1

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР                     ВЛ

ЗН ЛР                     ВЛ

ЛР 35кВ                            ОЭЗ  2

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР                     ВЛ

ШР 35кВ                       ОЭЗ 2

ШР 35кВ                                       9 Января

ЗН ШР                В

ЗН ШР                  В

ШР 35кВ                                       ТН2

ЗН ШР ТН2  2сек

ЗН ШР ТН2         а ТН

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 110кВ

2сек 110кВ

1 сек 10кВ

2 сек 10кВ

2 сек 6кВ

Всего  29 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ЗН ШР 35кВ                Т2 В

ЗН ТР 35кВ                      Т2В

ЗН ТР 35кВ                 Т2 Т2

ТР, ШР 35кВ                              Т2

ЗОН 110кВ                                          Т2

РВС 110кВ                                 Т2

ЗОН 110кВ                                          Т1

РВС 110кВ                                          Т1

ТН 2 сек 35кВ

ТН 1 сек 35кВ

ОПН 35кВ Т2

ОПН 35кВ Т1

ТТ 35кВ Т1

ОПН 35кВ ТН2

ОПН 35кВ ТН 1

ТТ 35кВ Т2

ПП 35кВ ТН 1

ТТ 110кВ Т1

ТТ 35кВ Зеленогорская 2

ТТ 35кВ Зеленогорская 1

ЗН ТР 10кВ              ТСН 1ТСН

РВП 10кВ                                          Т1

ТР 10кВ              ТСН 1

ПП 35кВ ТН 2

РТ

РВП 6кВ                                          Т2

Формат табличек А4 (по 2шт)

Т1

Т2

В 110кВ                                          Т2

В 110кВ            Т1

В 35кВ                    ОЭЗ 1

В 35кВ     Зеленогорская 2

В 35кВ                              Зеленогорская 1

В 35кВ                              9 Января

В 35кВ                   Т2

В 35кВ                      Т1

СВ 35кВ

В 35кВ                              ОЭЗ 2

ТН                             1сек 10кВ

ТСН 1

В 6кВ                       Т2

В 10кВ                    Т1

СР 10кВ

ТСН 2

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

ВЛ 10кВ                №04

ВЛ 10кВ                  №07

ВЛ 10кВ               №05

ВЛ 10кВ                 №03

ВЛ 6кВ                   №04

В 10кВ                       РТ

ВЛ 10кВ                №08

ВЛ 10кВ                №06

ВЛ 6кВ              №18

ВЛ 6кВ              №12

ВЛ 6кВ              №08

ВЛ 6кВ                     №06

В 6кВ                           РТ

Всего    92 таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН 10кВ                ВЛ  №03

ЗН 10кВ               2 сек

ЗН 10кВ     Т1

ЗН 10кВ               1 сек

ПП 10кВ        ТСН1

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН 10кВ           ВЛ №06

ЗН 10кВ           ВЛ №04

ЗН 10кВ                    ВЛ №07

ЗН 10кВ           ВЛ №05

РВП 10кВ        ТН 2сек

ЗН 10кВ          РТ

ПП 10кВ        ТН 1

РВП 10кВ        ТН 1сек

ЗН 10кВ           ВЛ №08

ЗН 6кВ           ВЛ №06

ЗН 6кВ          РТ

ЗН 6кВ               2 сек

ЗН 6кВ        ТСН 2

ПП 6кВ        ТСН 2

ЗН СВ          СР

ЗН 6кВ           ВЛ №18

ЗН 6кВ           ВЛ №12

ТН 6кВ          ВЛ №04

ЗН 6кВ           ВЛ №08

Всего  25 таблички форматом 10х10

ВСЕГО   146 табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426