ПС Терелесово

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                                         Т1

ЛР 35кВ                                         ТБЗ

ЛР 35кВ                      Елизаровка

ЗН ШР                  Т1 1сек

ЗН ШР                   Т1 ОД Т1

ЗН ЛР                            1сек

ЗН ЛР                            2сек

ЗН ЛР                            ВЛ

ЗН ЛР                            ВЛ

СР 2 35кВ

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                                         Т2

ЗН ШР                     Т2 ОД Т2

ЗН СР 2              2сек

ЗН СР 1              1сек

ЗН ШР                  Т2 2сек

формат табличек А3 (по 2 шт)

1сек 10кВ

2сек 35кВ

1сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  14 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.А               ВЛ 35кВ                         Елизаровка

ФП ф.А                              ВЛ 35кВ                         Елизаровка

ЗН КС ф.А       ВЛ 35кВ                         Елизаровка

КС ф.А                      ВЛ 35кВ                         Елизаровка

ВЗ ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

ФП                      ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

ЗН КС ф.А       ВЛ 35кВ                         Дятлово

КС ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

РВО 10кВ                              Т1

РВО 10кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т1

КЗ 35кВ                                   Т1

КЗ 35кВ                                        Т2

ОД 35кВ                                   Т1

ОД 35кВ                                        Т2

Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 10кВ                               Т2

В 10кВ                       Т1

Т2

СР 2 10кВ

СВ 10кВ

ТСН 1

ТСН 2

Резерв

Резерв

ТН 1сек 10кВ

ТН 2сек 10кВ

ВЛ 10кВ                   №16

ВЛ 10кВ                   №10

ВЛ 10кВ                   №13

ВЛ 10кВ                   №09

Резерв

Всего  46 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ШР и ТР 10кВ        Т1

ЗН          ШР 10кВ     Т2Т2

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТН 1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ТР 10кВ        ТСН 1

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 2ТСН

РВП 10кВ        ТН 1

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ПП 10кВ        ТСН 1

ШР 10кВ        ТН 1

ШР 10кВ        ТН 2

ШР и ТР 10кВ        Т2

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 1                                       ТСН

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

ЗН ШР 10кВ                ТН 22сек

ЗН          ШР 10кВ     Т2В

ТР 10кВ        ТСН 2

СР 1 10кВ

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №09 В

ЛР и ШР 10кВ        ВЛ №09

ЗН                   СР 2 10кВ            СВ

ЗН                   СР 1 10кВ            СВ

РВП 10кВ        ТН 2

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №10

ЗН               ЛРВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №13 В

ЛР и ШР 10кВ        ВЛ №13

ЗН                 ЛРВЛ

ЗН                 ЛРВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №16 В

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №16

ЗН                 ЛРВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №10 В

Всего  35   табличек форматом 10х10

ВСЕГО  95  табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426