ПС Труд

формат табличек А3 (по 1шт)

СР 1 110кВ

ЗН СР 1            а      СВ

ЛР 110кВ                      Волочек

ЗН ЛР            а      1сек

ЗН ЛР          ВЛ

РРП 1 110кВ

ЗН РРП 1            а      РРП 2

СР 2 110кВ

ЗН СР 2            а      СВ

РРП 2 110кВ

ЛР 110кВ                             Елисеево

ШР 110кВ                                  Т2

ЗН ШР Т2            а      В

ЗН РРП 2            а      РРП 1

ЗН ЛР                                                ВЛ

ЗН ЛР                          а     2сек

ЛР 35кВ                    Рождество 1

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР                     ВЛ

ШР 110кВ                                          Т1

ЗН ШР Т1            а      В

ШР 35кВ                                       Рождество 1

ШР 35кВ                                       Борисово

ЛР 35кВ                          Борисово

ЗН ЛР         а   В

ЗН ЛР                     ВЛ

ЗН ШР                        В

ЗН ШР                                                      В

ШР 35кВ                                       ТН1

ШР 35кВ                       Рождество  2

ЛР 35кВ                  Рождество  2

ЗН ЛР         а   В

ЗН ШР                В

ЗН ШР ТН1         а ТН

ЗН ШР ТН11сек

ЗН ЛР                     ВЛ

ШР 35кВ                                       Великий Октябрь

ТР 35кВ                                      Т1

ЛР 35кВ                    Великий Октябрь

ШР 35кВ                                       ТН2

ЗН ШР ТН2         а ТН

ЗН ШР ТН2  2сек

ЗН ЛР         а   ВЛ

ЗН ЛР         а   В

ЗН ТР                       В

ЗН ШР                 В

СР 1 35кВ

СР 2 35кВ

ЗН СР 2                СВ

ЗН СР 1                  СВ

ТР 35кВ                                      Т2

ШР 35кВ                              Т2

ШР 35кВ                              Т1

ЗН ТР                     Т2В

ЗН ШР              В

ЗН ШР                  В

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 110кВ

2сек 110кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

1сек 10кВ

Всего  36 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.А                          ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

ЗН КС ф.А              ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

КС ф.А                   ВЛ 110кВ     В.Волочек-Труд

ВЗ ф.А                          ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

ФП ф.В                  ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

ЗН КС ф.В                   ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

КС ф.В                       ВЛ 110кВ     В.Волочек-Труд

ВЗ ф.В                  ВЛ 110кВ В.Волочек-Труд

ФП ф.А                        ВЛ 110кВ                  Труд - Елисеево

ЗН КС ф.А                  ВЛ 110кВ Труд - Елисеево

КС ф.А                       ВЛ 110кВ         Труд - Елисеево

ВЗ ф.А                        ВЛ 110кВ                  Труд - Елисеево

ФП ф.В                      ВЛ 110кВ         Труд - Елисеево

ЗН КС ф.В                 ВЛ 110кВ       Труд - Елисеево

КС ф.В                     ВЛ 110кВ                   Труд - Елисеево

ВЗ ф.В                      ВЛ 110кВ         Труд - Елисеево

ТТ 110кВ                    В.Волочек

ЗОН 110кВ                                          Т2

ЗОН 110кВ                                          Т1

РВС 110кВ                                          Т1

ОПН 110кВ                                 Т2

РВС 35кВ+            РВС 15кВ                                         нетрали Т1

ТН 2сек 110кВ

ТН 1сек 110кВ

ОПН 110кВ                                          Т2

ТТ 35кВ                    СВ

ТТ 35кВ Великий Октябрь

ТТ 35кВ                    Борисово

РВС 35кВ+            РВС 15кВ                                         нетрали Т2

ФП ф.В                            ВЛ 35кВ    Борисово - Труд

ЗН КС ф.В                ВЛ 35кВ  Борисово - Труд

КС ф.В                   ВЛ 35кВ   Борисово - Труд

ВЗ ф.В                            ВЛ 35кВ    Борисово - Труд

ФП ф.В                           ВЛ 35кВ              Труд – Рождество 1

ЗН КС ф.В                   ВЛ 35кВ             Труд – Рождество 1

КС ф.В                   ВЛ 35кВ                   Труд – Рождество 1

ВЗ ф.В                           ВЛ 35кВ              Труд – Рождество 1

ФП ф.В              ВЛ 35кВ          Труд – Рождество 2

ЗН КС ф.В                      ВЛ 35кВ              Труд – Рождество 2

КС ф.В                    ВЛ 35кВ                    Труд – Рождество 2

ВЗ ф.В              ВЛ 35кВ          Труд – Рождество 2

ФП ф.В                          ВЛ 35кВ           Труд – Великий Октябрь

ЗН КС ф.В             ВЛ 35кВ          Труд – Великий Октябрь

КС ф.В                        ВЛ 35кВ                 Труд – Великий Октябрь

ВЗ ф.В                          ВЛ 35кВ           Труд – Великий Октябрь

ЗН КС ф.С             ВЛ 35кВ          Труд – Великий Октябрь

КС ф.С                        ВЛ 35кВ                 Труд – Великий Октябрь

ВЗ ф.С                          ВЛ 35кВ           Труд – Великий Октябрь

ФП ф.С                          ВЛ 35кВ           Труд – Великий Октябрь

ТН 2 сек 35кВ

ТТ 35кВ                     Т2

ТТ 35кВ                      Т1

ТН 1 сек 35кВ

ОПН 10кВ                  Т2

ОПН 10кВ                  Т1

РВС 35кВ                   Т2

РВС 35кВ                  ТН 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

Т1

Т2

В 110кВ                                          Т1

СВ 110кВ

В 35кВ                              Великий Октябрь

В 35кВ     Рождество 2

В 35кВ                              Борисово

В 110кВ                                          Т2

В 35кВ                         Т2

В 35кВ                         Т1

СВ 35кВ

В 35кВ                              Рождество 1

ТСН 2

ТСН 1

В 10кВ Т2

В 10кВ Т1

СР 10кВ

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

ТН                             1сек 10кВ

ВЛ 10кВ                 №12

ВЛ 10кВ                    №07

ВЛ 10кВ               №05

ВЛ 10кВ                   №03

ВЛ 10кВ                     №20

Резерв

Резерв

ВЛ 10кВ                №14

Тележка                     ПП 10кВ                         ТСН 2

Тележка                     ПП 10кВ                         ТСН 1

Всего  116 табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН                   ВЛ 10кВ  №07

ЗН           ВЛ 10кВ №05

ЗН                 ВЛ 10кВ             №03

ЗН 10кВ               Т2

ЗН 10кВ     Т1

ЗН           ВЛ 10кВ №20

ЗН           ВЛ 10кВ №14

ЗН  10кВ               2 сек

ЗН           ВЛ 10кВ №12

ЗН  10кВ               1 сек

Всего  10 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  162 таблички

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426