ПС Борки

формат табличек А3 (по 1шт)

СР  1 110кВ

ЛР 110кВ                             Талдом 2 левая

ЛР 110кВ                            Талдом 1 правая

ЗН ЛР                                                ВЛ

ЗН ЛР                          а     2сек

ЗН ЛР          ВЛ

ЗН ЛР            а      1сек

ЗН СР 1         а   СР 2

ЗН СР 1         а   1сек

ШР 1СШ 35кВ                   ШСВ

ЗН ШР 1СШ ШСВ

ШР 2СШ 35кВ                         ШСВ

ЗН ШР 2СШ ШСВ

СР 2 110кВ

ЗН СР 2                    СР 1

ЗН СР 2                    2сек

ШР 1СШ 35кВ                              Маяк левая

ШР 2СШ 35кВ                       Маяк левая

ЗН ШР 1СШ   В

ЛР 35кВ                                Маяк левая

ЗН ЛР                     ВЛ

ЗН ЛР

В

ШР 2СШ 35кВ                       Маяк правая

ЗН ШР 2СШВ

ШР 1СШ 35кВ                       Маяк правая

ЛР 35кВ                                Маяк правая

ЗН ЛР                     ВЛ

ЗН ЛР

В

ШР 1СШ 35кВ                                      Т1

ШР 2СШ 35кВ                              Т1

ТР 35кВ                                      Т1

ЗН ШР 1СШ    Т1 В

ЗН ТР          Т1 Т1

ЗН ТР                     Т1 В

ШР 2СШ 35кВ                              Т2

ШР 1СШ 35кВ                              Т2

ЗН ШР 1СШ    Т2 В

ТР 35кВ                                      Т2

ЗН ТР                     Т2 Т2

ЗН ТР                   Т2В

ШР 35кВ                                       ТН 1

ЗН ШР ТН 1         а ТН

ЗН ШР ТН 1  1СШ

ШР 35кВ                                       ТН 2

ЗН ШР ТН 2         а ТН

ЗН ШР ТН 2  2СШ

ШР 2СШ 35кВ                       Савелово левая

ЛР 35кВ                                Савелово правая

ЗН ЛР

В

ШР 2СШ 35кВ                       Савелово правая

ШР 1СШ 35кВ                       Савелово правая

ЗН ШР 1СШВ

ЗН ЛР                     ВЛ

ШР 2СШ 35кВ                       Савелово левая

ШР 1СШ 35кВ                       Савелово левая

ЗН ЛР

В

ЗН ЛР                     ВЛ

ЛР 35кВ                                Савелово левая

ЗН ШР 1СШВ

Формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 110кВ

1 сек 35кВ

2сек 110кВ

1сек 10кВ

2сек 10кВ

2 сек 35кВ

Всего   39 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.А                       ВЛ 110кВ         Талдом 2

ЗН КС ф.А                                 ВЛ 110кВ                     Талдом 2

КС ф.А                             ВЛ 110кВ     Талдом 2

ФП ф.А                  ВЛ 110кВ                      Талдом 2

ТТ 110кВ                                  Т2

ТТ 110кВ                                  Т1

РВС 35кВ+              РВС 15кВ                                          нейтрали Т1

РВС 110кВ                                          Т1

ОПН 110кВ                                 Т2

ТТ 35кВ                                  Т1

ЗОН 110кВ                                          Т1

ЗОН 110кВ                                          Т2

ТТ 35кВ                                  Т2

РВС 35кВ                  Т2

РВС 35кВ                    Т1

РВС 35кВ+              РВС 15кВ                                          нейтрали Т2

РВС 35кВ                 ТН 1

ТН 35кВ                                  1СШ

ОПН 10кВ                  Т2

ОПН 10кВ                    Т1

ТН 35кВ                                  2СШ

ТТ 35кВ                              Маяк              левая

ТТ 35кВ                              Маяк              правая

РВС 35кВ               ТН 2

ТН 110кВ                                  2сек

ТН 110кВ                                  1сек

ТТ 35кВ                              Савёлово              правая

ТТ 35кВ                              Савёлово              левая

ЗН ТР 10кВ                         ТСН 2ТСН 2

ТР 10кВ                                      ТСН 2

ЗН ТР 10кВ                       ТСН 1ТСН 1

ТР 10кВ                                      ТСН 1

ЗН ШР                   Т2 В

ШР 110кВ                              Т2

ЗН ШР                 Т1 В

ШР 110кВ                              Т1

В 110кВ                         Т1

В 110кВ                         Т2

Т2

Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                     Т2

В 35кВ                            Т1

ШСВ 35кВ

В 35кВ                              Савелово               левая

В 10кВ Т1

В 35кВ                              Маяк              правая

В 35кВ                              Маяк               левая

В 35кВ                              Савелово   правая

ТН                             1сек 10кВ

ТСН 2

ТСН 1

В 10кВ Т2

КВЛ 10кВ                  №03

СР 10кВ

СВ 10кВ

ТН                             2сек 10кВ

КВЛ 10кВ                №11

КЛ 10кВ                   №09

КЛ 10кВ                   №07

КЛ 10кВ                   №05

КВЛ 10кВ                  №23

КЛ 10кВ                      №21

КЛ 10кВ                   №19

КЛ 10кВ                №13 (резерв)

КЛ 10кВ                №08

КЛ 10кВ              №10

КЛ 10кВ                 №06

КЛ 10кВ                 №04

КЛ 10кВ                  №22

КЛ 10кВ                  №20

КВЛ 10кВ                 №12

КЛ 10кВ                 №14 (резерв)

КВЛ 10кВ                 №24

Всего  110  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ОПН 10кВ        ТН 1сек

ЗН  10кВ               2 сек

ЗН  10кВ               1 сек

ЗН 10кВ        СР

ЗН 10кВ        Т1

ПП 10кВ        ТН 2

РВП 10кВ        ТН 2сек

ПП 10кВ        ТСН 2

ПП 10кВ        ТСН1

ПП 10кВ        ТН 1

ЗН                   КВЛ

ЗН                 КЛ

ЗН                 КЛ

ЗН                 КЛ

ЗН                 КВЛ

ЗН           КЛ

ЗН                 КЛ

ЗН           КВЛ

ЗН           КЛ

ЗН           КЛ

ЗН           КЛ

ЗН           КЛ

ЗН           КВЛ

ЗН           КЛ

ЗН           КЛ

ЗН 10кВ        Т2

ЗН           КВЛ

Всего   27 табличек форматом 10х10

ВСЕГО   163 таблички

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426