ПС Козьмодемьяновская

формат табличек А3 (по 1шт)

ЛР 35кВ                                  Простор

ЗН ЛР            а      В

ЗН ЛР          ВЛ

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                                  Роща

ЗН ШР          В

ЗН СР 1                  СВ

ЛР 35кВ                                   Роща

ЗН ЛР          В

ЗН ЛР          ВЛ

СР 2 35кВ

ШР 35кВ                         Простор

ЗН СР 2                           СВ

ЗН ШР          В

ШР 35кВ

Т1

ШР 35кВ                                       Т2

ЗН ШР      Т2 В

ЗН ШР              Т1В

формат табличек А3 (по 2шт)

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

1сек 10кВ

Всего  16 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ФП ф.В               ВЛ 35кВ                     Простор-Козьмо-демьяновская

ЗН КС ф.В            ВЛ 35кВ            Простор-Козьмо-демьяновская

КС ф.В                ВЛ 35кВ                Простор-Козьмо-демьяновская

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                     Простор-Козьмо-демьяновская

ЗН КС ф.В            ВЛ 35кВ            Роща-Козьмо-демьяновская

КС ф.В                ВЛ 35кВ                Роща-Козьмо-демьяновская

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                     Роща-Козьмо-демьяновская

ФП ф.В               ВЛ 35кВ                     Роща-Козьмо-демьяновская

РВС 35кВ                                    Т2

РВП 10кВ                                          Т2

РВП 10кВ                                          Т1

РВС 35кВ                                          Т1

ТН 35кВ                                          2сек

ТН 35кВ                                          1сек

ТН                      ВЛ 35кВ                Роща

ТН                      ВЛ 35кВ  Простор

ПКТ 10кВ                                          ТСН 2

ПКТ 10кВ                                          ТСН 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                                  Роща

В 35кВ                                  Простор

СВ 35кВ

Т1

ТН                             1сек 10кВ

В 35кВ                                  Т2

В 35кВ                                  Т1

Т2

В 10кВ Т 2

В 10кВ Т1

ТН                             2сек 10кВ

ТСН 1

ВЛ 10кВ                 №07

ВЛ 10кВ                   №03

СР 10кВ

СВ 10кВ

ТСН 2

ВЛ 10кВ                   №15

ВЛ 10кВ                     №13                   (резерв)

ВЛ 10кВ                     №05                   (резерв)

ВЛ 10кВ               №08

ВЛ 10кВ               №06

ВЛ 10кВ              №04

Всего  64 таблички форматом А4

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН                     1сек 10кВ

ПП 10кВ        ТН 1

РВП 10кВ        ТН 1

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

РВП 10кВ  ТН 2

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН СВ    СР

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ                Т1

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ           Т2

ПП 10кВ        ТСН2

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН                      2сек 10кВ

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ    ВЛ

Всего 17 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  97  табличек

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426