ПС Неклюдово

формат табличек А3 (по 1шт)

ШР 35кВ                                         Т1

ЛР 35кВ                                         Сотское

ЛР 35кВ                      Резерв

ЗН ШР            Т1 В

ЗН ЛР                            1сек

ЗН ЛР                            2сек

ЗН ЛР                            ВЛ

ЗН ЛР                            ВЛ

СР 2 35кВ

СР 1 35кВ

ШР 35кВ                                         Т2

ЗН СР 1                      СР 2

ЗН СР 2                 СР 1

ЗН ШР                  Т2 В

формат табличек А3 (по 2 шт)

1сек 10кВ

1сек 35кВ

2сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  14 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

ВЗ ф.А                 ВЛ 35кВ                         Сотское-Неклюдово

ФП ф.А                        ВЛ 35кВ                         Сотское-Неклюдово

ЗН КС ф.А       ВЛ 35кВ                         Сотское-Неклюдово

КС ф.А                   ВЛ 35кВ                         Сотское-Неклюдово

ВЗ ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

ФП                      ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

ЗН КС ф.А       ВЛ 35кВ                         Дятлово

КС ф.А ВЛ 35кВ                         Дятлово

РВП 10кВ                              Т1

РВП 10кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т2

РВС 35кВ                              Т1

Т1

Формат табличек А4 (по 2шт)

Т2

В 35кВ                                        Т2

В 35кВ                                   Т1

ТСН 2

ТСН 1

В 10кВ Т2

В 10кВ Т1

СР 2 10кВ

ТН 2сек 10кВ

ТН 1сек 10кВ

СВ 10кВ

ВЛ 10кВ                   №09

ВЛ 10кВ                   №05

ВЛ 10кВ                   №03

ТСН 3

ВЛ 10кВ                   №14

ВЛ 10кВ №11(резерв)

ВЛ 10кВ                   №12

ВЛ 10кВ                   №04

Всего 48  табличек форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ЗН          ШР 10кВ     Т2В

ШР, ТР 10кВ        Т2

ЗН            ТР 10кВ               Т1Т1

ЗН            ШР 10кВ               Т1В

ШР, ТР 10кВ        Т1

ТР 10кВ        ТСН 1

ТТ 10кВ        Т2

ЗН          ШР 10кВ     Т2Т2

ТТ 10кВ        Т1

ПП 10кВ        ТСН 1

ТР 10кВ               ТСН 3

ПП 10кВ        ТСН 2

ТР 10кВ        ТСН 2

ЗН ШР 10кВ                ТН 11сек

ШР 10кВ        ТН 1

СР 1 10кВ

ШР 10кВ        ТН 2

РВО 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТН 1

ЗН            ТР 10кВ               ТСН 2ТСН

ЗН                   СР 1 10кВ            СВ

ТТ                  СВ 10кВ

РВО 10кВ        ТН 2

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН ШР 10кВ                ТН 22сек

ЛР и ШР 10кВ        ВЛ №05

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №03 В

ЛР и ШР 10кВ        ВЛ №03

ЗН                   СР 2 10кВ            СВ

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №09 В

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №09

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №05 В

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №12

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №04 В

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №04

ЗН  ЛР                  ВЛ

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №14 В

ЛР и ШР  10кВ        ВЛ №14

ЗН                 ШР 10кВ ВЛ №12 В

Всего   44 таблички форматом 10х10

ВСЕГО   106  табличек

Разработал:

Ведущий инженер СПС УВСВ.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426