ПС Фролово

формат табличек А3 (по 1шт)

ТР 35кВ                                       Т2

ЗН ТР      Т2 В

ТР 35кВ

Т1

ЛР 35кВ                                  Простор 2 цепь

ЗН ЛР            а      ВЛ

ЗН ТР              Т1В

формат табличек А3 (по 2шт)

1сек 10кВ

1 сек 35кВ

2 сек 35кВ

2сек 10кВ

Всего  11 табличек форматом А3

Формат табличек А4 (по 1шт)

КС ф.В                ВЛ 35кВ                Простор 2 цепь

ЗН КС ф.В            ВЛ 35кВ            Простор 2 цепь

ФП ф.В               ВЛ 35кВ                     Простор 2 цепь

ВЗ ф.В               ВЛ 35кВ                     Простор 2 цепь

РВО 10кВ                                          Т2

РВС 35кВ                                    Т2

РВО 10кВ                                          Т1

РВС 35кВ                                          Т1

ПП 10кВ                                          ТСН 2

ПП 10кВ                                          ТСН 1

Формат табличек А4 (по 2шт)

В 35кВ                                  Т2

В 35кВ                                  Т1

Т2

Т1

ТН                             2сек 10кВ

ТН                             1сек 10кВ

ТСН 2

ТСН 1

СР 10кВ

СВ 10кВ

В 10кВ Т 2

В 10кВ Т1

ВЛ 10кВ               №06

ВЛ 10кВ              №04

ВЛ 10кВ                 №05

ВЛ 10кВ                   №03

ВЛ 10кВ               №08

Всего  44 таблички форматом А4

Формат табличек 10х10 см (по 1 шт)

ПП 10кВ        ТН 1

ПП 10кВ        ТСН 1

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 1сек               10кВ

РВО 10кВ        ТН 1

РВО 10кВ  ТН 2

ПП 10кВ        ТН 2

ЗН СВ    СР

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ                Т1

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ           Т2

ПП 10кВ        ТСН2

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 2сек               10кВ

ЗН 10кВ    ВЛ

ЗН 10кВ    ВЛ

Всего 17 табличек форматом 10х10

ВСЕГО  72  таблички

Разработал:

Ведущий нженер СПС УВС	  В.А. Шалаев

Тел. (4822) 336-426