## СМР Тамбовэнерго
Количество модернизируемых точек учета является ориентировочным и подлежит уточнению в результате проведения победителем конкурса обследования объектов и выбора применяемых типовых технических решений
ГОД выполнения работ | наименование подстанции | фидер | Характеристика фидера
|  |  | Количество ТП (КТП) |  | кол-во ТУ на фидере всего | Средства измерения у потребителей-граждан (монтаж счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ на границе балансовой принадлежности в соответствии с типовыми техническими решениями) |  | Средства измерения у юридических потребителей (0,4 кВ) (монтаж счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ на границе балансовой принадлежности в соответствии с типовыми техническими решениями) | [7 empty] | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ) |  | Средства измерения на ТП МРСК (коммерческий + технический учет) (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ или в РУ-0,4 непосредственно) | [10 empty] | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ МРСК (коммерческий + технический учет) (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с RS-485 -технологией в РУ-10 и 0,4 кВ, а также ТТ в РУ-0,4 непосредственно) | [14 empty] | УСПД
|  |  | На балансе МРСК (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ или в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) | На балансе потребителей (монтаж или замена счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов (ТТ в составе БиЗ) |  |  |  |  | В ТП на балансе потребителей (монтаж или заемена счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) |  | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов (ТТ в составе БиЗ) |  |  |  |  | ТТ, комплектов (в РУ-0,4 непосредственно) |  |  |  | 3 фазные прямого включения |  | 3 фазные с ТТ |  | ТТ, комплектов (в РУ-0,4 непосредственно) | [8 empty] | 3 фазные с ТТ и ТН |  | УСПД на ПС 110 (35) кВ (монтаж УСПД с RS-485 - технологией в шкафу, прокладка интерфейсных кабелей и подслючение счетчиков) |  | УСПД на ТП (КТП) (монтаж УСПД с PLC - технологией в шкафу на ТП МРСК и юридических лиц)
[11 empty] | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | 3-х фазные прямого включения | 3-х фазные с ТТ |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | соответствует | требуется установить (заменить) | соответствует | требуется установить (заменить) | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | соответствует | требуется установить (заменить) | количество ПС | требуется установить (заменить) | требуется установить
2012 | ПС 35/10 Бондарская | ВЛ-10 кВ №4 | 18 | 4 | 1085 | 899 | 28 | 50 | 68 | 8 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |  | 4 | 7 | 6 |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 8 | 1 | 1 | 22
2012 | ПС 110/35/6 кВ РАССКАЗОВСКАЯ | ВЛ-6 кВ №5 | 33 | 4 | 1583 | 1303 | 178 | 16 | 18 | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 28 |  | 10 | 8 | 8 | 2 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 1 |  | 49
2012 | ПС 110/6 кВ ТАМБОВСКАЯ N 8 | ВЛ-6 кВ №22 | 22 | 2 | 1110 | 551 | 491 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |  | 7 |  | 5 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 18 | 1 | 1 | 30
| ИТОГО |  | 73 | 10 | 3778 | 2753 | 697 | 69 | 99 | 29 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 10 | 0 | 31 | 60 | 0 | 21 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 101