## Расчет по ППРСУ 2012 (свод)
Количество модернизируемых точек учета является ориентировочным и подлежит уточнению в результате проведения победителем конкурса обследования объектов и выбора применяемых типовых технических решений
ГОД выполнения работ | Наименование филиала | наименование подстанции | фидер | Характеристика фидера
|  |  |  | Количество ТП (КТП) | [5 empty] | кол-во ТУ на фидере всего | Средства измерения у потребителей-граждан (монтаж счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ на границе балансовой принадлежности в соответствии с типовыми техническими решениями) | [7 empty] | Средства измерения у мелкомоторных потребителей (0,4 кВ) (монтаж счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ на границе балансовой принадлежности в соответствии с типовыми техническими решениями) | [7 empty] | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ) |  |  |  | Средства измерения на ТП МРСК (коммерческий + технический учет) (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ или в РУ-0,4 непосредственно) | [11 empty] | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ МРСК (коммерческий + технический учет) (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с RS-485 -технологией в РУ-10 и 0,4 кВ, а также ТТ в РУ-0,4 непосредственно) | [14 empty] | УСПД
|  |  |  | На балансе МРСК (монтаж или замена счетчиков коммерческого, технического учета с PLC-технологией и ТТ в составе БиЗ или в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) |  | На балансе потребителей (монтаж или замена счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) |  | На балансе потребителей (монтаж или замена счетчиков коммерческого учета с GSM-технологией в РУ-0,4 непосредственно) |  |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов (ТТ в составе БиЗ) |  |  |  |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов (ТТ в составе БиЗ) |  |  |  |  | В ТП на балансе потребителей (монтаж или заемена счетчиков коммерческого учета с PLC-технологией в РУ-0,4 непосредственно, а также УСПД) |  | В ТП на балансе потребителей (монтаж или замена счетчиков коммерческого учета с GSM-технологией в РУ-0,4 непосредственно) |  | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | ТТ, комплектов (ТТ в составе БиЗ) |  |  |  |  | ТТ, комплектов (в РУ-0,4 непосредственно) |  |  |  | 3 фазные прямого включения |  | 3 фазные с ТТ |  | ТТ, комплектов (в РУ-0,4 непосредственно) | [8 empty] | 3 фазные с ТТ и ТН |  | УСПД на ПС 110 (35) кВ (монтаж УСПД с RS-485 - технологией в шкафу, прокладка интерфейсных кабелей и подслючение счетчиков) |  | УСПД на ТП (КТП) (монтаж УСПД с PLC - технологией в шкафу на ТП МРСК и юридических лиц)
|  |  |  | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных | 1-но трансформаторных | 2-х трансформаторных |  |  |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" |  |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | 3-х фазные прямого включения | 3-х фазные с ТТ | 3-х фазные прямого включения | 3-х фазные с ТТ |  |  |  | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | соответствует | требуется установить (заменить) | соответствует | требуется установить (заменить) | "100/5" | "150/5" | "200/5" | "300/5" | "400/5" | "500/5" | "600/5" | "800/5" | "1000/5" | соответствует | требуется установить (заменить) | количество ПС | требуется установить (заменить) | требуется установить
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
2012 | Брянскэнерго | Вышков | 105 | 8 | 2 | 5 |  | 6 |  | 956 | 858 | 14 | [6 empty] | 15 | 34 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  | 5 | 26: 6; 28: 2; 29: 10; 30: 3; 32: 1; 33: 4; 34: 2; 42: 9; 43: 6; 44: 1; 45: 17
2012 | Брянскэнерго | Погарская | 1002 | 20 |  |  |  | 6 |  | 539 | 453 | 12 | [6 empty] | 21 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 26: 6; 28: 1; 29: 19; 30: 5; 31: 5; 32: 6; 33: 2; 34: 1; 42: 0; 44: 1; 45: 20
2012 | Брянскэнерго | Почепская | 1011 | 10 |  | 1 |  | 4 |  | 555 | 489 | 29 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 1 | 26: 4; 29: 10; 30: 2; 31: 2; 32: 3; 33: 3; 42: 4; 44: 1; 45: 11
2012 | Брянскэнерго | Залинейная | 104 | 8 |  | 5 |  | 1 |  | 1060 | 1010 | [8 empty] | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  | 5 | 25: 1; 29: 8; 30: 1; 32: 2; 33: 4; 34: 1; 42: 0; 44: 1; 45: 13
2012 | Брянскэнерго | Карачевская | 601 | 15 |  |  |  | 2 |  | 968 | 901 | [8 empty] | 43 | [8 empty] | 26: 2; 29: 15; 30: 6; 31: 3; 32: 3; 33: 2; 34: 1; 42: 7; 44: 1; 45: 15
2012 | Брянскэнерго | Клетнянская | 1008 | 17 | 1 |  |  | 2 |  | 339 | 304 | [8 empty] | 6 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25: 2; 28: 2; 29: 17; 30: 3; 31: 1; 32: 6; 33: 7; 42: 6; 44: 1; 45: 19
2012 | Брянскэнерго | ИТОГО |  | 78 | 3 | 11 | 0 | 21 | 0 | 4417 | 4015 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 150 | 19 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 0 | 5 | 79 | 20 | 11 | 21 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 6 | 95
2012 | Костромаэнерго | ПС Антропово | ВЛ 10кВ ф.10-08 | 8 | 0 |  |  | 1 |  | 549 | 495 | 11 | [6 empty] | 5 | 14 | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |  | 25: 1; 29: 6; 30: 0; 31: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 40: 2; 42: 12; 43: 8; 44: 1; 45: 8
2012 | Костромаэнерго | ПС Антропово | ВЛ 10кВ ф.10-24 | 10 | 0 |  |  | 2 |  | 235 | 183 | 14 | [6 empty] | 13 | 8 | 6 | 2 |  | 3 | 1 | 0 |  |  | 25: 1; 26: 1; 29: 9; 30: 1; 31: 1; 32: 2; 33: 2; 34: 2; 35: 0; 36: 1; 45: 10
2012 | Костромаэнерго | ПС Палкино | ВЛ 10кВ ф.10-06 | 4 | 0 |  |  |  |  | 92 | 61 | [7 empty] | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |  | 0 |  |  | 29: 3; 30: 0; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 40: 2; 42: 9; 44: 1; 45: 4
2012 | Костромаэнерго | ПС Буй-Районная | ВЛ-10 кВ ф10-18 | 3 | 0 |  |  | 1 |  | 404 | 374 | [7 empty] | 2 | 6 | [8 empty] | 26: 1; 29: 3; 30: 0; 31: 0; 32: 1; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 40: 2; 42: 16; 44: 1; 45: 3
2012 | Костромаэнерго | ПС Кострома 3 | ВЛ-6кВ ф.664 | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 758 | 677 | 35 | [6 empty] | 7 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | 25: 3; 26: 7; 29: 9; 30: 1; 31: 2; 32: 2; 33: 1; 34: 2; 35: 0; 36: 1; 45: 10
2012 | Костромаэнерго | ПС Судиславль | ВЛ 10кВ Ф 10-01 | 20 | 0 |  |  | 8 |  | 1488 | 1248 | 118 | [6 empty] | 21 | 50 | 26 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 |  |  | 26: 8; 29: 17; 30: 0; 31: 3; 32: 3; 33: 5; 34: 5; 35: 0; 36: 1; 45: 20
2012 | Костромаэнерго | ПС Судиславль | ВЛ 10кВ Ф 10-02 | 20 | 2 |  |  | 7 |  | 566 | 460 | 26 | [6 empty] | 17 | 32 | 9 | 3 | 2 | 3 |  | 1 |  |  | 25: 3; 26: 4; 29: 15; 30: 1; 31: 2; 32: 3; 33: 4; 34: 4; 35: 0; 36: 1; 45: 24
2012 | Костромаэнерго | ПС Сидоровская | ВЛ 6 кВ Ф 606 | 16 | 1 |  |  | 1 |  | 922 | 729 | 112 | [6 empty] | 19 | 33 | 7 |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 25: 1; 29: 16; 30: 1; 31: 2; 32: 3; 33: 5; 34: 4; 35: 0; 36: 1; 40: 1; 42: 4; 45: 18
2012 | Костромаэнерго | ПС Кострома 3 | ВЛ-6кВ ф.670 | 10 | 0 |  |  | 8 |  | 543 | 452 | 31 | [6 empty] | 10 | 22 | 13 | 7 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 25: 4; 26: 4; 29: 7; 30: 1; 31: 2; 32: 2; 33: 1; 34: 1; 35: 0; 36: 0; 45: 10
2012 | Костромаэнерго | ПС Саметь | ВЛ-6кВ ф.601 | 5 | 0 |  |  | 4 |  | 501 | 457 | 15 | [6 empty] | 3 | 8 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 26: 4; 29: 3; 31: 1; 32: 1; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 40: 2; 42: 8; 44: 1; 45: 5
2012 | Костромаэнерго | ПС Караваево | ВЛ-10 кВ ф10-05 | 1 | 0 |  |  | 20 |  | 189 | 149 | 16 | [6 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 25: 1; 26: 19; 29: 1; 34: 1; 45: 1
2012 | Костромаэнерго | ПС Саметь | ВЛ-6кВ ф.604 | 8 | 0 |  |  | 5 |  | 435 | 349 | 57 | [6 empty] | 3 | 6 | 7 | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  | 25: 1; 26: 4; 29: 8; 30: 1; 31: 2; 32: 1; 33: 3; 34: 1; 45: 8
2012 | Костромаэнерго | ИТОГО |  | 115 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 6682 | 5634 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 200 | 83 | 30 | 13 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 52 | 0 | 0 | 97 | 6 | 17 | 21 | 26 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 4 | 121
2012 | Орелэнерго | ПС 110/10 Володарская | Ф №28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1316 | 1096 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11
2012 | Орелэнерго | ПС 35/10 Рахманово | Ф №12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 109 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 8
2012 | Орелэнерго | ПС 110/6 Пластмасс | Ф №26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 1 | 1
2012 | Орелэнерго | ПС 35/10 Биофабрика | Ф №2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 844 | 716 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 1 | 4
2012 | Орелэнерго | ПС 110/10 Южная | Ф №18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 703 | 642 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 1 | 13
2012 | Орелэнерго | ПС 110/10 Воин-1 | Ф №16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
2012 | Орелэнерго | ПС Ломовое | Ф №12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 276 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15
2012 | Орелэнерго | ИТОГО |  | 59 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2 | 3525 | 2941 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 61 | 23 | 15 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 3 | 61
2012 | Смоленскэнерго | МКЖД (4074 дома) |  | 991 | 140 |  |  |  |  | 4074 | [8 empty] | 300 | 2131 | 1643 | 724 | 417 | 416 | 81 | 5 |  |  | 45: 1271
2012 | Смоленскэнерго | ИТОГО |  | 991 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2131 | 1643 | 724 | 417 | 416 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271
2012 | Тамбовэнерго | ПС 35/10 Бондарская | ВЛ-10 кВ №4 | 18 | 0 | 4 |  |  |  | 1085 | 899 | 28 | [6 empty] | 50 | 68 | 8 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 4 | 0 | 28: 0; 29: 18; 31: 4; 32: 7; 33: 6; 36: 1; 40: 2; 30: 2; 41: 0; 42: 8; 43: 3; 44: 1; 45: 22
2012 | Тамбовэнерго | ПС 110/35/6 кВ РАССКАЗОВСКАЯ | ВЛ-6 кВ №5 | 33 | 6 | 4 |  |  |  | 1583 | 1303 | 178 | [6 empty] | 16 | 18 | 19 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28: 17; 29: 28; 31: 10; 32: 8; 33: 8; 34: 2; 38: 0; 42: 0; 45: 49
2012 | Тамбовэнерго | ПС 110/6 кВ ТАМБОВСКАЯ N 8 | ВЛ-6 кВ №22 | 22 | 3 | 2 |  |  |  | 1110 | 551 | 491 | [6 empty] | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28: 14; 29: 14; 31: 7; 33: 5; 34: 1; 36: 1; 40: 2; 30: 2; 41: 0; 42: 18; 44: 1; 45: 30
2012 | Тамбовэнерго | ИТОГО |  | 73 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 2753 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 99 | 29 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | 0 | 21 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 101
2012 | Тверьэнерго | ПС 110/35/6 кВ Б 4 | ВЛ-6 кВ ф.Котельная | 3 |  |  |  | 4 |  | 355 | 314 | 11 | [6 empty] | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 25: 2; 26: 2; 27: 2; 29: 5; 30: 1; 32: 1; 34: 3; 39: 2; 41: 2; 42: 2; 43: 13; 44: 1; 45: 3
2012 | Тверьэнерго | ПС 110/35/10 кВ "Борки" | Ячейка ф.№102 Прислон | 9 |  |  |  | 9 |  | 579 | 382 | 127 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |  |  | 25: 4; 26: 5; 29: 9; 32: 3; 33: 3; 34: 3; 42: 20; 44: 1; 45: 9
2012 | Тверьэнерго | ПС 10/35/10 кВ Старица | Фид.№19 | 2 |  |  |  | 2 |  | 47 | 4 | 36 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 26: 2; 29: 3; 32: 2; 33: 1; 39: 2; 41: 24; 45: 2
2012 | Тверьэнерго | ПC 35/10 кВ Зубцов | Фид.№9 | 34 |  |  |  | 11 |  | 913 | 677 | 90 | 15 | 6 | 8 | 1 |  |  | 22 | 36 | 28 | 5 | 3 | 7 | 9 | 4 |  |  | 25: 5; 26: 6; 28: 10; 29: 24; 31: 5; 32: 4; 33: 5; 34: 6; 35: 4; 39: 2; 41: 20; 45: 34
2012 | Тверьэнерго | Подстанция 110/35/10кВ МВЗ | яч.10кВ ф.17 (13 "Мермирины") | 8 |  |  |  | 3 |  | 263 | 153 | 91 | [8 empty] | 8 |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 26: 3; 29: 8; 33: 2; 34: 2; 35: 2; 36: 2; 39: 2; 41: 8; 44: 1; 45: 8
2012 | Тверьэнерго | ПС Красный луч | Фид.№4 | 13 |  |  |  | 8 |  | 347 | 238 | 58 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 6 | 10 |  |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 25: 4; 26: 4; 29: 13; 31: 2; 32: 4; 33: 3; 34: 2; 36: 2; 42: 8; 44: 1; 45: 13
2012 | Тверьэнерго | Подстанция 110/35/10кВ Лихославль | яч.10 кВф.№21 (№5 Сосновицы.) | 31 |  |  |  | 3 |  | 598 | 483 | 28 | [6 empty] | 15 | 37 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 25: 1; 26: 2; 28: 5; 29: 25; 31: 2; 32: 13; 34: 10; 39: 2; 41: 27; 45: 31
2012 | Тверьэнерго | Подстанция. 35/10кВ Мошки | Ячейка №2 ВЛ-10 кВ Пирогово | 13 | 2 |  |  | 4 | 1 | 461 | 384 | 12 | [6 empty] | 9 | 23 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 25: 3; 26: 3; 28: 5; 29: 12; 31: 1; 32: 6; 33: 5; 42: 9; 44: 1; 45: 17
2012 | Тверьэнерго | Подстанция. 35/10кВ Пролетарий | Ячейка ВЛ-10 кв Солнечный-1 | 3 |  |  |  | 3 |  | 214 | 193 | 11 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 25: 3; 29: 3; 34: 3; 45: 3
2012 | Тверьэнерго | Подстанция. 35/10кВ Пролетарий | Ячейка ВЛ-10 кв Солнечный-2 | 2 | [5 empty] | 179 | 122 | 16 | 13 |  |  | 11 | 2 |  | 1 | 13 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 29: 2; 34: 2; 41: 2; 42: 7; 45: 2
2012 | Тверьэнерго | Подстанция. 35/10кВ Фирово | Ячейка Ф.№17 ( стар.№ 4) | 8 | 1 |  |  |  |  | 263 | 230 | 7 | [6 empty] | 9 | 7 | [8 empty] | 28: 4; 29: 6; 31: 1; 32: 2; 33: 1; 34: 2; 41: 11; 45: 10
2012 | Тверьэнерго | Подстанция 110/35/10 "Удомля" | Ячейка ВЛ-10 "Выскодня-2" | 18 | 1 |  |  | 7 |  | 516 | 421 | 45 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 26: 7; 29: 41; 30: 30; 31: 1; 32: 9; 36: 1; 39: 2; 41: 21; 45: 20
2012 | Тверьэнерго | ПС 35/10кВ "Барыково" | Ячейка фид №14 (бывший №6) | 11 |  |  |  | 5 |  | 359 | 281 | 23 | [6 empty] | 8 | 18 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 25: 2; 26: 3; 29: 11; 31: 5; 32: 6; 42: 9; 45: 11
2012 | Тверьэнерго | ПС 35/10кВ "РМК" | Фид.№2 пс РМК | 7 | 2 |  |  | 2 |  | 329 | 220 | 66 | [6 empty] | 7 | 12 | 11 |  | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 26: 2; 29: 11; 30: 2; 31: 3; 32: 2; 34: 4; 39: 3; 41: 6; 45: 11
2012 | Тверьэнерго | МКЖД (1678 домов) |  | 401 | [5 empty] | 1852 | [8 empty] | 85 | 821 | 924 | 94 | 244 | 409 | 127 | 50 |  |  | 29: 22; 36: 20; 37: 2; 45: 401
2012 | Тверьэнерго | ИТОГО |  | 563 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1 | 7275 | 4102 | 621 | 32 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 173 | 994 | 1014 | 103 | 258 | 442 | 145 | 66 | 0 | 0 | 24 | 39 | 2 | 24 | 195 | 33 | 20 | 52 | 20 | 37 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 55 | 13 | 5 | 575
2012 | Ярэнерго | Подстанция 110/35/10кВ Нила | ВЛ-10кВ Л-3 Городище ПС Нила | 12 | 0 |  |  | 14 | 0 | 723 | 505 | 171 | [6 empty] | 5 | 4 | 0 | [7 empty] | 25: 7; 26: 7; 28: 1; 29: 11; 30: 0; 31: 2; 32: 2; 33: 1; 34: 4; 35: 0; 36: 2; 37: 0; 38: 0; 40: 2; 42: 10; 43: 6; 44: 2; 45: 12
2012 | Ярэнерго | Подстанция 35/10 кВ Милюшино | ВЛ-10кВ Л-3 Огарково ПС Милюшино | 11 | 0 |  |  | 3 | 0 | 374 | 327 | 10 | [6 empty] | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 26: 3; 28: 0; 29: 11; 30: 3; 31: 0; 32: 7; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 40: 1; 42: 5; 44: 1; 45: 11
2012 | Ярэнерго | Подстанция 110/35/10кВ Залесье | ВЛ-10кВ Л-2 ПС Залесье | 17 | 0 |  |  | 6 | 1 | 431 | 316 | 52 | [6 empty] | 2 | 10 | 11 | 6 |  | 5 |  |  |  |  | 25: 1; 26: 7; 28: 4; 29: 13; 30: 3; 31: 4; 32: 0; 33: 3; 34: 1; 35: 0; 36: 1; 37: 1; 38: 0; 40: 2; 42: 13; 44: 1; 45: 17
2012 | Ярэнерго | Подстанция 35/10 кВ Волна | ВЛ-10кВ Л-7 ПС Волна | 0 | 0 |  |  | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 26: 8; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 40: 2; 42: 14; 44: 1; 45: 0
2012 | Ярэнерго | Подстанция 35/10 кВ Моделово-2 | ВЛ-10кВ Л-10 Д- Городище ПС Моделово-2 | 42 | 1 |  |  | 8 | 0 | 503 | 293 | 135 | [6 empty] | 3 | 8 | 0 | [7 empty] | 25: 6; 26: 2; 28: 3; 29: 41; 30: 12; 31: 9; 32: 2; 33: 9; 34: 7; 35: 0; 36: 1; 37: 1; 38: 0; 40: 2; 42: 10; 44: 1; 45: 44
2012 | Ярэнерго | Подстанция 35/10 кВ Брейтово | ВЛ-10кВ Ф-5 Брейтово ПС 35/10кВ Брейтово | 7 | 1 |  |  | 3 | 1 | 349 | 147 | 33 | [6 empty] | 52 | 61 | 33 | 12 | 4 | 12 | 4 | 1 |  |  | 26: 5; 29: 9; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 4; 35: 0; 36: 2; 37: 0; 38: 0; 40: 2; 42: 7; 44: 1; 45: 9
2012 | Ярэнерго | МКЖД (856 домов) |  | 79 | 30 |  |  |  |  | 878 | [8 empty] | 29 | 664 | 185 | 44 | 40 | 12 | 52 | 37 |  |  | 35: 0; 37: 0; 45: 139
2012 | Ярэнерго | ИТОГО |  | 168 | 32 | 0 | 0 | 42 | 2 | 3282 | 1588 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 758 | 232 | 63 | 45 | 30 | 56 | 38 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 8 | 85 | 18 | 15 | 11 | 15 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6 | 7 | 232
2012 | МРСК Центра (7 филиалов) | ИТОГО |  | 2047 | 194 | 21 | 0 | 238 | 5 | 33033 | 21033 | 2523 | 32 | 10 | 8 | 12 | 2 | 0 | 798 | 4409 | 3028 | 933 | 748 | 929 | 293 | 125 | 10 | 11 | 56 | 193 | 2 | 68 | 577 | 100 | 99 | 120 | 107 | 96 | 6 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 269 | 43 | 27 | 2456