## 50А 1 фаза
Блок управления | 1
Авт. выкл. 2Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Контактор 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
Авт. выкл. 2Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Авт. выкл. 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 5
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) серый ИЭК | 2
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) синий ИЭК | 2
Зажим наборный 4мм2 (35А) серый ИЭК | 11
Контакт дополнительный ИЭК | 3
Розетка (РРМ47) на DIN-рейку ИЭК | 1
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) ИЭК | 2
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) ИЭК | 1
Изолятор DIN желтый YIS21 | 2
Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 9
Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50A)серый ИЭК | 1
DIN-рейка (60см) оцинкованная | 1
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля) ИЭК | 1
Кабель канал перфорированный 25х40 перф 4х5 | 1.5
Символ заземления 20х20мм ИЭК(96) | 2
Символ молния (треугольник) 25х25х25мм ИЭК | 1
Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) белый | 6
Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф до 63А (дл.1м) ИЭК | 0.08
ИО 102-2 извещатель охранный магнитоконтакторный.ю накладной | 1
ИП 103-5/1-А3 извещатель тепловой | 1
Патрон карболитовый Е-27 потолочный прямой | 1
Мелочевка (винты, провод, наконечники) | 1
ВТ.50.398.000 СБ Шкаф управления | 1
ЧЗ.92.047.003 Уголок | 2
ЧЗ.92.047.005.01 Петля 1 | 1
ЧЗ.92.047.005.02 Петля 2 | 1
ЧЗ.92.047.002 Ушко | 4
ЧЗ.92.047.004 Держатель антенны | 1
Счетчик 60А однофазный | 1

## 50А 3 фазы
Блок управления | 1
Авт. выкл. 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Контактор 50А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 3
Авт. выкл. 3Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 3
Авт. выкл. 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 5
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) серый ИЭК | 6
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) синий ИЭК | 1
Зажим наборный 4мм2 (35А) серый ИЭК | 11
Контакт КС47 дополнительный ИЭК | 3
Розетка РД-47 (РРМ47) на DIN-рейку ИЭК | 1
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) ИЭК | 2
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) ИЭК | 1
Изолятор DIN желтый YIS21 | 2
Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 10
Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50A)серый ИЭК | 1
DIN-рейка (60см) оцинкованная | 1
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля) ИЭК | 1
Кабель канал перфорированный 40х40 перф 4х5 | 1.5
Символ заземления 20х20мм ИЭК(96) | 2
Символ молния (треугольник) 25х25х25мм ИЭК | 1
Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) белый | 6
Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф до 63А (дл.1м) ИЭК | 0.08
ИО 102-2 извещатель охранный магнитоконтакторный.ю накладной | 1
ИП 103-5/1-А3 извещатель тепловой | 1
Патрон карболитовый Е-27 потолочный прямой | 1
Мелочевка (винты, провод, наконечники) | 1
ВТ.50.337.000 СБ Шкаф управления | 1
ЧЗ.92.047.003 Уголок | 2
ЧЗ.92.047.005.01 Петля 1 | 1
ЧЗ.92.047.005.02 Петля 2 | 1
ЧЗ.92.047.002 Ушко | 4
ЧЗ.92.047.004 Держатель антенны | 1
Счетчик 100А трехфазный | 1

## 40А 1ф
Блок управления | 1
Авт. выкл. 2Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Контактор 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 1
Авт. выкл. 2Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Авт. выкл. 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 5
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) серый ИЭК | 2
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) синий ИЭК | 2
Зажим наборный 4мм2 (35А) серый ИЭК | 11
Контакт дополнительный ИЭК | 3
Розетка (РРМ47) на DIN-рейку ИЭК | 1
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) ИЭК | 2
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) ИЭК | 1
Изолятор DIN желтый YIS21 | 2
Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 9
Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50A)серый ИЭК | 1
DIN-рейка (60см) оцинкованная | 1
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля) ИЭК | 1
Кабель канал перфорированный 25х40 перф 4х5 | 1.5
Символ заземления 20х20мм ИЭК(96) | 2
Символ молния (треугольник) 25х25х25мм ИЭК | 1
Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) белый | 6
Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф до 63А (дл.1м) ИЭК | 0.08
ИО 102-2 извещатель охранный магнитоконтакторный.ю накладной | 1
ИП 103-5/1-А3 извещатель тепловой | 1
Патрон карболитовый Е-27 потолочный прямой | 1
Мелочевка (винты, провод, наконечники) | 1
ВТ.50.398.000 СБ Шкаф управления | 1
ЧЗ.92.047.003 Уголок | 2
ЧЗ.92.047.005.01 Петля 1 | 1
ЧЗ.92.047.005.02 Петля 2 | 1
ЧЗ.92.047.002 Ушко | 4
ЧЗ.92.047.004 Держатель антенны | 1
Счетчик 60А однофазный | 1

## 40А 3ф
Блок управления | 1
Авт. выкл. 2Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1
Контактор 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ ИЭК | 3
Авт. выкл. 2Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК | 3
Авт. выкл. 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК | 5
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) серый ИЭК | 2
Зажим наборный 70мм2 (JXB250А) синий ИЭК | 2
Зажим наборный 4мм2 (35А) серый ИЭК | 11
Контакт дополнительный ИЭК | 3
Розетка (РРМ47) на DIN-рейку ИЭК | 1
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру) ИЭК | 2
Шина "N"нулевая 6х9мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) ИЭК | 1
Изолятор DIN желтый YIS21 | 2
Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | 9
Заглушка для ЗНИ 4-6мм2 (50A)серый ИЭК | 1
DIN-рейка (60см) оцинкованная | 1
Зажим наборный ЗНИ-35PEN 35мм2 (JXB-земля) ИЭК | 1
Кабель канал перфорированный 25х40 перф 4х5 | 1.5
Символ заземления 20х20мм ИЭК(96) | 2
Символ молния (треугольник) 25х25х25мм ИЭК | 1
Сальник d=20мм (Dотв.бокса 22мм) белый | 6
Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф до 63А (дл.1м) ИЭК | 0.08
ИО 102-2 извещатель охранный магнитоконтакторный.ю накладной | 1
ИП 103-5/1-А3 извещатель тепловой | 1
Патрон карболитовый Е-27 потолочный прямой | 1
Мелочевка (винты, провод, наконечники) | 1
ВТ.50.398.000 СБ Шкаф управления | 1
ЧЗ.92.047.003 Уголок | 2
ЧЗ.92.047.005.01 Петля 1 | 1
ЧЗ.92.047.005.02 Петля 2 | 1
ЧЗ.92.047.002 Ушко | 4
ЧЗ.92.047.004 Держатель антенны | 1
Счетчик 100А однофазный | 1