| 1 | корпус 406RX (500*400*200) IP 54 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | крепеж к опоре | 1 |
| 3 | счетчик электронный однофазный 220В | 1 |
| 4 | автоматический выключатель 25 А | 1 |
| 5 | автоматический выключатель 2 А | 1 |
| 6 | пускатель 25 А, 230В | 1 |
| 7 | фотореле | 1 |
| 8 | тепловое реле (17.0 – 25.0 А) | 1 |
| 9 | таймер цифровой | 1 |
| 10 | контактная приставка | 1 |
| 11 | лампа зеленая 240 В | 1 |
| 12 | переключатель | 1 |
| 13 | кнопка красная | 1 |
| 14 | кнопка зеленая | 1 |
| 15 | клемма наборная | 1 |
| 16 | общая фурнитура, схема, N/PE | 1 |

Спецификация для шкафов управления, наружным освещением без автоматического управления.