Приложение 1

# к регламенту РПВ 056.83595961-2010

Форма С-1

ЮУ СПС

(структурное подразделение)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная  в  соответствии  с  приказом  N 642-БЛ   от 29.12.2011 г. в составе:

председателя комиссии: начальник участка		Мандрыкин Е.И.

(должность)		(фамилия, инициалы)

членов комиссии:	инженер 1 категории		Путивцев П.П.

(должность)		(фамилия, инициалы)

ведущий инженер УПКиОТ		Зеленский А.Н.

(должность)		(фамилия, инициалы)

инспектор по контролю за ТС ЗС	Путивцев И.А.

(должность)		(фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объектов

административно-бытовые и производственные здания ЮУ СПС

(наименование объекта)

Установлено:

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № п/п | Виды выполняемых ремонтных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |
|  | Ремонт наружного водопровода |  |  |  |
| 1 | Заменить водогазопроводную трубу D=76х5мм (металл на металл, т. к. трубопровод противопожарного водоснабжения): - земляные работы: - разборка асфальтобетонного покрытия при помощи отбойных молотков: - пробивка отверстий в кирпичных стенах: - разборка бетонных полов: - замена трубопровода: - смена вентилей проходных муфтовых: - установка приборов учета: - окраска трубопровода масляной краской за два раза: - изоляция наружного трубопровода изделиями из вспененного полиэтилена: - установить вентиль проходной муфтовый на отвод хозбытового водоснабжения диаметром 25мм: - восстановление асфальтобетонного покрытия: | М3 М3 М3 М3 М Шт Шт М2 М Шт М2 | 18 4 0,1 0,2 27 2 1 8 18 1 12 |  |
|  | … |  |  |  |

Председатель комиссии ___________		_________	________________

(должность)		(подпись)	      (И.О.Фамилия)

Члены комиссии:           ___________		_________	________________

(должность)		(подпись)	      (И.О.Фамилия)