### Габаритные, установочные и присоединительные размеры. Схема установки трансформатора ТВ-110-IX на высоковольтный ввод выключятеля Обозначения: 1 - Выключатель 2 - Высоковольтный ввод 3 - Встроенные трансформаторы тока ТВ для защиты4 - Измерительный трансформатор тока ТВ-110-IX, с крышкой для пломбирования вторичных выводов