## Лоты
Приложение 1 к ТЗ на проведение конкурса по выбору подрядчика на проектирование реконструкции ПС 110, 35 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электрических сетей ОАО «МРСК Центра» на 2013 год
Подстанция | Напряжение | Объем работ
|  | Установка элегазовых трансформаторов тока 110 кВ | Замена масляных выключателей 110 кВ и блоков ОД-КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ |  |  | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 35 кВ |  | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели 6, 10 кВ |  | Установка ОПУ, шт | Установка устройств организации оперативного тока |  | Установка шкафов РЗА |  | Установка микропроцессорных терминалов РЗА |  | Установка прочих устройств РЗА
|  | Кол-во, шт. | Назначение | баковый/ колонковый | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. |  | Наименование | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт. | Назначение | Кол-во, шт.
Хлевное | 110кВ | 3 | вводной | колонковый | 1 |  |  |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля СН, РЗА выкл-ля НН) | 1 | авт-ка упр-я РПН | 1
Ярлуково | 35 |  |  |  |  | вводной | 1 |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1
Агроном | 35 |  |  |  |  | вводной | 1 |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1 | РЗА линии | 2
[15 empty] | РЗА СВ | 1
Грязи-город | 35 |  |  |  |  | вводной | 1 |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1
Матыра | 35 |  |  |  |  | вводной | 1 |  |  | 1 | УУОТ | 1 | Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗА выкл-ля НН, авт-ка упр-я РПН) | 1
Введенка | 35 | [6 empty] | линейный | 10 | 1 | УУОТ | 1
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА линии | 12
[15 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[15 empty] | РЗА СВ | 1
Таволжанка | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
Теплое | [7 empty] | линейный | 7 | [5 empty] | РЗА линии | 7
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
Знаменка | 35 | [6 empty] | линейный | 5 | [5 empty] | РЗА линии | 5
[8 empty] | вводной | 1 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 1
Головинщино | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 9
Политово | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 9
Большой Верх | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 9
Жерновное | 35 | [6 empty] | линейный | 7 | [5 empty] | РЗА линии | 7
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[15 empty] | РЗА СВ | 1
[15 empty] | Блок питания МП терминала | 10
Кириллово | 35 | [6 empty] | линейный | 7 | [5 empty] | РЗА линии | 7
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
№4 | 35 | [6 empty] | линейный | 7 | [5 empty] | РЗА линии | 7
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
Чернолес | 35 | [6 empty] | линейный | 6 | [5 empty] | РЗА линии | 6
[8 empty] | вводной | 2 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 2
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
№5 | 35 | [6 empty] | линейный | 1 | [5 empty] | РЗА линии | 1
Курино | 35 | [6 empty] | линейный | 4 | [5 empty] | РЗА линии | 4
[8 empty] | вводной | 1 | [5 empty] | РЗА ввода тр-ра | 1
[8 empty] | секционный | 1 | [5 empty] | РЗА СВ | 1
|  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0